## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20140300037 | 2014-01-30 09:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | MPO | mc | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140510044 | 2014-02-20 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
20141570091 | 2014-06-05 08:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | MPO | mc | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | JIV | mc | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | mc | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | mc | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90.9 | < | ng/L |  | 250 | SACRALT | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90.9 | < | ng/L |  | 250 | SACRALT | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90.9 | < | ng/L |  | 250 | SACRALT | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90.9 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90.9 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90.9 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 120.015 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | mc | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 120.015 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LOA | mc | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 120.135 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LKK | mc | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 120.135 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LKK | mc | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 120.135 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | CAD | mc | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 180 | < | ng/L |  | 250 | SACRALT | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 180 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 180 | < | ng/L |  | 250 | SACRALT | 2437 | OG | MNI | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 180 | < | ng/L |  | 250 | SACRALT | 2437 | OG | MNI | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 180 | < | ng/L |  | 250 | SACRALT | 2437 | OG | MNI | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 181.8 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 181.8 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 181.8 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 181.8 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 181.8 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 181.8 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 240.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JIV | mc | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 240.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | mc | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 240.27 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 727.2 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 727.2 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 727.2 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 90 | E | ng/L | 0.12778 | 11.5 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mtc | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 120.015 | E | ng/L | 0.44494 | 53.4 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | mnc | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 120.015 | E | ng/L | 0.11999 | 14.4 | Estimated Values | 2437 | OG | SBH | mtc | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 120.135 | E | ng/L | 0.41953 | 50.4 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | mnc | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 120.135 | E | ng/L | 0.10571 | 12.7 | Estimated Values | 2437 | K | MPO | mtc | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 120.135 | E | ng/L | 0.31298 | 37.6 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mnd | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 240.03 | E | ng/L | 0.68741 | 165 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 240.03 | E | ng/L | 0.44161 | 106 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 240.15 | E | ng/L | 0.22278 | 53.5 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mnc | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 240.27 | E | ng/L | 0.39331 | 94.5 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | mc | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 240.27 | E | ng/L | 0.65759 | 158 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 240.27 | E | ng/L | 0.54938 | 132 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 240.27 | E | ng/L | 0.52441 | 126 | Estimated Values | 2437 | OG | MGN | mc | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 480.06 | E | ng/L | 0.041037 | 19.7 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mtc | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 720 | E | ng/L | 0.12875 | 92.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 720 | E | ng/L | 0.11208 | 80.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 720 | E | ng/L | 0.17361 | 125 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 727.2 | E | ng/L | 1.3064 | 950 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 727.2 | E | ng/L | 1.8152 | 1320 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | FAMOXADONE | 67609LCM60 | 60 | 727.2 | E | ng/L | 1.5677 | 1140 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8