## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 |  | . | ng/L |  | 2.4 | False Positive | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 |  | . | ng/L |  | 2.54 | False Positive | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 |  | . | ng/L |  | 3.1 | False Positive | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 |  | . | ng/L |  | 3.62 | False Positive | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LKK | c | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | CAD | c | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 4.05 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 7.8 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 10.08 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 10.08 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 1.0967 | 3.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 1.1067 | 3.32 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 1.2767 | 3.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.98 | 2.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 1.2133 | 3.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 1.0367 | 3.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.81333 | 2.44 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.82333 | 2.47 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.85 | 2.55 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.77667 | 2.33 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.91667 | 2.75 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.95333 | 2.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.76 | 2.28 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.73667 | 2.21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.74333 | 2.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.69967 | 2.12 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.84158 | 2.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.75578 | 2.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.79208 | 2.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.73927 | 2.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.66997 | 2.03 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | E | ng/L | 0.70957 | 2.15 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | E | ng/L | 0.61386 | 1.86 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | nc | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | E | ng/L | 0.78548 | 2.38 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | E | ng/L | 0.87789 | 2.66 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | E | ng/L | 0.66007 | 2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | nc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | E | ng/L | 0.56436 | 1.71 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | nc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.89109 | 2.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 1.0495 | 3.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 1.0693 | 3.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.90429 | 2.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.87459 | 2.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.88449 | 2.68 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.9 | E | ng/L | 0.5359 | 2.09 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.9 | E | ng/L | 0.68974 | 2.69 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | c | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.9 | E | ng/L | 0.5 | 1.95 | Estimated Values | 2437 | K | MPO | nc | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 3.9 | E | ng/L | 0.46154 | 1.8 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | ndc | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 4.05 | E | ng/L | 0.25432 | 1.03 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | bnc | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 4.05 | . | ng/L | 0.47654 | 1.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH | n | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 4.05 | E | ng/L | 0.40247 | 1.63 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | nc | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 5.04 | . | ng/L | 1.6845 | 8.49 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 5.04 | . | ng/L | 1.5258 | 7.69 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 5.04 | . | ng/L | 0.99802 | 5.03 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 5.04 | . | ng/L | 0.85516 | 4.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 5.04 | . | ng/L | 1.0496 | 5.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 5.04 | . | ng/L | 0.95833 | 4.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 5.2 | . | ng/L | 1.4654 | 7.62 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 5.2 | . | ng/L | 1.4192 | 7.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | E | ng/L | 0.94 | 5.64 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | c | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.35333 | 2.12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.29333 | 1.76 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.56167 | 3.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | E | ng/L | 0.56167 | 3.37 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | E | ng/L | 0.65667 | 3.94 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | E | ng/L | 0.65833 | 3.95 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.845 | 5.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.935 | 5.61 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.69167 | 4.15 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.93167 | 5.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.87167 | 5.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.91167 | 5.47 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 1.3317 | 7.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 1.1633 | 6.98 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6.06 | E | ng/L | 0.39934 | 2.42 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6.06 | E | ng/L | 0.62376 | 3.78 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.50165 | 3.04 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.5429 | 3.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.56106 | 3.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6.06 | E | ng/L | 0.73432 | 4.45 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6.06 | E | ng/L | 0.71782 | 4.35 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6.06 | E | ng/L | 0.74257 | 4.5 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.88779 | 5.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.81353 | 4.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 7.8 | E | ng/L | 0.59359 | 4.63 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 7.8 | E | ng/L | 0.57564 | 4.49 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 7.8 | E | ng/L | 0.78846 | 6.15 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 7.8 | . | ng/L | 0.60128 | 4.69 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 7.95 | E | ng/L | 0.4 | 3.18 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 8.1 | E | ng/L | 0.59012 | 4.78 | Estimated Values | 2437 | K | JIV | c | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 8.1 | E | ng/L | 0.50741 | 4.11 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | c | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 8.1 | E | ng/L | 0.54815 | 4.44 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 8.1 | E | ng/L | 0.42469 | 3.44 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 10.08 | . | ng/L | 2.0337 | 20.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 10.08 | . | ng/L | 1.6766 | 16.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 10.4 | . | ng/L | 1.7596 | 18.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 10.4 | . | ng/L | 2.1058 | 21.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 13 | . | ng/L | 0.70231 | 9.13 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 13 | . | ng/L | 0.58846 | 7.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 16.2 | E | ng/L | 0.62963 | 10.2 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.57917 | 13.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.66667 | 16 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.60417 | 14.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.8125 | 19.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.76667 | 18.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.74167 | 17.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24.24 | . | ng/L | 0.70957 | 17.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24.24 | . | ng/L | 0.67244 | 16.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24.24 | . | ng/L | 0.60231 | 14.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24.24 | . | ng/L | 0.86221 | 20.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24.24 | . | ng/L | 0.82508 | 20 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 24.24 | . | ng/L | 0.82921 | 20.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 319 | E | ng/L | 0.67398 | 215 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | c | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 326 | E | ng/L | 0.56442 | 184 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | c | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 326 | E | ng/L | 0.65337 | 213 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 797.5 | E | ng/L | 0.64828 | 517 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 797.5 | E | ng/L | 0.78495 | 626 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | FENAMIPHOS | 68599LCM60 | 2 | 815 | E | ng/L | 0.80491 | 656 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl