## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 5 | 20.16 | . | 13.8 | ng/L | 0.68452 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 5 | 20.16 | . | 18.7 | ng/L | 0.92758 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 5 | 10.08 | . | 9.2 | ng/L | 0.9127 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 5 | 10.08 | . | 6.4 | ng/L | 0.63492 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 5 | 20.16 | . | 18 | ng/L | 0.89286 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 5 | 20.16 | . | 15.1 | ng/L | 0.74901 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 5 | 10.08 | . | 7.43 | ng/L | 0.7371 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 5 | 401 | E | 344 | ng/L | 0.85786 | OG | LKK | c | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 5 | 10.08 | . | 5.69 | ng/L | 0.56448 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 5 | 20.16 | . | 24 | ng/L | 1.1905 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 5 | 10.005 | . | 6.85 | ng/L | 0.68466 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 5 | 20.01 | . | 13.3 | ng/L | 0.66467 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 5 | 10.005 | . | 7.79 | ng/L | 0.77861 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 5 | 24.88 | . | 18.7 | ng/L | 0.75161 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 5 | 24.88 | . | 20.3 | ng/L | 0.81592 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 5 | 12.44 | . | 14.8 | ng/L | 1.1897 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 5 | 12.44 | . | 11 | ng/L | 0.88424 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 5 | 1002.5 | E | 1020 | ng/L | 1.0175 | OG | MPO | c | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 5 | 20.16 | . | 15.6 | ng/L | 0.77381 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 5 | 10.005 | . | 7.25 | ng/L | 0.72464 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 5 | 40.02 | E | 49.6 | ng/L | 1.2394 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 5 | 20.01 | . | 20 | ng/L | 0.9995 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 5 | 10.005 | . | 7.81 | ng/L | 0.78061 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 5 | 10.005 | . | 7.96 | ng/L | 0.7956 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 5 | 20.01 | . | 16.4 | ng/L | 0.81959 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 5 | 20.01 | . | 9.6 | ng/L | 0.47976 | OG | LKK | @c | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 5 | 10.005 | . | 10.6 | ng/L | 1.0595 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 5 | 60 | . | 43.5 | ng/L | 0.725 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 5 | 60 | . | 37.5 | ng/L | 0.625 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 5 | 60 | . | 45.7 | ng/L | 0.76167 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 5 | 7.5 | . | 7.09 | ng/L | 0.94533 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 5 | 7.5 | . | 9.34 | ng/L | 1.2453 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 5 | 15 | . | 13.5 | ng/L | 0.9 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 5 | 15 | . | 16.6 | ng/L | 1.1067 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 5 | 15 | . | 16.4 | ng/L | 1.0933 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 5 | 15.08 | . | 13.6 | ng/L | 0.90186 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 5 | 15.08 | . | 14.8 | ng/L | 0.98143 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 5 | 15.08 | . | 12.4 | ng/L | 0.82228 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 5 | 15.08 | . | 7.99 | ng/L | 0.52984 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 5 | 15.08 | . | 11.1 | ng/L | 0.73607 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 5 | 15.08 | . | 9.54 | ng/L | 0.63263 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 5 | 7.54 | . | 6.82 | ng/L | 0.90451 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 5 | 7.54 | . | 5.2 | ng/L | 0.68966 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 5 | 7.54 | . | 5.79 | ng/L | 0.7679 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 5 | 60 | . | 42.1 | ng/L | 0.70167 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 5 | 60 | . | 51.8 | ng/L | 0.86333 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 5 | 60 | . | 49.3 | ng/L | 0.82167 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 5 | 15 | . | 13.8 | ng/L | 0.92 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 5 | 15 | . | 13.6 | ng/L | 0.90667 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 5 | 15 | E | 9.67 | ng/L | 0.64467 | OG | MNI | v | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 5 | 7.5 | . | 4.8 | ng/L | 0.64 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 5 | 7.5 | . | 5.56 | ng/L | 0.74133 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 5 | 7.5 | . | 3.98 | ng/L | 0.53067 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 5 | 7.5 | . | 4.81 | ng/L | 0.64133 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 5 | 7.5 | . | 5.38 | ng/L | 0.71733 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 5 | 7.5 | . | 4.63 | ng/L | 0.61733 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 5 | 7.5 | . | 12 | ng/L | 1.6 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 5 | 7.5 | . | 12.2 | ng/L | 1.6267 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 5 | 7.5 | . | 8.42 | ng/L | 1.1227 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 5 | 401 | E | 464 | ng/L | 1.1571 | OG | LOA | c | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 5 | 15 | . | 10.3 | ng/L | 0.68667 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 5 | 7.5 | . | 6.79 | ng/L | 0.90533 | OG | MNO | c | 2015-08-06 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 5 | 15 | . | 18.9 | ng/L | 1.26 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 5 | 15 | . | 13.5 | ng/L | 0.9 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 5 | 15 | . | 17.9 | ng/L | 1.1933 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 5 | 15 | . | 19.1 | ng/L | 1.2733 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 5 | 15 | . | 19 | ng/L | 1.2667 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 5 | 15 | . | 15.2 | ng/L | 1.0133 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 5 | 7.54 | . | 4.99 | ng/L | 0.6618 | OG | JLE | n | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 5 | 7.54 | . | 6.02 | ng/L | 0.79841 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 5 | 7.54 | . | 6.94 | ng/L | 0.92042 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 5 | 15.08 | . | 16.1 | ng/L | 1.0676 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 5 | 15.08 | . | 13.2 | ng/L | 0.87533 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 5 | 15.08 | . | 16.3 | ng/L | 1.0809 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 5 | 7.54 | . | 8.4 | ng/L | 1.1141 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 5 | 7.54 | . | 9.98 | ng/L | 1.3236 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 5 | 7.54 | . | 12.1 | ng/L | 1.6048 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 5 | 15.08 | . | 10.6 | ng/L | 0.70292 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 5 | 15.08 | . | 8.65 | ng/L | 0.57361 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 5 | 15.08 | . | 7.47 | ng/L | 0.49536 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 5 | 7.54 | . | 7.18 | ng/L | 0.95225 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 5 | 7.54 | . | 6.5 | ng/L | 0.86207 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 5 | 7.54 | . | 6.94 | ng/L | 0.92042 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 5 | 7.54 | . | 6.72 | ng/L | 0.89125 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 5 | 7.54 | . | 9.3 | ng/L | 1.2334 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 5 | 7.54 | . | 6.48 | ng/L | 0.85942 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 5 | 15.08 | . | 11.5 | ng/L | 0.7626 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 5 | 15.08 | . | 12.7 | ng/L | 0.84218 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 5 | 7.54 | . | 7.09 | ng/L | 0.94032 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 5 | 7.54 | . | 7.86 | ng/L | 1.0424 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 5 | 60.32 | . | 49 | ng/L | 0.81233 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 5 | 60.32 | . | 50.3 | ng/L | 0.83389 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 5 | 60.32 | . | 40.1 | ng/L | 0.66479 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 5 | 15.08 | . | 12 | ng/L | 0.79576 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 5 | 15.08 | . | 11.1 | ng/L | 0.73607 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 5 | 15.08 | . | 12.9 | ng/L | 0.85544 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 5 | 985 | . | 816 | ng/L | 0.82843 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 5 | 985 | . | 1120 | ng/L | 1.1371 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 5 | 394 | E | 343 | ng/L | 0.87056 | OG | LOA | c | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 5 | 12.44 | . | 12.3 | ng/L | 0.98875 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 5 | 12.44 | . | 11.1 | ng/L | 0.89228 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 5 | 12.4 | . | 14.8 | ng/L | 1.1935 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | FENAMIPHOS SULFONE | 68600LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 5 | 12.4 | . | 7.3 | ng/L | 0.58871 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154