## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 5 | 20.13 | . | 18.8 | ng/L | 0.93393 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 5 | 20.13 | . | 20.5 | ng/L | 1.0184 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 5 | 10.065 | . | 9.37 | ng/L | 0.93095 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 5 | 10.065 | . | 9 | ng/L | 0.89419 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 5 | 20.13 | . | 20.1 | ng/L | 0.99851 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 5 | 20.13 | . | 19.5 | ng/L | 0.9687 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 5 | 10.065 | E | 11 | ng/L | 1.0929 | OG | JIV | c | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 5 | 811 | E | 843 | ng/L | 1.0395 | OG | LKK | c | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 5 | 10.065 | E | 7.21 | ng/L | 0.71634 | OG | LKK | c | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 5 | 20.13 | . | 24.6 | ng/L | 1.2221 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 5 | 10.02 | . | 10.3 | ng/L | 1.0279 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 5 | 20.04 | . | 16.1 | ng/L | 0.80339 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 5 | 10.02 | . | 10.3 | ng/L | 1.0279 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 5 | 12.6 | . | 14.6 | ng/L | 1.1587 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 5 | 12.6 | . | 19.9 | ng/L | 1.5794 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 5 | 24.8 | . | 33.2 | ng/L | 1.3387 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 5 | 24.8 | . | 39.2 | ng/L | 1.5806 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 5 | 12.4 | . | 15.5 | ng/L | 1.25 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 5 | 12.4 | . | 13.5 | ng/L | 1.0887 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 5 | 2027.5 | . | 2350 | ng/L | 1.1591 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 5 | 20.13 | . | 21.8 | ng/L | 1.083 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 5 | 10.02 | . | 6.57 | ng/L | 0.65569 | OG | MPO | c | 2014-05-18 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 5 | 40.08 | E | 71.7 | ng/L | 1.7889 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 5 | 20.04 | . | 19.8 | ng/L | 0.98802 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 5 | 10.02 | . | 8.27 | ng/L | 0.82535 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 5 | 10.02 | . | 9.26 | ng/L | 0.92415 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 5 | 20.04 | . | 18.4 | ng/L | 0.91816 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 5 | 20.04 | . | 11.7 | ng/L | 0.58383 | OG | LKK | @c | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 5 | 10.02 | . | 17.8 | ng/L | 1.7764 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 5 | 15 | E | 18 | ng/L | 1.2 | OG | MNO | c | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 5 | 15 | . | 12.7 | ng/L | 0.84667 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 5 | 60 | . | 49.6 | ng/L | 0.82667 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 5 | 60 | . | 45.5 | ng/L | 0.75833 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 5 | 60 | . | 62 | ng/L | 1.0333 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 5 | 7.5 | . | 12.9 | ng/L | 1.72 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 5 | 7.5 | . | 13 | ng/L | 1.7333 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 5 | 7.5 | . | 11 | ng/L | 1.4667 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 5 | 15 | . | 22.1 | ng/L | 1.4733 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 5 | 15 | . | 22 | ng/L | 1.4667 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 5 | 15 | . | 21.2 | ng/L | 1.4133 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 5 | 15 | . | 24.2 | ng/L | 1.6133 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 5 | 15 | . | 15.5 | ng/L | 1.0333 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 5 | 15 | . | 13 | ng/L | 0.86667 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 5 | 15 | . | 17 | ng/L | 1.1333 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 5 | 15 | . | 17.5 | ng/L | 1.1667 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 5 | 15 | . | 16.6 | ng/L | 1.1067 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 5 | 7.5 | E | 7.85 | ng/L | 1.0467 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 5 | 7.5 | E | 7.5 | ng/L | 1 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 5 | 7.5 | E | 10.2 | ng/L | 1.36 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 5 | 15 | . | 13.5 | ng/L | 0.9 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 5 | 15 | . | 12.4 | ng/L | 0.82667 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 5 | 15 | . | 14 | ng/L | 0.93333 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 5 | 7.5 | . | 12.9 | ng/L | 1.72 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 5 | 7.5 | . | 7.4 | ng/L | 0.98667 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 5 | 7.5 | . | 10.5 | ng/L | 1.4 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 5 | 7.43 | E | 6.83 | ng/L | 0.91925 | OG | DME | i | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 5 | 7.43 | E | 8.11 | ng/L | 1.0915 | OG | DME | i | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 5 | 7.43 | E | 8.29 | ng/L | 1.1157 | OG | DME | i | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 5 | 59.44 | . | 58.3 | ng/L | 0.98082 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 5 | 59.44 | . | 54.4 | ng/L | 0.91521 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 5 | 59.44 | . | 52.8 | ng/L | 0.88829 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 5 | 14.86 | E | 9.83 | ng/L | 0.66151 | OG | MNI | i | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 5 | 14.86 | . | 15.7 | ng/L | 1.0565 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 5 | 14.86 | . | 16.6 | ng/L | 1.1171 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 5 | 31 | . | 32.3 | ng/L | 1.0419 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 5 | 31 | . | 28.3 | ng/L | 0.9129 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 5 | 811 | E | 1110 | ng/L | 1.3687 | OG | LOA | c | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 5 | 7.5 | E | 9.02 | ng/L | 1.2027 | OG | DME | i | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 5 | 7.5 | E | 8.64 | ng/L | 1.152 | OG | DME | i | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 5 | 7.5 | E | 9.02 | ng/L | 1.2027 | OG | DME | i | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 5 | 7.5 | . | 10.9 | ng/L | 1.4533 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 5 | 7.5 | . | 9.13 | ng/L | 1.2173 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 5 | 7.5 | . | 7.52 | ng/L | 1.0027 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 5 | 14.86 | . | 10.3 | ng/L | 0.69314 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 5 | 14.86 | . | 10.9 | ng/L | 0.73351 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 5 | 14.86 | . | 10.9 | ng/L | 0.73351 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 5 | 7.43 | . | 5.97 | ng/L | 0.8035 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 5 | 7.43 | E | 4.85 | ng/L | 0.65276 | OG | DME | in | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 5 | 7.43 | . | 5.93 | ng/L | 0.79812 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 5 | 59.44 | . | 67.7 | ng/L | 1.139 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 5 | 59.44 | . | 62.8 | ng/L | 1.0565 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 5 | 59.44 | . | 60.6 | ng/L | 1.0195 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 5 | 14.86 | . | 13.2 | ng/L | 0.88829 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 5 | 7.43 | . | 9.64 | ng/L | 1.2974 | OG | MNO | c | 2015-08-06 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 5 | 14.86 | . | 15.9 | ng/L | 1.07 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 5 | 14.86 | . | 15.4 | ng/L | 1.0363 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 5 | 14.86 | . | 14.7 | ng/L | 0.98923 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 5 | 14.86 | . | 14.1 | ng/L | 0.94886 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 5 | 14.86 | . | 18.5 | ng/L | 1.245 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 5 | 14.86 | . | 14.7 | ng/L | 0.98923 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 5 | 14.86 | . | 18.2 | ng/L | 1.2248 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 5 | 7.43 | . | 6.79 | ng/L | 0.91386 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 5 | 7.43 | . | 6.69 | ng/L | 0.9004 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 5 | 7.43 | . | 6.2 | ng/L | 0.83445 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 5 | 14.86 | . | 12.9 | ng/L | 0.8681 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 5 | 14.86 | . | 11.6 | ng/L | 0.78062 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 5 | 14.86 | . | 11 | ng/L | 0.74024 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 5 | 7.43 | . | 8.95 | ng/L | 1.2046 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 5 | 7.43 | . | 5.74 | ng/L | 0.77254 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 5 | 7.43 | . | 9.02 | ng/L | 1.214 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 5 | 1970 | . | 1810 | ng/L | 0.91878 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 5 | 1970 | . | 2560 | ng/L | 1.2995 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 5 | 788.0001 | . | 782 | ng/L | 0.99239 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 5 | 12.6 | . | 14.7 | ng/L | 1.1667 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 5 | 12.6 | . | 9.51 | ng/L | 0.75476 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 5 | 25.2 | . | 23.1 | ng/L | 0.91667 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 5 | 25.2 | . | 25.9 | ng/L | 1.0278 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 5 | 12.6 | . | 16.9 | ng/L | 1.3413 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | FENAMIPHOS SULFOXIDE | 68601LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 5 | 12.6 | . | 13.9 | ng/L | 1.1032 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl