## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 |  | . | ng/L |  | 9.52 | False Positive | 2437 | OG | DME | t | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | < | ng/L |  | 176 | SACRALT | 2437 | OG | DME | vc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | < | ng/L |  | 192 | SACRALT | 2437 | OG | DME | vc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | < | ng/L |  | 172 | SACRALT | 2437 | OG | DME | vc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | < | ng/L |  | 86.6 | SACRALT | 2437 | OG | JLE | c | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | < | ng/L |  | 102 | SACRALT | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 140 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 140 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.219 | 51.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | E | ng/L | 1.3952 | 58.6 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 0.8881 | 37.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 0.92857 | 39 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.1524 | 48.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 0.90714 | 38.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.1738 | 49.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | E | ng/L | 1.4262 | 59.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | E | ng/L | 1.6667 | 70 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | E | ng/L | 1.5286 | 64.2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.2167 | 51.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.369 | 57.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.0167 | 42.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.0024 | 42.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.1833 | 49.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.6405 | 68.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.0405 | 43.7 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.0452 | 43.9 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 0.80952 | 34 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 0.88333 | 37.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 1.05 | 44.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | . | ng/L | 0.87143 | 36.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | E | ng/L | 1.0429 | 43.8 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | E | ng/L | 1.5786 | 66.3 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 42 | E | ng/L | 1.069 | 44.9 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.1 | . | ng/L | 1.3636 | 76.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.1 | . | ng/L | 1.4848 | 83.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.1 | . | ng/L | 1.3048 | 73.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.1 | . | ng/L | 1.6649 | 93.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.1 | . | ng/L | 1.2834 | 72 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.1 | . | ng/L | 1.0463 | 58.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.1 | . | ng/L | 1.1533 | 64.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.43 | . | ng/L | 1.4833 | 83.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.43 | . | ng/L | 1.6108 | 90.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.43 | . | ng/L | 1.2901 | 72.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.43 | E | ng/L | 1.8784 | 106 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 56.43 | . | ng/L | 1.4319 | 80.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 68.08 | . | ng/L | 1.1589 | 78.9 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 68.08 | . | ng/L | 1.134 | 77.2 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 68.08 | . | ng/L | 1.1384 | 77.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 68.08 | . | ng/L | 1.0928 | 74.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 70 | . | ng/L | 0.91571 | 64.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 70 | . | ng/L | 1.0886 | 76.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 1.2857 | 108 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 1.5119 | 127 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 1.4167 | 119 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | E | ng/L | 1.3095 | 110 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | E | ng/L | 1.1464 | 96.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | E | ng/L | 1.381 | 116 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 1.1036 | 92.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 1.2143 | 102 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 1.2262 | 103 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | E | ng/L | 1.1548 | 97 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | E | ng/L | 1.1488 | 96.5 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | E | ng/L | 1.0869 | 91.3 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 1.0048 | 84.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 1.2381 | 104 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 0.97024 | 81.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 1.019 | 85.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 0.91667 | 77 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 0.95595 | 80.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | E | ng/L | 0.93214 | 78.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | E | ng/L | 1.069 | 89.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | E | ng/L | 0.79643 | 66.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | iv | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 0.67857 | 57 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 0.92857 | 78 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 1.094 | 91.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 0.8381 | 70.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 0.85952 | 72.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 0.93095 | 78.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 0.87143 | 73.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 84 | . | ng/L | 0.84881 | 71.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.2 | . | ng/L | 0.68004 | 76.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.2 | . | ng/L | 1.4706 | 165 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.2 | . | ng/L | 1.5419 | 173 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.2 | . | ng/L | 1.738 | 195 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.86 | . | ng/L | 1.3379 | 151 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.86 | . | ng/L | 1.524 | 172 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.86 | . | ng/L | 1.7278 | 195 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.86 | . | ng/L | 1.5417 | 174 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.86 | . | ng/L | 1.1785 | 133 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 112.86 | . | ng/L | 1.4265 | 161 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 136.16 | . | ng/L | 0.85194 | 116 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 136.16 | . | ng/L | 0.98414 | 134 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 175 | . | ng/L | 1.0686 | 187 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 175 | . | ng/L | 1.1314 | 198 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 336 | . | ng/L | 1.2738 | 428 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 336 | . | ng/L | 1.25 | 420 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 336 | . | ng/L | 1.3006 | 437 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 336 | . | ng/L | 0.86607 | 291 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 336 | . | ng/L | 0.90774 | 305 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 336 | . | ng/L | 1.0149 | 341 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 336 | . | ng/L | 0.97321 | 327 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 336 | . | ng/L | 0.8631 | 290 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | IMAZAMOX | 68625LCM60 | 28 | 336 | . | ng/L | 0.95238 | 320 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl