## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 |  | E | ng/L |  | 2.51 | False Positive | 2437 | OG | DME | ibt | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 |  | E | ng/L |  | 3.11 | False Positive | 2437 | OG | DME | itc | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 79.62 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 99.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 99.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 0.96678 | 29.1 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | ic | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.1561 | 34.8 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | ic | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.4518 | 43.7 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | ic | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.289 | 38.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.3821 | 41.6 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.1595 | 34.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.196 | 36 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.1528 | 34.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.1163 | 33.6 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.2492 | 37.6 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.2857 | 38.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.093 | 32.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | . | ng/L | 1.3023 | 39.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | . | ng/L | 0.90033 | 27.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | . | ng/L | 0.91362 | 27.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.9203 | 57.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.6578 | 49.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.1 | E | ng/L | 1.6545 | 49.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | E | ng/L | 1.3642 | 41.2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | E | ng/L | 1.2649 | 38.2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | E | ng/L | 1.1887 | 35.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 1.0364 | 31.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 0.91391 | 27.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 0.92053 | 27.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 1.4205 | 42.9 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 1.2947 | 39.1 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 1.457 | 44 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 1.1722 | 35.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 1.2947 | 39.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 1.5364 | 46.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 1.053 | 31.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 0.95364 | 28.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 30.2 | . | ng/L | 0.98013 | 29.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 39.81 | . | ng/L | 1.3163 | 52.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 39.81 | E | ng/L | 1.0299 | 41 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 39.81 | . | ng/L | 1.467 | 58.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 39.81 | E | ng/L | 1.2936 | 51.5 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | c | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 39.81 | . | ng/L | 1.5448 | 61.5 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 39.81 | . | ng/L | 1.0299 | 41 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 40.155 | . | ng/L | 1.3373 | 53.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 40.155 | E | ng/L | 1.0335 | 41.5 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 40.155 | . | ng/L | 1.3448 | 54 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 40.155 | . | ng/L | 0.66492 | 26.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 48 | . | ng/L | 1.0396 | 49.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 48 | . | ng/L | 0.875 | 42 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 49.6 | . | ng/L | 1.0383 | 51.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 49.6 | . | ng/L | 1.0665 | 52.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 49.6 | . | ng/L | 1.2218 | 60.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 49.6 | . | ng/L | 0.86895 | 43.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 49.6 | E | ng/L | 1.3206 | 65.5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 49.6 | E | ng/L | 1.1653 | 57.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.2 | . | ng/L | 1.0382 | 62.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.2 | . | ng/L | 1.2774 | 76.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.2 | . | ng/L | 1.0033 | 60.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.2 | . | ng/L | 0.82392 | 49.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.2 | . | ng/L | 0.82724 | 49.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.2 | . | ng/L | 0.84219 | 50.7 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.2 | . | ng/L | 1.1445 | 68.9 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.2 | . | ng/L | 1.1661 | 70.2 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.2 | . | ng/L | 1.1711 | 70.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.2 | . | ng/L | 1.0864 | 65.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | E | ng/L | 1.4205 | 85.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | E | ng/L | 1.0977 | 66.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | E | ng/L | 1.2864 | 77.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 0.86921 | 52.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 1 | 60.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 0.90563 | 54.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 0.97351 | 58.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 1.2417 | 75 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 1.0464 | 63.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 0.99172 | 59.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 1.356 | 81.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 1.3709 | 82.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 1.1805 | 71.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 60.4 | . | ng/L | 1.1358 | 68.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 79.62 | E | ng/L | 1.6579 | 132 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 79.62 | . | ng/L | 1.7332 | 138 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 79.62 | E | ng/L | 1.8086 | 144 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 79.62 | E | ng/L | 1.2497 | 99.5 | Estimated Values | 2437 | OG | MGN | c | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 79.965 | . | ng/L | 1.5382 | 123 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 80.31 | . | ng/L | 1.0709 | 86 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 80.31 | E | ng/L | 1.3697 | 110 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | c | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 80.31 | E | ng/L | 1.3323 | 107 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 80.31 | E | ng/L | 1.2701 | 102 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 96 | . | ng/L | 1.3021 | 125 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 96 | . | ng/L | 1.4688 | 141 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 99.2 | . | ng/L | 1.0685 | 106 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 99.2 | . | ng/L | 1.0484 | 104 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 120 | . | ng/L | 1.1917 | 143 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 120 | . | ng/L | 1.3333 | 160 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 160.62 | . | ng/L | 1.2825 | 206 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 240.8 | E | ng/L | 1.5449 | 372 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 240.8 | E | ng/L | 1.3248 | 319 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 240.8 | E | ng/L | 1.2915 | 311 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 240.8 | . | ng/L | 1.059 | 255 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 240.8 | . | ng/L | 1.0174 | 245 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 240.8 | . | ng/L | 1.0424 | 251 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 241.6 | E | ng/L | 1.3245 | 320 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 241.6 | E | ng/L | 1.399 | 338 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 241.6 | E | ng/L | 1.4321 | 346 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 241.6 | . | ng/L | 1.1093 | 268 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 241.6 | . | ng/L | 1.3204 | 319 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 241.6 | . | ng/L | 1.3038 | 315 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20132420005 | 2013-08-29 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 992.0001 | E | ng/L | 1.3508 | 1340 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | c | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
20133110106 | 2013-11-07 08:30 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 1004 | E | ng/L | 1.1454 | 1150 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140300037 | 2014-01-30 09:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 1004 | E | ng/L | 1.0159 | 1020 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140510044 | 2014-02-20 08:00 | IMAZETHAPYR | 61683LCM60 | 20 | 1004 | . | ng/L | 1.0657 | 1070 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2