## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 8.99 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 23.91 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 30.24 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 30.24 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 8.99 | . | ng/L | 1.0033 | 9.02 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 8.99 | . | ng/L | 1.1346 | 10.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 8.99 | . | ng/L | 1.4905 | 13.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 8.99 | . | ng/L | 0.76863 | 6.91 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 8.99 | . | ng/L | 1.0923 | 9.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 8.99 | . | ng/L | 0.87208 | 7.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 8.99 | . | ng/L | 0.94438 | 8.49 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 8.99 | . | ng/L | 0.81201 | 7.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 8.99 | . | ng/L | 0.95996 | 8.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 8.99 | . | ng/L | 1.1457 | 10.3 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 8.99 | . | ng/L | 0.83426 | 7.5 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 8.99 | . | ng/L | 0.79088 | 7.11 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 8.99 | . | ng/L | 1.0801 | 9.71 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 8.99 | . | ng/L | 1.4238 | 12.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 8.99 | . | ng/L | 0.94772 | 8.52 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 8.99 | . | ng/L | 1.1568 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 8.99 | . | ng/L | 0.88432 | 7.95 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 9.1 | . | ng/L | 1.2308 | 11.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 9.1 | . | ng/L | 0.68681 | 6.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 9.1 | . | ng/L | 1.1319 | 10.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 9.1 | . | ng/L | 0.85714 | 7.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 9.1 | . | ng/L | 0.90549 | 8.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 9.1 | . | ng/L | 1.0231 | 9.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 9.1 | . | ng/L | 1.0659 | 9.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 9.1 | . | ng/L | 1.3407 | 12.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 9.1 | . | ng/L | 1.0857 | 9.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 9.1 | . | ng/L | 1.1868 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 9.1 | . | ng/L | 1.2527 | 11.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 9.1 | . | ng/L | 1.0484 | 9.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 9.1 | . | ng/L | 0.91978 | 8.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 11.955 | . | ng/L | 1.1878 | 14.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 11.955 | . | ng/L | 0.78879 | 9.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 11.955 | . | ng/L | 0.50606 | 6.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 11.955 | . | ng/L | 0.97031 | 11.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 11.955 | . | ng/L | 0.89502 | 10.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 11.955 | . | ng/L | 0.95358 | 11.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 11.955 | . | ng/L | 1.0205 | 12.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 12.03 | . | ng/L | 0.98088 | 11.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 12.03 | . | ng/L | 0.94763 | 11.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 12.03 | . | ng/L | 0.98088 | 11.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 12.03 | . | ng/L | 1.1056 | 13.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 12.03 | . | ng/L | 0.8005 | 9.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 14.8 | . | ng/L | 1.0811 | 16 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 14.8 | . | ng/L | 1.1959 | 17.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 15.12 | . | ng/L | 1.5079 | 22.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 15.12 | . | ng/L | 1.4616 | 22.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 15.12 | . | ng/L | 0.92593 | 14 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 15.12 | . | ng/L | 0.81349 | 12.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 15.12 | E | ng/L | 1.3228 | 20 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 15.12 | E | ng/L | 1.5212 | 23 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 1.1958 | 21.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 1.0845 | 19.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 1.1235 | 20.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 0.69522 | 12.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 0.86207 | 15.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 0.81201 | 14.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 0.901 | 16.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 0.93437 | 16.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 1.1958 | 21.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 1.1402 | 20.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 0.96774 | 17.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 17.98 | . | ng/L | 0.98443 | 17.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 17.98 | . | ng/L | 0.901 | 16.2 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 17.98 | . | ng/L | 1.0734 | 19.3 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 17.98 | . | ng/L | 1.2403 | 22.3 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 17.98 | . | ng/L | 1.0289 | 18.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 17.98 | . | ng/L | 0.94549 | 17 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 18.2 | . | ng/L | 0.87912 | 16 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 18.2 | . | ng/L | 1.2857 | 23.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 18.2 | . | ng/L | 1.0604 | 19.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 18.2 | . | ng/L | 1.1868 | 21.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 18.2 | . | ng/L | 0.97253 | 17.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 18.2 | . | ng/L | 1.0769 | 19.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 18.2 | . | ng/L | 0.96154 | 17.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 18.2 | . | ng/L | 0.55495 | 10.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 18.2 | . | ng/L | 0.92308 | 16.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 18.2 | . | ng/L | 0.84615 | 15.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 18.2 | . | ng/L | 0.91758 | 16.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 18.2 | . | ng/L | 0.9011 | 16.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 18.2 | . | ng/L | 0.7033 | 12.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 23.91 | E | ng/L | 0.44333 | 10.6 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 23.91 | . | ng/L | 0.86993 | 20.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 23.91 | . | ng/L | 0.89502 | 21.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 23.91 | . | ng/L | 0.90757 | 21.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 24.06 | . | ng/L | 0.96841 | 23.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 24.06 | . | ng/L | 1.0848 | 26.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 24.06 | . | ng/L | 1.1845 | 28.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 24.06 | . | ng/L | 0.92685 | 22.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 24.06 | . | ng/L | 0.91438 | 22 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 24.06 | . | ng/L | 0.83957 | 20.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 29.6 | . | ng/L | 1.0473 | 31 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 29.6 | . | ng/L | 1.2196 | 36.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 30.24 | . | ng/L | 0.99868 | 30.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 30.24 | . | ng/L | 1.0284 | 31.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 37 | . | ng/L | 1.0405 | 38.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 5.6 | 37 | . | ng/L | 1.0784 | 39.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 71.92 | . | ng/L | 0.92603 | 66.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 71.92 | . | ng/L | 0.7995 | 57.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 71.92 | . | ng/L | 0.77586 | 55.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 72.8 | . | ng/L | 0.93956 | 68.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 72.8 | . | ng/L | 0.84753 | 61.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 72.8 | . | ng/L | 0.86401 | 62.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 72.8 | . | ng/L | 0.81044 | 59 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 72.8 | . | ng/L | 0.78297 | 57 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 72.8 | . | ng/L | 0.79258 | 57.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20132420005 | 2013-08-29 08:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 350 | . | ng/L | 0.96286 | 337 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
20133110106 | 2013-11-07 08:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 350 | . | ng/L | 1.1457 | 401 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140300037 | 2014-01-30 09:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 350 | . | ng/L | 0.86286 | 302 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140510044 | 2014-02-20 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 350 | . | ng/L | 0.86571 | 303 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2
20132630001 | 2013-09-19 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 750 | . | ng/L | 0.98933 | 742 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
20133260006 | 2013-11-21 08:00 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 750 | . | ng/L | 1.0667 | 800 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
20133400005 | 2013-12-05 08:30 | LINURON | 68639LCM60 | 6 | 750 | . | ng/L | 1.0867 | 815 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl