## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.45 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.45 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.45 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.6 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JLE | mc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.6 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JLE | mc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.6 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | mc | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 6.015 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | dc | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 7.6 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | mc | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 7.6 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | mc | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 7.6 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | mc | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 11.94 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JIV | c | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 12.03 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.45 | . | ng/L | 1.0202 | 4.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.45 | E | ng/L | 0.99775 | 4.44 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.45 | E | ng/L | 0.87416 | 3.89 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.45 | . | ng/L | 0.55281 | 2.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.45 | . | ng/L | 0.61573 | 2.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.45 | . | ng/L | 0.94157 | 4.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.45 | . | ng/L | 0.98427 | 4.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.45 | . | ng/L | 0.85169 | 3.79 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.45 | . | ng/L | 1.0854 | 4.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.45 | E | ng/L | 0.51461 | 2.29 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.6 | E | ng/L | 0.90217 | 4.15 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.6 | E | ng/L | 1.1087 | 5.1 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.6 | E | ng/L | 0.99348 | 4.57 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.83696 | 3.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.85435 | 3.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 1.1522 | 5.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.6 | E | ng/L | 0.56087 | 2.58 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | mc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.6 | E | ng/L | 0.6 | 2.76 | Estimated Values | 2437 | K | DME | mc | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.6 | E | ng/L | 0.5913 | 2.72 | Estimated Values | 2437 | K | DME | mc | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.6 | E | ng/L | 0.61522 | 2.83 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.6 | E | ng/L | 0.62174 | 2.86 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 4.6 | E | ng/L | 0.76739 | 3.53 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.73869 | 4.41 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.42379 | 2.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | n | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.49246 | 2.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH | n | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 5.97 | E | ng/L | 0.34171 | 2.04 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | nc | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 6.015 | E | ng/L | 0.54697 | 3.29 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.79302 | 4.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.92103 | 5.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.83292 | 5.01 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.61845 | 3.72 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 7.6 | . | ng/L | 0.23947 | 1.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 7.6 | . | ng/L | 0.23684 | 1.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 7.6 | E | ng/L | 0.22368 | 1.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 7.6 | E | ng/L | 0.65789 | 5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 7.6 | E | ng/L | 0.73421 | 5.58 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 8.9 | E | ng/L | 0.27079 | 2.41 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | nc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 8.9 | E | ng/L | 0.57079 | 5.08 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 8.9 | E | ng/L | 0.66966 | 5.96 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 8.9 | . | ng/L | 0.61124 | 5.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 8.9 | . | ng/L | 0.40562 | 3.61 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 8.9 | . | ng/L | 0.56742 | 5.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 8.9 | . | ng/L | 0.94944 | 8.45 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 8.9 | . | ng/L | 0.99888 | 8.89 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 8.9 | . | ng/L | 0.80674 | 7.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 8.9 | . | ng/L | 0.37191 | 3.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 8.9 | . | ng/L | 0.52809 | 4.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 8.9 | . | ng/L | 0.3764 | 3.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 8.9 | E | ng/L | 0.73258 | 6.52 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 8.9 | E | ng/L | 0.61798 | 5.5 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 8.9 | E | ng/L | 0.49551 | 4.41 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 8.9 | E | ng/L | 0.62697 | 5.58 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 8.9 | E | ng/L | 0.63708 | 5.67 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | E | ng/L | 0.69783 | 6.42 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | c | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | E | ng/L | 0.71957 | 6.62 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | E | ng/L | 0.64457 | 5.93 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.60761 | 5.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-13 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | E | ng/L | 0.33261 | 3.06 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | E | ng/L | 0.21739 | 2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | nc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | E | ng/L | 0.17174 | 1.58 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | nc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.59348 | 5.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.46087 | 4.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.50543 | 4.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 9.2 | E | ng/L | 0.70761 | 6.51 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 9.2 | E | ng/L | 0.64022 | 5.89 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 9.2 | E | ng/L | 0.59457 | 5.47 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 0.73116 | 8.73 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 0.50586 | 6.04 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 0.63903 | 7.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 11.985 | . | ng/L | 0.67918 | 8.14 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.95594 | 11.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 1.0224 | 12.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.94763 | 11.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.7714 | 9.28 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 15.2 | E | ng/L | 0.12632 | 1.92 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 15.2 | E | ng/L | 0.12632 | 1.92 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 15.2 | E | ng/L | 0.76974 | 11.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 15.2 | E | ng/L | 0.99342 | 15.1 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 19 | E | ng/L | 0.79474 | 15.1 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 19 | E | ng/L | 0.62105 | 11.8 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 23.88 | E | ng/L | 0.63652 | 15.2 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 35.6 | . | ng/L | 0.8736 | 31.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 35.6 | . | ng/L | 0.8764 | 31.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 35.6 | . | ng/L | 0.95225 | 33.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 35.6 | E | ng/L | 0.57303 | 20.4 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | vmc | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 35.6 | E | ng/L | 0.58989 | 21 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | vmc | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 2.4 | 35.6 | E | ng/L | 0.51124 | 18.2 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | vmc | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.76902 | 28.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.57337 | 21.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.54076 | 19.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 240 | . | ng/L | 0.6125 | 147 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 241 | . | ng/L | 0.59336 | 143 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 241 | . | ng/L | 0.87967 | 212 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 600 | . | ng/L | 0.56667 | 340 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 600 | . | ng/L | 0.45833 | 275 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | MALAOXON | 68240LCM60 | 3 | 602.5 | . | ng/L | 1.0805 | 651 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl