## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  | 4.81 | SACRALT | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.5 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.5 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.6 | < | ng/L |  | 5 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.6 | < | ng/L |  | 5 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.6 | < | ng/L |  | 5 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.6 | < | ng/L |  | 50 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.6 | < | ng/L |  | 50 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.6 | < | ng/L |  | 50 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.6 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.6 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.6 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.6 | < | ng/L |  | 50 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.6 | < | ng/L |  | 50 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.6 | < | ng/L |  | 50 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.6 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.6 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.6 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 7.6 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 7.6 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 7.6 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9 | < | ng/L |  | 10.2 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9.2 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9.2 | < | ng/L |  | 7.72 | SACRALT | 2437 | OG | MNI | c | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.5 | . | ng/L | 1.3533 | 6.09 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.5 | . | ng/L | 1.16 | 5.22 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.5 | . | ng/L | 1.1978 | 5.39 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 4.5 | . | ng/L | 0.98444 | 4.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | t | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 7.6 | . | ng/L | 1.0658 | 8.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 7.6 | . | ng/L | 1.1053 | 8.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 7.6 | . | ng/L | 0.92105 | 7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 7.6 | . | ng/L | 1.0553 | 8.02 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 7.6 | . | ng/L | 1.2526 | 9.52 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9 | . | ng/L | 0.91778 | 8.26 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9.2 | . | ng/L | 0.75543 | 6.95 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI | n | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9.2 | . | ng/L | 0.63478 | 5.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI | n | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9.2 | . | ng/L | 0.75652 | 6.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9.2 | . | ng/L | 0.75326 | 6.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9.2 | . | ng/L | 1.0163 | 9.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 9.2 | . | ng/L | 1.0239 | 9.42 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 1.0311 | 4.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 1.1356 | 5.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.62 | 5.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.66222 | 5.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.72667 | 6.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9.2 | E | ng/L | 1.3478 | 12.4 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | c | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.71304 | 6.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.7413 | 6.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.7087 | 6.52 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.73152 | 6.73 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 15.2 | . | ng/L | 1.0526 | 16 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 15.2 | . | ng/L | 1.0789 | 16.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 15.2 | . | ng/L | 1 | 15.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 15.2 | . | ng/L | 1.2237 | 18.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 19 | . | ng/L | 1.0211 | 19.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 19 | . | ng/L | 0.89474 | 17 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.78056 | 28.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.76944 | 27.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.68889 | 24.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 36 | . | ng/L | 0.92778 | 33.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 36 | . | ng/L | 0.86389 | 31.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 10 | 36 | . | ng/L | 0.91667 | 33 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.625 | 23 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.6413 | 23.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.6712 | 24.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.7962 | 29.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.80707 | 29.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.7038 | 25.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20141010010 | 2014-04-10 06:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 127.5 | . | ng/L | 0.87843 | 112 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20141150010 | 2014-04-24 07:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 204 | . | ng/L | 0.73039 | 149 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
20141360090 | 2014-05-16 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 255 | . | ng/L | 0.8902 | 227 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20141570091 | 2014-06-05 08:30 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 255 | . | ng/L | 0.88627 | 226 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20141420138 | 2014-05-22 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 510 | E | ng/L | 0.84902 | 433 | Estimated Values | 2437 | K | MPO | dc | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
20141710106 | 2014-06-19 08:00 | METHAMIDOPHOS | 68644LCM60 | 3 | 510 | . | ng/L | 0.78039 | 398 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl