## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 1.71 | False Positive | 2437 | OG | LKK | n | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 0.11 | False Positive | 2437 | OG | LKK | bt | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 1.53 | False Positive | 2437 | OG | DME | n | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 2.25 | False Positive | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 2.42 | False Positive | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 1.59 | False Positive | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 0.67 | False Positive | 2437 | OG | MNI | bt | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 3.84 | False Positive | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 5.21 | False Positive | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 |  | . | ng/L |  | 1.32 | False Positive | 2437 | OG | DME | t | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | < | ng/L |  | 11.8 | SACRALT | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 2.2277 | 9.98 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.6451 | 7.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.8549 | 8.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 2.0067 | 8.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.6808 | 7.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.6429 | 7.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.6741 | 7.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.442 | 6.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.4844 | 6.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.5625 | 7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.7835 | 7.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.9018 | 8.52 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.48 | . | ng/L | 1.9464 | 8.72 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.6 | 2.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.77778 | 3.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.76889 | 3.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 1.1556 | 5.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.82667 | 3.72 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 1.3378 | 6.02 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.91111 | 4.1 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.89556 | 4.03 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 1.0533 | 4.74 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.74889 | 3.37 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 1.1644 | 5.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.69333 | 3.12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.96444 | 4.34 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.89782 | 5.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 5.97 | E | ng/L | 0.83752 | 5 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 5.97 | E | ng/L | 0.65662 | 3.92 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.81072 | 4.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 1.0117 | 6.04 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 5.97 | . | ng/L | 0.65829 | 3.93 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.87116 | 5.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.91937 | 5.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 6.015 | E | ng/L | 2.1114 | 12.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 6.015 | . | ng/L | 0.80133 | 4.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 7.6 | . | ng/L | 1.5658 | 11.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 7.6 | . | ng/L | 1.2487 | 9.49 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 7.64 | . | ng/L | 0.88482 | 6.76 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 7.64 | . | ng/L | 1.072 | 8.19 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 7.64 | . | ng/L | 0.88482 | 6.76 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 7.64 | . | ng/L | 1.301 | 9.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | E | ng/L | 0.9442 | 8.46 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | E | ng/L | 0.92522 | 8.29 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | E | ng/L | 0.95647 | 8.57 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 1.9196 | 17.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 1.7857 | 16 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 1.7299 | 15.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 2.1205 | 19 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 2.0424 | 18.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 1.8192 | 16.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 1.596 | 14.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 1.9085 | 17.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 1.9308 | 17.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 2.2656 | 20.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 1.8304 | 16.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 1.9866 | 17.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 2.1875 | 19.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 8.96 | . | ng/L | 2.4554 | 22 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.68556 | 6.17 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.82889 | 7.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 1.07 | 9.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 1.0344 | 9.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.60778 | 5.47 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.54889 | 4.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.71111 | 6.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.84556 | 7.61 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.87111 | 7.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.77 | 6.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 1.0522 | 9.47 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.74 | 6.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.82 | 7.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 1.005 | 12 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 11.94 | E | ng/L | 0.5804 | 6.93 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 0.76131 | 9.09 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 11.94 | . | ng/L | 0.86265 | 10.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.84788 | 10.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 1.1222 | 13.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.80133 | 9.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.89776 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.93101 | 11.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 12.03 | . | ng/L | 0.81546 | 9.81 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 15.28 | . | ng/L | 0.96204 | 14.7 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 15.28 | . | ng/L | 1.0537 | 16.1 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 19 | . | ng/L | 1.2263 | 23.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 19 | . | ng/L | 1.2368 | 23.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 23.88 | E | ng/L | 0.9129 | 21.8 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 35.84 | . | ng/L | 1.8052 | 64.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 35.84 | . | ng/L | 1.9559 | 70.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 35.84 | . | ng/L | 1.9643 | 70.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 35.84 | . | ng/L | 2.1317 | 76.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 35.84 | . | ng/L | 2.0759 | 74.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 35.84 | . | ng/L | 2.0675 | 74.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.68889 | 24.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.58333 | 21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.61389 | 22.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20132420005 | 2013-08-29 08:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 1499 | E | ng/L | 0.86724 | 1300 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | c | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
20133110106 | 2013-11-07 08:30 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 1502 | . | ng/L | 0.92543 | 1390 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140300037 | 2014-01-30 09:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 1502 | . | ng/L | 0.71238 | 1070 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140510044 | 2014-02-20 08:00 | METHOMYL | 68645LCM60 | 3 | 1502 | . | ng/L | 0.79893 | 1200 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2