## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 500 | 2003.85 | . | 1360 | ng/L | 0.67869 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 500 | 1001.925 | E | 839 | ng/L | 0.83739 | OG | DME | c | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 500 | 1002 | . | 853 | ng/L | 0.8513 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 500 | 2004 | . | 1500 | ng/L | 0.7485 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 500 | 2004 | E | 1600 | ng/L | 0.7984 | OG | MNI | c | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 500 | 1001.925 | E | 750 | ng/L | 0.74856 | OG | CAD | c | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 500 | 2003.85 | . | 1450 | ng/L | 0.72361 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 1000 | 2491.2 | . | 2420 | ng/L | 0.97142 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 1000 | 2491.2 | . | 2790 | ng/L | 1.1199 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 500 | 1001.925 | . | 1180 | ng/L | 1.1777 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 500 | 1001.925 | . | 854 | ng/L | 0.85236 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 500 | 2003.85 | . | 1470 | ng/L | 0.73359 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 500 | 2004 | E | 828 | ng/L | 0.41317 | OG | LKK | @c | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 500 | 1002 | E | 824 | ng/L | 0.82236 | OG | CAD | c | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 500 | 1504 | E | 1490 | ng/L | 0.99069 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 500 | 1504 | E | 1720 | ng/L | 1.1436 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 500 | 1504 | E | 1310 | ng/L | 0.87101 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 500 | 1504 | E | 1240 | ng/L | 0.82447 | OG | DME | c | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 500 | 1504 | E | 1410 | ng/L | 0.9375 | OG | DME | c | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 500 | 1504 | E | 1320 | ng/L | 0.87766 | OG | DME | c | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 1000 | 752 | E | 847 | ng/L | 1.1263 | K | JLE | mnc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 1000 | 752 | E | 716 | ng/L | 0.95213 | K | JLE | mnc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 1000 | 752 | E | 724 | ng/L | 0.96277 | K | JLE | mnc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 500 | 1002 | E | 652 | ng/L | 0.6507 | OG | LKK | c | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 500 | 1002 | E | 787 | ng/L | 0.78543 | OG | LKK | c | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 500 | 1002 | . | 905 | ng/L | 0.90319 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 500 | 1504 | E | 1050 | ng/L | 0.69814 | OG | DME | c | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 500 | 1504 | E | 965 | ng/L | 0.64162 | OG | DME | c | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 500 | 1504 | E | 1010 | ng/L | 0.67154 | OG | DME | c | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 1000 | 752 | E | 810 | ng/L | 1.0771 | OG | DME | mnc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 1000 | 752 | E | 680 | ng/L | 0.90426 | OG | DME | mnc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 1000 | 752 | E | 726 | ng/L | 0.96543 | OG | DME | mnc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 1000 | 752 | E | 835 | ng/L | 1.1104 | OG | DME | mnc | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 1000 | 752 | E | 855 | ng/L | 1.137 | OG | DME | mnc | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 1000 | 752 | E | 853 | ng/L | 1.1343 | OG | DME | mnc | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 1000 | 1504 | . | 1580 | ng/L | 1.0505 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 1000 | 1504 | . | 1630 | ng/L | 1.0838 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 500 | 752 | E | 825 | ng/L | 1.0971 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 500 | 752 | E | 798 | ng/L | 1.0612 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 500 | 752 | E | 738 | ng/L | 0.98138 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 500 | 6016 | E | 3120 | ng/L | 0.51862 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 500 | 6016 | E | 2850 | ng/L | 0.47374 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 500 | 6016 | E | 3050 | ng/L | 0.50698 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 1000 | 1268 | E | 1140 | ng/L | 0.89905 | OG | DME | mc | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 1000 | 1268 | E | 1160 | ng/L | 0.91483 | OG | DME | mc | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 1000 | 2536 | E | 2330 | ng/L | 0.91877 | OG | DME | mc | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 1000 | 2536 | E | 2510 | ng/L | 0.98975 | OG | DME | mc | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 1000 | 1268 | . | 1280 | ng/L | 1.0095 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | METHOMYL OXIME | 68646LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 1000 | 1268 | . | 1090 | ng/L | 0.85962 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl