## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 |  | . | ng/L |  | 2.17 | False Positive | 2437 | OG | DME | t | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 27.99 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 35.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 35.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 1.0654 | 11.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 1.028 | 11 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 1.0187 | 10.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 0.85607 | 9.16 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 0.88785 | 9.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 1.0841 | 11.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 1.0748 | 11.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 1.0561 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 1.0374 | 11.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 0.71682 | 7.67 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 1.1215 | 12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 1.1028 | 11.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 10.7 | . | ng/L | 1.0374 | 11.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 13.995 | . | ng/L | 0.64594 | 9.04 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 13.995 | . | ng/L | 0.86459 | 12.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 13.995 | . | ng/L | 1.0575 | 14.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 13.995 | . | ng/L | 0.8503 | 11.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 13.995 | . | ng/L | 1.0861 | 15.2 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 13.995 | . | ng/L | 0.86459 | 12.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 14.055 | . | ng/L | 0.91071 | 12.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 14.055 | . | ng/L | 1.0174 | 14.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 14.055 | . | ng/L | 0.88936 | 12.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 14.055 | . | ng/L | 0.98186 | 13.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 17.6 | . | ng/L | 0.3608 | 6.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE | n | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 17.6 | . | ng/L | 0.57955 | 10.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 17.64 | . | ng/L | 1.1735 | 20.7 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 17.64 | . | ng/L | 1.0091 | 17.8 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 17.64 | . | ng/L | 0.97506 | 17.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 17.64 | . | ng/L | 1.2925 | 22.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 1.0327 | 22.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 0.85981 | 18.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 1.0047 | 21.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 1.0187 | 21.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 1.1916 | 25.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 1.0514 | 22.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 1.1542 | 24.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 1.0607 | 22.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 1.1869 | 25.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 0.85047 | 18.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 0.7757 | 16.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 0.71963 | 15.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | E | ng/L | 0.84579 | 18.1 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | E | ng/L | 0.93458 | 20 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | E | ng/L | 1.0374 | 22.2 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 1.2056 | 25.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 21.4 | . | ng/L | 1.0748 | 23 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 27.99 | . | ng/L | 1.2755 | 35.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 27.99 | . | ng/L | 1.129 | 31.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 27.99 | . | ng/L | 1.2647 | 35.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 27.99 | . | ng/L | 0.93605 | 26.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 28.05 | . | ng/L | 1.0196 | 28.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 28.11 | . | ng/L | 0.84667 | 23.8 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 28.11 | . | ng/L | 0.97118 | 27.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 28.11 | . | ng/L | 0.85735 | 24.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 28.11 | . | ng/L | 0.88581 | 24.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 35.28 | . | ng/L | 0.96088 | 33.9 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 35.28 | . | ng/L | 0.90986 | 32.1 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 44 | . | ng/L | 0.97955 | 43.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 44 | . | ng/L | 0.88182 | 38.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 56.22 | E | ng/L | 1.005 | 56.5 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 85.6 | . | ng/L | 1.0444 | 89.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 85.6 | . | ng/L | 1.0643 | 91.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 85.6 | . | ng/L | 1.021 | 87.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 85.6 | . | ng/L | 1.1285 | 96.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 85.6 | . | ng/L | 1.0152 | 86.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 85.6 | . | ng/L | 1.2266 | 105 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 210.4 | . | ng/L | 1.0741 | 226 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 210.4 | . | ng/L | 0.85076 | 179 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 214 | . | ng/L | 0.88785 | 190 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 526 | . | ng/L | 1.0038 | 528 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 535 | . | ng/L | 0.89533 | 479 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | MYCLOBUTANIL | 66632LCM60 | 7 | 535 | . | ng/L | 0.91963 | 492 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ