## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 35.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 35.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 55.53 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 70.4 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 70.4 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 20.9 | E | ng/L | 0.52632 | 11 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | in | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 20.9 | E | ng/L | 0.51196 | 10.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | in | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 20.9 | E | ng/L | 0.51196 | 10.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | in | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 20.9 | . | ng/L | 0.7177 | 15 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 20.9 | . | ng/L | 0.54545 | 11.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 20.9 | . | ng/L | 0.57895 | 12.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 20.9 | . | ng/L | 0.4378 | 9.15 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 20.9 | . | ng/L | 0.6555 | 13.7 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 20.9 | . | ng/L | 0.411 | 8.59 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 20.9 | . | ng/L | 0.72727 | 15.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 20.9 | . | ng/L | 0.56459 | 11.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 20.9 | . | ng/L | 0.80861 | 16.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 20.9 | . | ng/L | 0.49282 | 10.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 20.9 | . | ng/L | 0.5933 | 12.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 20.9 | . | ng/L | 0.49282 | 10.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | . | ng/L | 0.21185 | 4.47 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | bt | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | . | ng/L | 0.18057 | 3.81 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | bt | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | E | ng/L | 0.25308 | 5.34 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | ibt | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | E | ng/L | 0.32133 | 6.78 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | it | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | E | ng/L | 0.27725 | 5.85 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | it | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | E | ng/L | 0.40853 | 8.62 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | ivn | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 21.1 | E | ng/L | 0.37393 | 7.89 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | vnc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 21.1 | . | ng/L | 0.11659 | 2.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | bt | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 21.1 | . | ng/L | 0.19052 | 4.02 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | bt | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 21.1 | . | ng/L | 0.18578 | 3.92 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | bt | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 21.1 | . | ng/L | 0.16209 | 3.42 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | bt | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 21.1 | . | ng/L | 0.2019 | 4.26 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | bt | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 21.1 | . | ng/L | 0.20664 | 4.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | bt | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 27.765 | E | ng/L | 0.6483 | 18 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | c | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 27.765 | E | ng/L | 0.50783 | 14.1 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | i | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 27.765 | E | ng/L | 0.45741 | 12.7 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | vn | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 27.765 | E | ng/L | 0.48622 | 13.5 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | in | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 27.765 | E | ng/L | 0.58707 | 16.3 | Estimated Values | 2437 | K | MPO | c | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 27.765 | . | ng/L | 0.53305 | 14.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | nd | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 28.65 | . | ng/L | 1.082 | 31 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 28.65 | E | ng/L | 0.48517 | 13.9 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | vn | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 28.65 | . | ng/L | 0.39442 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH | n | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 28.65 | E | ng/L | 0.25305 | 7.25 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | vnc | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 34.88 | . | ng/L | 0.43005 | 15 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 34.88 | . | ng/L | 0.45585 | 15.9 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 34.88 | . | ng/L | 0.56479 | 19.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 34.88 | . | ng/L | 0.58773 | 20.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 41.8 | . | ng/L | 0.52153 | 21.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 41.8 | . | ng/L | 0.60766 | 25.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 41.8 | . | ng/L | 0.68182 | 28.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 41.8 | . | ng/L | 0.56459 | 23.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 41.8 | . | ng/L | 0.54785 | 22.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 41.8 | E | ng/L | 0.41866 | 17.5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 41.8 | . | ng/L | 0.5 | 20.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 41.8 | . | ng/L | 0.62919 | 26.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 41.8 | . | ng/L | 0.55024 | 23 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 41.8 | . | ng/L | 0.56938 | 23.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 41.8 | . | ng/L | 0.51196 | 21.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 41.8 | . | ng/L | 0.55024 | 23 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 41.8 | . | ng/L | 0.55742 | 23.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 41.8 | . | ng/L | 0.68421 | 28.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 42.2 | E | ng/L | 0.20948 | 8.84 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | vn | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 42.2 | . | ng/L | 0.23365 | 9.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 42.2 | E | ng/L | 0.13223 | 5.58 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | vt | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 42.2 | E | ng/L | 0.092654 | 3.91 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | vbt | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 42.2 | E | ng/L | 0.08436 | 3.56 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | vbt | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 42.2 | . | ng/L | 0.26777 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 42.2 | . | ng/L | 0.25118 | 10.6 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 42.2 | . | ng/L | 0.19289 | 8.14 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 42.2 | . | ng/L | 0.20853 | 8.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 42.2 | . | ng/L | 0.17678 | 7.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 55.53 | . | ng/L | 0.53124 | 29.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 55.53 | . | ng/L | 0.70232 | 39 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 55.53 | . | ng/L | 0.63929 | 35.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 55.53 | . | ng/L | 0.67891 | 37.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 56.415 | . | ng/L | 0.50341 | 28.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 57.3 | . | ng/L | 0.80279 | 46 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 57.3 | . | ng/L | 0.53752 | 30.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 57.3 | . | ng/L | 0.45724 | 26.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 57.3 | . | ng/L | 0.47993 | 27.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 69.76 | . | ng/L | 0.53469 | 37.3 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 69.76 | . | ng/L | 0.54903 | 38.3 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 88 | . | ng/L | 0.049091 | 4.32 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA | bt | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 88 | . | ng/L | 0.055795 | 4.91 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA | bt | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 114.6 | E | ng/L | 0.94241 | 108 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 167.2 | . | ng/L | 0.48684 | 81.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 167.2 | . | ng/L | 0.45813 | 76.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 167.2 | . | ng/L | 0.50957 | 85.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 167.2 | . | ng/L | 0.54007 | 90.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 167.2 | . | ng/L | 0.61005 | 102 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 167.2 | . | ng/L | 0.55981 | 93.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 168.8 | . | ng/L | 0.20142 | 34 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 168.8 | . | ng/L | 0.22571 | 38.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 168.8 | . | ng/L | 0.2109 | 35.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 168.8 | . | ng/L | 0.20557 | 34.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 168.8 | . | ng/L | 0.22571 | 38.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 12 | 168.8 | . | ng/L | 0.27429 | 46.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20132420005 | 2013-08-29 08:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 2746 | . | ng/L | 1.1071 | 3040 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
20133110106 | 2013-11-07 08:30 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 2746 | . | ng/L | 0.65914 | 1810 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140300037 | 2014-01-30 09:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 2746 | . | ng/L | 0.41879 | 1150 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140510044 | 2014-02-20 08:00 | NICOSULFURON | 61685LCM60 | 14 | 2746 | . | ng/L | 0.46249 | 1270 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2