## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.36 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.36 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.36 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.36 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.36 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.36 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JIV | c | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 15.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 15.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MNI | c | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18.06 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18.06 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18.06 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18.06 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18.06 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18.06 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.15 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.15 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.72 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.72 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.72 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.72 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 30.4 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 30.4 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 38 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 38 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | . | ng/L | 0.22556 | 2.03 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | t | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | . | ng/L | 0.25889 | 2.33 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | t | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9 | . | ng/L | 0.52667 | 4.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | . | ng/L | 0.45072 | 4.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | n | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | . | ng/L | 0.28239 | 2.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | t | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | . | ng/L | 0.35105 | 3.17 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | . | ng/L | 0.39646 | 3.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | . | ng/L | 0.078627 | 0.71 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | bt | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | . | ng/L | 0.31008 | 2.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | t | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 9.03 | . | ng/L | 0.2381 | 2.15 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | t | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.075 | . | ng/L | 0.34451 | 4.16 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | n | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.075 | . | ng/L | 0.34617 | 4.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD | n | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.075 | . | ng/L | 0.35197 | 4.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA | n | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.075 | . | ng/L | 0.43892 | 5.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.075 | . | ng/L | 0.31222 | 3.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA | n | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 12.36 | . | ng/L | 0.089806 | 1.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD | bt | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 14.88 | . | ng/L | 0.85349 | 12.7 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 14.88 | . | ng/L | 0.81989 | 12.2 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 14.88 | . | ng/L | 0.56384 | 8.39 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 14.88 | . | ng/L | 0.54167 | 8.06 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 0.34278 | 6.17 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 0.29333 | 5.28 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 0.27056 | 4.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI | n | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 0.39222 | 7.06 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 0.43556 | 7.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 0.27667 | 4.98 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI | n | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 0.18778 | 3.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI | n | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 0.35778 | 6.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18 | . | ng/L | 0.33389 | 6.01 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18.06 | . | ng/L | 0.33666 | 6.08 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18.06 | E | ng/L | 0.19767 | 3.57 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | nc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18.06 | E | ng/L | 0.17386 | 3.14 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | nc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 18.06 | E | ng/L | 0.17774 | 3.21 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | nc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.15 | . | ng/L | 0.52588 | 12.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.15 | . | ng/L | 0.33043 | 7.98 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.15 | . | ng/L | 0.40373 | 9.75 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.15 | . | ng/L | 0.3971 | 9.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 24.72 | . | ng/L | 0.037217 | 0.92 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA | bt | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 29.76 | . | ng/L | 0.46035 | 13.7 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 29.76 | . | ng/L | 0.5578 | 16.6 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 0.2375 | 17.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 0.20556 | 14.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 0.27639 | 19.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 0.30556 | 22 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 0.35556 | 25.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72 | . | ng/L | 0.31944 | 23 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72.24 | . | ng/L | 0.16611 | 12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72.24 | . | ng/L | 0.19657 | 14.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72.24 | . | ng/L | 0.14535 | 10.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72.24 | . | ng/L | 0.16611 | 12 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72.24 | . | ng/L | 0.19103 | 13.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | ORTHOSULFAMURON | 68662LCM60 | 6 | 72.24 | . | ng/L | 0.18688 | 13.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl