## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 2 | 8.1 | . | 1.47 | ng/L | 0.18148 | OG | DME | n | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 5 | 10.4 | . | 12.4 | ng/L | 1.1923 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 5 | 10.4 | . | 14.2 | ng/L | 1.3654 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 5 | 5.2 | . | 4.58 | ng/L | 0.88077 | OG | DME | n | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 5 | 5.2 | . | 5.5 | ng/L | 1.0577 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 2 | 24 | . | 20.6 | ng/L | 0.85833 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 2 | 24 | . | 22.7 | ng/L | 0.94583 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 2 | 24 | . | 22 | ng/L | 0.91667 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 5 | 6 | . | 6.29 | ng/L | 1.0483 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 5 | 6 | . | 7.04 | ng/L | 1.1733 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 2 | 24 | . | 3.5 | ng/L | 0.14583 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 2 | 24 | . | 3.4 | ng/L | 0.14167 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 2 | 24 | . | 3.45 | ng/L | 0.14375 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 5 | 13 | . | 18.2 | ng/L | 1.4 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 5 | 13 | . | 18 | ng/L | 1.3846 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 2 | 8.16 | . | 1.46 | ng/L | 0.17892 | OG | LOA | n | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 5 | 23.6 | . | 28 | ng/L | 1.1864 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 5 | 23.6 | . | 27.5 | ng/L | 1.1653 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 5 | 23.6 | . | 26.1 | ng/L | 1.1059 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 5 | 6 | . | 7.71 | ng/L | 1.285 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 5 | 6 | . | 7.19 | ng/L | 1.1983 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 2 | 23.6 | . | 4.32 | ng/L | 0.18305 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 2 | 23.6 | . | 3.87 | ng/L | 0.16398 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | OXAMYL OXIME | 68665LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 2 | 23.6 | . | 3.88 | ng/L | 0.16441 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl