## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20133110106 | 2013-11-07 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | MPO | mc | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 |  | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 120 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 120 | < | ng/L |  | 500 | SACRALT | 2437 | OG | LKK | mc | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 300 | < | ng/L |  | 500 | SACRALT | 2437 | OG | MPO | mc | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | U | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | mc | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2016.06 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2472 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  | mc | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2472 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  | mc | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 120 | E | ng/L | 0.31833 | 38.2 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | bmt | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 300 | E | ng/L | 1.0267 | 308 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @mn | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 300 | E | ng/L | 0.68333 | 205 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mtc | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 0.90158 | 677 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 1.08 | 811 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 1.2705 | 954 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 0.97217 | 730 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | mc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 0.87095 | 654 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | mc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 0.80037 | 601 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | mc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 1.3584 | 1020 | Estimated Values | 2437 | K | DME | mc | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 0.82168 | 617 | Estimated Values | 2437 | K | DME | mc | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 0.84032 | 631 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 0.77241 | 580 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 750.9 | E | ng/L | 0.84166 | 632 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 1.0452 | 787 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | mc | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.40239 | 303 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mnc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.62683 | 472 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mnc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.583 | 439 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mnc | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.65471 | 493 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.72643 | 547 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.86454 | 651 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.70385 | 530 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.6494 | 489 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mnc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.68659 | 517 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 1.1766 | 886 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.98141 | 739 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 753 | E | ng/L | 0.91899 | 692 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1001.895 | E | ng/L | 0.76255 | 764 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mc | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1001.895 | E | ng/L | 0.91227 | 914 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | mc | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1001.895 | E | ng/L | 1.1678 | 1170 | Estimated Values | 2437 | OG | SBH | mc | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1001.895 | E | ng/L | 0.40823 | 409 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | mnc | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1008.03 | E | ng/L | 0.8591 | 866 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | mc | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1008.03 | E | ng/L | 0.94243 | 950 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | mc | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1008.03 | E | ng/L | 0.85513 | 862 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | mc | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1008.03 | E | ng/L | 0.91267 | 920 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | mc | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1008.03 | E | ng/L | 1.2301 | 1240 | Estimated Values | 2437 | K | MPO | mc | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1008.03 | E | ng/L | 0.71228 | 718 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mdc | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1236 | E | ng/L | 1.0518 | 1300 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1236 | E | ng/L | 0.92233 | 1140 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1236 | E | ng/L | 0.95469 | 1180 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1236 | E | ng/L | 0.84951 | 1050 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1236 | E | ng/L | 0.5623 | 695 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1236 | E | ng/L | 0.96278 | 1190 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1243.2 | E | ng/L | 1.0135 | 1260 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1243.2 | E | ng/L | 0.92503 | 1150 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.68584 | 1030 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | mc | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.46211 | 694 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.90558 | 1360 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 1.072 | 1610 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 1.1253 | 1690 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mc | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.65854 | 989 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.50872 | 764 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.89892 | 1350 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.61726 | 927 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.99214 | 1490 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.71914 | 1080 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.77907 | 1170 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.98548 | 1480 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1501.8 | E | ng/L | 0.93221 | 1400 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.79681 | 1200 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.78353 | 1180 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.85657 | 1290 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.76361 | 1150 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.80345 | 1210 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.67729 | 1020 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.79017 | 1190 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.72377 | 1090 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.94954 | 1430 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 1.0624 | 1600 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 1.4077 | 2120 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 1.2749 | 1920 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 1.0956 | 1650 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.92961 | 1400 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.69721 | 1050 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.85657 | 1290 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 1506 | E | ng/L | 0.50066 | 754 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2003.79 | E | ng/L | 0.97815 | 1960 | Estimated Values | 2437 | K | JIV | mc | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2003.79 | E | ng/L | 0.86835 | 1740 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2003.79 | E | ng/L | 0.87834 | 1760 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2003.79 | E | ng/L | 1.3974 | 2800 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2009.925 | E | ng/L | 0.67664 | 1360 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2016.06 | E | ng/L | 0.91267 | 1840 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | mc | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2016.06 | E | ng/L | 1.0764 | 2170 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2016.06 | E | ng/L | 0.93251 | 1880 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2016.06 | E | ng/L | 0.93747 | 1890 | Estimated Values | 2437 | OG | MGN | mc | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2472 | E | ng/L | 0.84142 | 2080 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2472 | E | ng/L | 0.93851 | 2320 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2486.4 | E | ng/L | 1.1503 | 2860 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 2486.4 | E | ng/L | 1.1301 | 2810 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 3108 | E | ng/L | 0.99421 | 3090 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 3108 | E | ng/L | 1.1937 | 3710 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | mc | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 4007.58 | E | ng/L | 1.0181 | 4080 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | mc | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 6007.2 | E | ng/L | 0.52104 | 3130 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 6007.2 | E | ng/L | 0.67586 | 4060 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 6007.2 | E | ng/L | 0.6975 | 4190 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | mc | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 6024 | E | ng/L | 0.92629 | 5580 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 6024 | E | ng/L | 1.0392 | 6260 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 6024 | E | ng/L | 1.0408 | 6270 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | mc | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 6024 | E | ng/L | 1.2118 | 7300 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 6024 | E | ng/L | 0.88645 | 5340 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | OXYFLUORFEN | 65093LCM60 | 500 | 6024 | E | ng/L | 1.177 | 7090 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | mc | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl