## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 4 | 376 | E | 268 | ng/L | 0.71277 | OG | LKK | c | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 4 | 8.025 | . | 7.78 | ng/L | 0.96947 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 100 | 20.16 | . | 12.4 | ng/L | 0.61508 | K | DME | t | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 100 | 20.16 | . | 11.5 | ng/L | 0.57044 | K | DME | t | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 4 | 940 | . | 783 | ng/L | 0.83298 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 4 | 8.025 | . | 5.04 | ng/L | 0.62804 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 4 | 8.04 | . | 12.7 | ng/L | 1.5796 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 4 | 12 | E | 7.94 | ng/L | 0.66167 | OG | MNO | c | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 4 | 6 | . | 4.49 | ng/L | 0.74833 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 4 | 6 | . | 4.91 | ng/L | 0.81833 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 4 | 6 | . | 4.52 | ng/L | 0.75333 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 4 | 48 | . | 34.4 | ng/L | 0.71667 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 4 | 48 | . | 31.7 | ng/L | 0.66042 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 4 | 48 | . | 28.2 | ng/L | 0.5875 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 100 | 12 | . | 7 | ng/L | 0.58333 | OG | MNI | t | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 100 | 12 | . | 7.3 | ng/L | 0.60833 | OG | MNI | t | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 100 | 12 | . | 6.1 | ng/L | 0.50833 | OG | MNI | t | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 4 | 376 | E | 306 | ng/L | 0.81383 | OG | LOA | c | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 4 | 8.04 | . | 4.45 | ng/L | 0.55348 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 4 | 16.08 | . | 12.3 | ng/L | 0.76493 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 4 | 12.06 | . | 8.07 | ng/L | 0.66915 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 4 | 12.06 | . | 8.09 | ng/L | 0.67081 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 4 | 12.06 | . | 9.01 | ng/L | 0.7471 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 100 | 48.24 | . | 39.9 | ng/L | 0.82711 | OG | MNI | t | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 100 | 48.24 | . | 38 | ng/L | 0.78773 | OG | MNI | t | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 100 | 48.24 | . | 38.6 | ng/L | 0.80017 | OG | MNI | t | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 100 | 12.06 | . | 8.2 | ng/L | 0.67993 | OG | DME | t | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 100 | 12.06 | . | 13.1 | ng/L | 1.0862 | OG | DME | t | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 100 | 6 | . | 5.2 | ng/L | 0.86667 | OG | DME | t | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 100 | 6 | . | 5.3 | ng/L | 0.88333 | OG | DME | t | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 100 | 12 | . | 11.2 | ng/L | 0.93333 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 100 | 12 | . | 8.97 | ng/L | 0.7475 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 4 | 945 | . | 482 | ng/L | 0.51005 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 4 | 945 | . | 833 | ng/L | 0.88148 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | PHORATE OXYGEN ANALOG | 68669LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 4 | 378 | . | 316 | ng/L | 0.83598 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl