## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 9 | 36.03 | . | 30.6 | ng/L | 0.84929 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 9 | 36.03 | . | 40.5 | ng/L | 1.1241 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 9 | 18.015 | . | 18 | ng/L | 0.99917 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 9 | 18.3 | . | 16 | ng/L | 0.87432 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 9 | 36.6 | . | 26.6 | ng/L | 0.72678 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 9 | 36.6 | . | 35 | ng/L | 0.95628 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 9 | 18.3 | . | 12.7 | ng/L | 0.69399 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 9 | 36.03 | . | 33.7 | ng/L | 0.93533 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 9 | 18.015 | E | 16.7 | ng/L | 0.92701 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 9 | 36.03 | . | 37.3 | ng/L | 1.0352 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 9 | 36.03 | . | 45.4 | ng/L | 1.2601 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 9 | 44.8 | . | 38.4 | ng/L | 0.85714 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 9 | 44.8 | . | 41.3 | ng/L | 0.92188 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 9 | 45.52 | . | 45.7 | ng/L | 1.004 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 9 | 45.52 | . | 55.6 | ng/L | 1.2214 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 9 | 22.76 | . | 23.4 | ng/L | 1.0281 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 9 | 22.76 | . | 28.1 | ng/L | 1.2346 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 9 | 18.015 | . | 35.8 | ng/L | 1.9872 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 9 | 18.015 | . | 12.2 | ng/L | 0.67721 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 9 | 18.015 | . | 17.1 | ng/L | 0.94921 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 9 | 36.03 | . | 45.7 | ng/L | 1.2684 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 9 | 36.6 | E | 15.7 | ng/L | 0.42896 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 9 | 18.3 | . | 32.8 | ng/L | 1.7923 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-07-01 07:00 | 20151820108 | 9 | 27 | E | 46.5 | ng/L | 1.7222 | OG | MNO | c | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 9 | 27.2 | . | 17.1 | ng/L | 0.62868 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 9 | 27 | . | 27.2 | ng/L | 1.0074 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 9 | 27 | . | 26.5 | ng/L | 0.98148 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 9 | 27 | . | 35.7 | ng/L | 1.3222 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 9 | 13.5 | . | 14.1 | ng/L | 1.0444 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 9 | 13.5 | . | 11.3 | ng/L | 0.83704 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 9 | 13.5 | . | 14.7 | ng/L | 1.0889 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 9 | 108 | . | 101 | ng/L | 0.93519 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 9 | 108 | . | 107 | ng/L | 0.99074 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 9 | 108 | . | 86 | ng/L | 0.7963 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 9 | 27 | . | 24.3 | ng/L | 0.9 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 9 | 27 | . | 21.6 | ng/L | 0.8 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 9 | 27 | . | 19.5 | ng/L | 0.72222 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 9 | 108 | . | 74.7 | ng/L | 0.69167 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 9 | 108 | . | 74 | ng/L | 0.68519 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 9 | 108 | . | 81.4 | ng/L | 0.7537 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 9 | 27 | . | 28 | ng/L | 1.037 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 9 | 27 | . | 22.3 | ng/L | 0.82593 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 9 | 27 | . | 28.8 | ng/L | 1.0667 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 9 | 13.5 | . | 12.1 | ng/L | 0.8963 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 9 | 13.5 | . | 13.9 | ng/L | 1.0296 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 9 | 13.5 | . | 12.5 | ng/L | 0.92593 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 9 | 13.6 | . | 23.5 | ng/L | 1.7279 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 9 | 13.6 | . | 23.5 | ng/L | 1.7279 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 9 | 13.6 | . | 25.8 | ng/L | 1.8971 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 9 | 13.6 | . | 16 | ng/L | 1.1765 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 9 | 13.6 | . | 23 | ng/L | 1.6912 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 9 | 13.6 | . | 18.5 | ng/L | 1.3603 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 9 | 18.3 | E | 8.46 | ng/L | 0.4623 | OG | LKK | nc | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 9 | 18.3 | . | 12.2 | ng/L | 0.66667 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 9 | 18.3 | . | 12.8 | ng/L | 0.69945 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 9 | 36.6 | . | 26.9 | ng/L | 0.73497 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 9 | 18.3 | E | 17 | ng/L | 0.92896 | OG | SBH | c | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 9 | 13.6 | . | 7.34 | ng/L | 0.53971 | OG | DME | n | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 9 | 13.6 | . | 12.2 | ng/L | 0.89706 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 9 | 13.6 | . | 10.5 | ng/L | 0.77206 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 9 | 13.6 | . | 16.1 | ng/L | 1.1838 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 9 | 13.6 | . | 6.32 | ng/L | 0.46471 | OG | DME | n | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 9 | 13.6 | . | 9.31 | ng/L | 0.68456 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 9 | 27.2 | . | 16.9 | ng/L | 0.62132 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 9 | 27.2 | . | 13.9 | ng/L | 0.51103 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 9 | 27.2 | . | 15.2 | ng/L | 0.55882 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 9 | 27.2 | . | 12.9 | ng/L | 0.47426 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 9 | 13.6 | . | 24.5 | ng/L | 1.8015 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 9 | 13.6 | . | 20.8 | ng/L | 1.5294 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 9 | 13.6 | . | 25.6 | ng/L | 1.8824 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 9 | 108.8 | . | 88.7 | ng/L | 0.81526 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 9 | 108.8 | . | 114 | ng/L | 1.0478 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 9 | 108.8 | . | 103 | ng/L | 0.94669 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 9 | 27.2 | . | 23.6 | ng/L | 0.86765 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 9 | 27.2 | . | 30.1 | ng/L | 1.1066 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 9 | 27 | . | 18.8 | ng/L | 0.6963 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 9 | 27 | . | 23.7 | ng/L | 0.87778 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 9 | 27 | . | 25.5 | ng/L | 0.94444 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 9 | 13.5 | . | 14.4 | ng/L | 1.0667 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 9 | 13.5 | . | 12.6 | ng/L | 0.93333 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 9 | 13.5 | . | 20.9 | ng/L | 1.5481 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 9 | 13.5 | . | 14.7 | ng/L | 1.0889 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 9 | 13.5 | . | 9.6 | ng/L | 0.71111 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 9 | 27 | . | 27.9 | ng/L | 1.0333 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 9 | 27 | . | 24.3 | ng/L | 0.9 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 9 | 13.6 | . | 13.7 | ng/L | 1.0074 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 9 | 108.8 | . | 102 | ng/L | 0.9375 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 9 | 108.8 | . | 98.1 | ng/L | 0.90165 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 9 | 108.8 | . | 91.8 | ng/L | 0.84375 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 9 | 22.76 | . | 23 | ng/L | 1.0105 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 9 | 22.76 | . | 24.8 | ng/L | 1.0896 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 9 | 22.76 | . | 11.9 | ng/L | 0.52285 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 9 | 22.4 | . | 19.1 | ng/L | 0.85268 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 9 | 22.4 | . | 14.1 | ng/L | 0.62946 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 9 | 45.52 | . | 43 | ng/L | 0.94464 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 9 | 45.52 | . | 33.8 | ng/L | 0.74253 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 9 | 22.76 | . | 22 | ng/L | 0.96661 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | PHORATE SULFONE | 68672LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 9 | 22.76 | . | 35.9 | ng/L | 1.5773 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl