## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 4 | 15.96 | . | 9.8 | ng/L | 0.61404 | OG | LKK | v | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 4 | 7.98 | E | 3.5 | ng/L | 0.4386 | OG | CAD | vn | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 4 | 15.96 | . | 9.12 | ng/L | 0.57143 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 4 | 16.05 | . | 11.8 | ng/L | 0.7352 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 4 | 7.98 | . | 4.48 | ng/L | 0.5614 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 4 | 15.96 | . | 11.2 | ng/L | 0.70175 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 4 | 16.005 | . | 8.32 | ng/L | 0.51984 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 4 | 15.96 | . | 9.26 | ng/L | 0.5802 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 4 | 7.98 | E | 1.47 | ng/L | 0.18421 | K | MPO | tc | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 60 | 20 | . | 17.8 | ng/L | 0.89 | K | DME | t | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 60 | 20 | . | 17.4 | ng/L | 0.87 | K | DME | t | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 60 | 10 | . | 7.1 | ng/L | 0.71 | OG | DME | t | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 60 | 10 | . | 10.3 | ng/L | 1.03 | OG | DME | t | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 4 | 16.05 | . | 11.6 | ng/L | 0.72274 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 4 | 8.025 | E | 3.35 | ng/L | 0.41745 | OG | LOA | vn | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 4 | 8.025 | . | 6.2 | ng/L | 0.77259 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 4 | 16.05 | . | 14.1 | ng/L | 0.8785 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 4 | 12.02 | . | 7.75 | ng/L | 0.64476 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 4 | 12.2 | . | 18 | ng/L | 1.4754 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 4 | 12.2 | . | 18.1 | ng/L | 1.4836 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 4 | 12.2 | . | 19.6 | ng/L | 1.6066 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 60 | 6.1 | E | 4.7 | ng/L | 0.77049 | K | DME | it | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 60 | 6.1 | E | 3.6 | ng/L | 0.59016 | K | DME | it | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-21 07:00 | 20160210083 | 60 | 6.1 | E | 4.1 | ng/L | 0.67213 | K | DME | it | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 4 | 6.1 | E | 4.94 | ng/L | 0.80984 | OG | DME | v | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-24 08:00 | 20152670135 | 4 | 6.1 | E | 4.67 | ng/L | 0.76557 | OG | DME | v | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-24 07:00 | 20152670138 | 4 | 6.1 | E | 4.68 | ng/L | 0.76721 | OG | DME | v | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 4 | 48.8 | . | 37 | ng/L | 0.7582 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 4 | 48.8 | . | 38 | ng/L | 0.77869 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 4 | 48.8 | . | 37.6 | ng/L | 0.77049 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 60 | 12.2 | . | 7.49 | ng/L | 0.61393 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 60 | 12.2 | . | 7.72 | ng/L | 0.63279 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 60 | 12.2 | . | 8.73 | ng/L | 0.71557 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 4 | 48.8 | E | 42.1 | ng/L | 0.8627 | OG | JLE | v | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 4 | 48.8 | E | 39.1 | ng/L | 0.80123 | OG | JLE | v | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 4 | 48.8 | E | 39.2 | ng/L | 0.80328 | OG | JLE | v | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 60 | 12.2 | . | 9.6 | ng/L | 0.78689 | OG | MNI | t | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 60 | 12.2 | . | 9.4 | ng/L | 0.77049 | OG | MNI | t | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 60 | 12.2 | . | 9.3 | ng/L | 0.7623 | OG | MNI | t | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 60 | 6.1 | . | 4.4 | ng/L | 0.72131 | OG | DME | t | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 60 | 6.1 | . | 3.5 | ng/L | 0.57377 | OG | DME | t | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 60 | 6.1 | . | 3.7 | ng/L | 0.60656 | OG | DME | t | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 4 | 6.01 | E | 5.13 | ng/L | 0.85358 | OG | DME | v | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 4 | 6.01 | E | 5.16 | ng/L | 0.85857 | OG | DME | v | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 4 | 6.01 | E | 5.25 | ng/L | 0.87354 | OG | DME | v | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 60 | 6.01 | E | 7.7 | ng/L | 1.2812 | OG | DME | it | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 60 | 6.01 | . | 5.9 | ng/L | 0.9817 | OG | DME | t | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 60 | 6.01 | . | 6.8 | ng/L | 1.1314 | OG | DME | t | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 60 | 25 | . | 17.5 | ng/L | 0.7 | OG | LOA | t | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 60 | 25 | . | 16.4 | ng/L | 0.656 | OG | LOA | t | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 4 | 16.05 | . | 9.23 | ng/L | 0.57508 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 4 | 8.025 | E | 4.72 | ng/L | 0.58816 | OG | SBH | v | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 4 | 6.01 | . | 4.85 | ng/L | 0.80699 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 4 | 6.01 | . | 4.91 | ng/L | 0.81697 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 4 | 6.01 | . | 4.31 | ng/L | 0.71714 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 60 | 6.01 | E | 5.9 | ng/L | 0.9817 | OG | DME | it | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 60 | 6.01 | E | 5.2 | ng/L | 0.86522 | OG | DME | it | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 60 | 6.01 | E | 5.2 | ng/L | 0.86522 | OG | DME | it | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 4 | 12.02 | . | 29.1 | ng/L | 2 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 4 | 12.02 | . | 5.99 | ng/L | 0.49834 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 4 | 12.02 | . | 5.95 | ng/L | 0.49501 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 4 | 12.02 | . | 6.14 | ng/L | 0.51082 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 4 | 6.01 | E | 5.1 | ng/L | 0.84859 | OG | DME | i | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 4 | 6.01 | E | 5.11 | ng/L | 0.85025 | OG | DME | i | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 4 | 6.01 | E | 4.94 | ng/L | 0.82196 | OG | DME | i | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 60 | 48.08 | . | 35.4 | ng/L | 0.73627 | OG | MNI | n | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 60 | 48.08 | . | 29.4 | ng/L | 0.61148 | OG | MNI | t | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 60 | 48.08 | . | 37 | ng/L | 0.76955 | OG | MNI | n | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 60 | 12.02 | E | 5.5 | ng/L | 0.45757 | OG | DME | tc | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 60 | 12.02 | E | 5.7 | ng/L | 0.47421 | OG | DME | tc | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 4 | 12.2 | . | 1.39 | ng/L | 0.11393 | OG | DME | t | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 4 | 12.2 | . | 2.58 | ng/L | 0.21148 | OG | DME | n | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 4 | 12.2 | . | 1.31 | ng/L | 0.10738 | OG | DME | t | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 4 | 6.1 | E | 3.11 | ng/L | 0.50984 | OG | DME | vn | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 4 | 6.1 | E | 3.71 | ng/L | 0.6082 | OG | DME | vn | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 4 | 6.1 | E | 3.6 | ng/L | 0.59016 | OG | DME | vn | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 60 | 6.1 | . | 4.1 | ng/L | 0.67213 | OG | DME | t | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 60 | 6.1 | . | 3.3 | ng/L | 0.54098 | OG | DME | t | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 60 | 6.1 | . | 3.3 | ng/L | 0.54098 | OG | DME | t | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 60 | 12.2 | . | 9.64 | ng/L | 0.79016 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 60 | 12.2 | . | 9.16 | ng/L | 0.75082 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 4 | 48.08 | . | 39.9 | ng/L | 0.82987 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 4 | 48.08 | . | 37.8 | ng/L | 0.78619 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 4 | 48.08 | . | 38.3 | ng/L | 0.79659 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 60 | 12.02 | E | 7.8 | ng/L | 0.64892 | K | DME | it | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 60 | 12.02 | E | 8.9 | ng/L | 0.74043 | K | DME | it | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 60 | 12.02 | E | 7.9 | ng/L | 0.65724 | K | DME | it | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 60 | 10 | . | 9.4 | ng/L | 0.94 | K | DME | t | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | PIPERONYL BUTOXIDE | 65102LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 60 | 10 | . | 9.7 | ng/L | 0.97 | K | DME | t | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl