## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 |  | . | ng/L |  | 2.76 | False Positive | 2437 | K | DME | n | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 11.98 | < | ng/L |  | 14.9 | SACRALT | 2437 | OG | JLE | c | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 15.9 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 20.16 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 20.16 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.72788 | 4.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.74124 | 4.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 1.0818 | 6.48 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.88314 | 5.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.6778 | 4.06 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.84307 | 5.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.95993 | 5.75 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.86978 | 5.21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.84474 | 5.06 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.78798 | 4.72 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.88314 | 5.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 1.207 | 7.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.95159 | 5.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.91486 | 5.48 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 0.92988 | 5.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 1.0551 | 6.32 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 5.99 | . | ng/L | 1.1235 | 6.73 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.945 | 5.67 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.98333 | 5.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.81333 | 4.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.0433 | 6.26 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.95333 | 5.72 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.99833 | 5.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.875 | 5.25 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.97167 | 5.83 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.95 | 5.7 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.3417 | 8.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.1317 | 6.79 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.4333 | 8.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 0.91 | 5.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.0083 | 6.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 6 | . | ng/L | 1.1133 | 6.68 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 7.95 | . | ng/L | 0.70566 | 5.61 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 7.95 | . | ng/L | 1.1069 | 8.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 7.95 | . | ng/L | 0.90943 | 7.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 7.95 | . | ng/L | 0.88805 | 7.06 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 7.95 | . | ng/L | 0.89937 | 7.15 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 7.95 | . | ng/L | 0.8805 | 7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 8.04 | E | ng/L | 1.056 | 8.49 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 8.04 | . | ng/L | 1.0323 | 8.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 8.04 | . | ng/L | 0.95149 | 7.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 8.04 | . | ng/L | 0.99751 | 8.02 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 10 | . | ng/L | 0.911 | 9.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 10 | . | ng/L | 1.08 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 10.08 | . | ng/L | 1.2004 | 12.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 10.08 | . | ng/L | 0.9375 | 9.45 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 10.08 | . | ng/L | 0.96726 | 9.75 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 10.08 | . | ng/L | 0.83333 | 8.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 10.08 | . | ng/L | 1.1409 | 11.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 10.08 | . | ng/L | 1.0317 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 11.98 | . | ng/L | 0.82972 | 9.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 11.98 | . | ng/L | 0.9015 | 10.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 11.98 | . | ng/L | 0.87646 | 10.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 11.98 | . | ng/L | 0.95993 | 11.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 11.98 | . | ng/L | 0.77295 | 9.26 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 11.98 | . | ng/L | 0.79883 | 9.57 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 11.98 | . | ng/L | 1.0184 | 12.2 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 11.98 | . | ng/L | 1.1102 | 13.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 11.98 | . | ng/L | 0.94324 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.7475 | 8.97 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.73667 | 8.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.83083 | 9.97 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.86667 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.82583 | 9.91 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.91667 | 11 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.90833 | 10.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.0167 | 12.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.025 | 12.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 0.94167 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.2 | 14.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.1583 | 13.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.0833 | 13 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 12 | . | ng/L | 1.0833 | 13 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 15.9 | . | ng/L | 0.97484 | 15.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 15.9 | . | ng/L | 1.0189 | 16.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 15.9 | . | ng/L | 1.0503 | 16.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 15.9 | . | ng/L | 1.0566 | 16.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 15.99 | . | ng/L | 0.91932 | 14.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 16.08 | . | ng/L | 0.76493 | 12.3 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 16.08 | . | ng/L | 0.88308 | 14.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 16.08 | . | ng/L | 0.89552 | 14.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 16.08 | . | ng/L | 0.94527 | 15.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 20 | . | ng/L | 0.97 | 19.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 20 | . | ng/L | 0.95 | 19 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 20.16 | . | ng/L | 0.8631 | 17.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 20.16 | . | ng/L | 0.94742 | 19.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 25 | . | ng/L | 0.928 | 23.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 25 | . | ng/L | 0.888 | 22.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 32.16 | E | ng/L | 0.97948 | 31.5 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 47.92 | . | ng/L | 0.92654 | 44.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 47.92 | . | ng/L | 0.7909 | 37.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 47.92 | . | ng/L | 0.80134 | 38.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 47.92 | . | ng/L | 0.91194 | 43.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 47.92 | . | ng/L | 0.91194 | 43.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 47.92 | . | ng/L | 0.94115 | 45.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.90625 | 43.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.95 | 45.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 0.93125 | 44.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 1.1188 | 53.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 1.1792 | 56.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 48 | . | ng/L | 1.0062 | 48.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 150 | . | ng/L | 0.94 | 141 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 150.4 | . | ng/L | 0.99734 | 150 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 150.4 | . | ng/L | 0.9375 | 141 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20132630001 | 2013-09-19 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 251 | . | ng/L | 1.0398 | 261 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
20133260006 | 2013-11-21 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 251 | . | ng/L | 0.98008 | 246 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
20133400005 | 2013-12-05 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 251 | . | ng/L | 1.1434 | 287 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 375 | . | ng/L | 0.832 | 312 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 375 | . | ng/L | 0.98133 | 368 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | PROMETON | 67702LCM60 | 4 | 376 | . | ng/L | 0.97872 | 368 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl