## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20141010010 | 2014-04-10 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 |  | E | ng/L |  | 1.38 | False Positive | 2437 | OG | LKK | nc | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
20141710106 | 2014-06-19 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 |  | . | ng/L |  | 5.17 | False Positive | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 |  | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 |  | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 7.83 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 1.19 | 3.57 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 1.2233 | 3.67 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.81333 | 2.44 | Recoverable Result | 2437 | K | DME | n | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.85 | 2.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.91333 | 2.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 1.0967 | 3.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.75 | 2.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.62667 | 1.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | t | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.88667 | 2.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3.01 | . | ng/L | 1.0565 | 3.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3.01 | . | ng/L | 1.1827 | 3.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3.01 | . | ng/L | 1.2757 | 3.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3.01 | E | ng/L | 1.1296 | 3.4 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | in | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3.01 | E | ng/L | 1.1495 | 3.46 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | in | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 3.01 | E | ng/L | 0.89037 | 2.68 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | in | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.86333 | 2.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.73333 | 2.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.80667 | 2.42 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.86333 | 2.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.80333 | 2.41 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 1.1833 | 3.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | . | ng/L | 1.0033 | 3.02 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | . | ng/L | 0.95349 | 2.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-13 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | . | ng/L | 0.95349 | 2.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | . | ng/L | 1 | 3.01 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | . | ng/L | 0.87708 | 2.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | . | ng/L | 0.85382 | 2.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | . | ng/L | 1.0532 | 3.17 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | . | ng/L | 0.82724 | 2.49 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | . | ng/L | 0.98339 | 2.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | . | ng/L | 0.81063 | 2.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.01 | E | ng/L | 0.9103 | 2.74 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.915 | . | ng/L | 0.78416 | 3.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.915 | . | ng/L | 0.76373 | 2.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.915 | . | ng/L | 1.1673 | 4.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.915 | E | ng/L | 0.82503 | 3.23 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | c | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.915 | . | ng/L | 0.72797 | 2.85 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 3.915 | . | ng/L | 0.78927 | 3.09 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 4.05 | . | ng/L | 0.69877 | 2.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 4.05 | . | ng/L | 0.99506 | 4.03 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 4.05 | . | ng/L | 0.79506 | 3.22 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 4.05 | . | ng/L | 1.3753 | 5.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 0.114 | 0.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE | bt | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 0.21 | 1.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE | bt | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 1.198 | 5.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 0.906 | 4.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 1.16 | 5.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 0.972 | 4.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 1.082 | 5.41 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 1.082 | 5.41 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 1.05 | 5.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 0.99 | 4.95 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.42167 | 2.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.42333 | 2.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.42333 | 2.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.85167 | 5.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.975 | 5.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.98333 | 5.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.775 | 4.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.85833 | 5.15 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.895 | 5.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 1.0517 | 6.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.92167 | 5.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 1.1333 | 6.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 1.0067 | 6.04 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 1.0517 | 6.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6.02 | . | ng/L | 1.0698 | 6.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6.02 | . | ng/L | 0.85382 | 5.14 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6.02 | . | ng/L | 0.80731 | 4.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6.02 | . | ng/L | 0.91196 | 5.49 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 6.02 | . | ng/L | 0.93023 | 5.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6.02 | . | ng/L | 0.99502 | 5.99 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6.02 | . | ng/L | 0.86545 | 5.21 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6.02 | . | ng/L | 1.1163 | 6.72 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6.02 | . | ng/L | 0.83887 | 5.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 6.02 | . | ng/L | 0.79402 | 4.78 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 7.83 | . | ng/L | 0.90294 | 7.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 7.83 | . | ng/L | 1.2184 | 9.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 7.83 | . | ng/L | 1.1469 | 8.98 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 7.83 | . | ng/L | 0.98084 | 7.68 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 7.965 | . | ng/L | 0.89642 | 7.14 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 8.1 | . | ng/L | 0.80123 | 6.49 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 8.1 | . | ng/L | 0.9037 | 7.32 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 8.1 | . | ng/L | 0.87901 | 7.12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 8.1 | . | ng/L | 0.87284 | 7.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 10 | . | ng/L | 1.12 | 11.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 10 | . | ng/L | 1.05 | 10.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 10 | . | ng/L | 0.875 | 8.75 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 10 | . | ng/L | 0.94 | 9.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 10 | . | ng/L | 0.968 | 9.68 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 10 | . | ng/L | 1.04 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 16.2 | . | ng/L | 0.80864 | 13.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.89167 | 21.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.77917 | 18.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.90417 | 21.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 1.0208 | 24.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 1.1625 | 27.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.99583 | 23.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 24.08 | . | ng/L | 0.86379 | 20.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 24.08 | . | ng/L | 0.75581 | 18.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 24.08 | . | ng/L | 0.79319 | 19.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 24.08 | . | ng/L | 0.74336 | 17.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 24.08 | . | ng/L | 0.75166 | 18.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 4.2 | 24.08 | . | ng/L | 0.84718 | 20.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 185 | . | ng/L | 0.076757 | 14.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 185.2 | . | ng/L | 0.86393 | 160 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 185.2 | . | ng/L | 0.81533 | 151 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 462.5 | . | ng/L | 0.086486 | 40 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 462.5 | . | ng/L | 0.093838 | 43.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | PROMETRYN | 65103LCM60 | 2 | 463 | . | ng/L | 0.85961 | 398 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl