## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | < | ng/L |  | 3 | SACRALT | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.08 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JIV | c | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.16 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 9.84 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 9.84 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | . | ng/L | 1.0435 | 3.12 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | . | ng/L | 0.88963 | 2.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | . | ng/L | 1.2408 | 3.71 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | . | ng/L | 1.0268 | 3.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | . | ng/L | 0.84281 | 2.52 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | . | ng/L | 0.89632 | 2.68 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | . | ng/L | 0.81605 | 2.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | E | ng/L | 0.699 | 2.09 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | E | ng/L | 0.62876 | 1.88 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | nc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | E | ng/L | 0.55518 | 1.66 | Estimated Values | 2437 | K | JLE | nc | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | . | ng/L | 0.80268 | 2.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | . | ng/L | 0.80602 | 2.41 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | . | ng/L | 0.73244 | 2.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | E | ng/L | 0.93645 | 2.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | E | ng/L | 0.90635 | 2.71 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 2.99 | E | ng/L | 0.95987 | 2.87 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 1.4233 | 4.27 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | c | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.79667 | 2.39 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.76667 | 2.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.66667 | 2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | in | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.82 | 2.46 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.81333 | 2.44 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.85667 | 2.57 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.74 | 2.22 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.46333 | 1.39 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.62 | 1.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.85 | 2.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.64333 | 1.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.59 | 1.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.065 | . | ng/L | 0.64699 | 2.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.065 | E | ng/L | 0.86101 | 3.5 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.065 | . | ng/L | 0.89053 | 3.62 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.065 | . | ng/L | 2.1058 | 8.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.065 | E | ng/L | 0.1107 | 0.45 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | btc | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.08 | . | ng/L | 0.90441 | 3.69 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.08 | . | ng/L | 0.83333 | 3.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.08 | . | ng/L | 0.87745 | 3.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.08 | E | ng/L | 0.65686 | 2.68 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.08 | . | ng/L | 0.72794 | 2.97 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.08 | . | ng/L | 0.58824 | 2.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.92 | . | ng/L | 0.4939 | 2.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.92 | . | ng/L | 0.6565 | 3.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.92 | . | ng/L | 0.69715 | 3.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.92 | . | ng/L | 0.65041 | 3.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.92 | E | ng/L | 3.9024 | 19.2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 4.92 | E | ng/L | 4.126 | 20.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.2 | . | ng/L | 0.65385 | 3.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.2 | . | ng/L | 0.58654 | 3.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | E | ng/L | 0.64883 | 3.88 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.64381 | 3.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.74582 | 4.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.69732 | 4.17 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.58696 | 3.51 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.69565 | 4.16 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.5903 | 3.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.79431 | 4.75 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.77258 | 4.62 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.82274 | 4.92 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | E | ng/L | 0.73579 | 4.4 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | E | ng/L | 0.77425 | 4.63 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | E | ng/L | 0.69732 | 4.17 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.82441 | 4.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 5.98 | . | ng/L | 0.70903 | 4.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.61667 | 3.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.64833 | 3.89 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.68667 | 4.12 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.675 | 4.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.33167 | 1.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI | n | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.415 | 2.49 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.385 | 2.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | E | ng/L | 0.68667 | 4.12 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | E | ng/L | 0.75 | 4.5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | E | ng/L | 0.72333 | 4.34 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.64167 | 3.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.50833 | 3.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.47 | 2.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.72694 | 5.91 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.78106 | 6.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 1.0615 | 8.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.67282 | 5.47 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.81304 | 6.61 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.86716 | 7.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.16 | E | ng/L | 0.63725 | 5.2 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.16 | . | ng/L | 0.96814 | 7.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.16 | . | ng/L | 0.90319 | 7.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 8.16 | . | ng/L | 0.88235 | 7.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 9.84 | . | ng/L | 0.66057 | 6.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 9.84 | . | ng/L | 0.625 | 6.15 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 10.4 | . | ng/L | 0.60577 | 6.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 10.4 | . | ng/L | 0.70673 | 7.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 13 | . | ng/L | 0.56462 | 7.34 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 13 | . | ng/L | 0.55308 | 7.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 23.92 | . | ng/L | 0.81104 | 19.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 23.92 | . | ng/L | 0.83612 | 20 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 23.92 | . | ng/L | 0.81104 | 19.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.9875 | 23.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 1.025 | 24.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.99167 | 23.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.65 | 15.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.58333 | 14 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.57917 | 13.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20132630001 | 2013-09-19 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 150 | . | ng/L | 0.61733 | 92.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
20133260006 | 2013-11-21 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 150 | . | ng/L | 0.86 | 129 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
20133400005 | 2013-12-05 08:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 150 | . | ng/L | 0.87333 | 131 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 250 | . | ng/L | 0.928 | 232 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 251 | . | ng/L | 0.54582 | 137 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 251 | . | ng/L | 0.84064 | 211 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 625 | . | ng/L | 0.7168 | 448 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 625 | . | ng/L | 0.6032 | 377 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | PROPARGITE | 68677LCM60 | 2 | 627.5 | . | ng/L | 0.99124 | 622 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl