## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2013-11-21 08:00 | 20133260006 | 4 | 50.93 | . | 56.4 | ng/L | 1.1074 | OG | LKK |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-01-09 08:00 | 20140100087 | 4 | 80 | . | 73 | ng/L | 0.9125 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 4 | 15.99 | . | 17.4 | ng/L | 1.0882 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 4 | 7.995 | . | 7.68 | ng/L | 0.9606 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 4 | 15.99 | . | 14.6 | ng/L | 0.91307 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 4 | 16.02 | . | 16.7 | ng/L | 1.0424 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-08-14 08:00 | 20142270006 | 4 | 7.995 | . | 8.75 | ng/L | 1.0944 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-10-09 07:00 | 20142820153 | 4 | 15.99 | . | 20.4 | ng/L | 1.2758 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-01-29 06:00 | 20150290076 | 4 | 16.005 | . | 16.2 | ng/L | 1.0122 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-09-18 07:30 | 20142620041 | 4 | 7.995 | . | 8.59 | ng/L | 1.0744 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-11-13 07:30 | 20143180048 | 4 | 15.99 | . | 15 | ng/L | 0.93809 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-04-02 06:00 | 20150930002 | 4 | 7.995 | . | 8.83 | ng/L | 1.1044 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 2.4 | 10 | E | 11.3 | ng/L | 1.13 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 2.4 | 10 | E | 13.6 | ng/L | 1.36 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 2.4 | 20 | . | 25.5 | ng/L | 1.275 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 2.4 | 20 | . | 23.4 | ng/L | 1.17 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 2.4 | 10 | . | 11.7 | ng/L | 1.17 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 2.4 | 10 | . | 11.2 | ng/L | 1.12 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2013-09-19 08:00 | 20132630001 | 4 | 50.93 | . | 48.4 | ng/L | 0.95032 | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2013-12-12 08:00 | 20133470005 | 4 | 200 | . | 247 | ng/L | 1.235 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-12-03 06:30 | 20143370093 | 4 | 16.02 | . | 16.8 | ng/L | 1.0487 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 4 | 8.01 | . | 13.9 | ng/L | 1.7353 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-05-08 06:00 | 20141290002 | 4 | 8.01 | . | 7.03 | ng/L | 0.87765 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-05-29 08:30 | 20141490204 | 4 | 32.04 | . | 40.2 | ng/L | 1.2547 | OG | MPO |  | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-06-12 08:30 | 20141640081 | 4 | 16.02 | . | 11.4 | ng/L | 0.71161 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 4 | 48 | . | 43.8 | ng/L | 0.9125 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 4 | 48 | . | 38.9 | ng/L | 0.81042 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 4 | 48 | . | 44.1 | ng/L | 0.91875 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 4 | 6 | . | 7.74 | ng/L | 1.29 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 4 | 6 | . | 6.53 | ng/L | 1.0883 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 4 | 6 | . | 5.05 | ng/L | 0.84167 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 2.4 | 12 | . | 14.6 | ng/L | 1.2167 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 2.4 | 12 | . | 13.5 | ng/L | 1.125 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 2.4 | 12 | . | 15.5 | ng/L | 1.2917 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 4 | 12.02 | . | 12.5 | ng/L | 1.0399 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 4 | 12.02 | . | 14 | ng/L | 1.1647 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 4 | 12.02 | . | 9.07 | ng/L | 0.75458 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 4 | 12.02 | . | 7.65 | ng/L | 0.63644 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 4 | 12.02 | . | 10.5 | ng/L | 0.87354 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 4 | 12.02 | . | 10.8 | ng/L | 0.8985 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 2.4 | 6.01 | . | 4.46 | ng/L | 0.7421 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 2.4 | 6.01 | . | 4.98 | ng/L | 0.82862 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 4 | 48 | . | 44.8 | ng/L | 0.93333 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 4 | 48 | . | 45 | ng/L | 0.9375 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 4 | 48 | . | 46.9 | ng/L | 0.97708 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 2.4 | 12 | . | 13.1 | ng/L | 1.0917 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 2.4 | 12 | . | 10.6 | ng/L | 0.88333 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 2.4 | 12 | . | 11.1 | ng/L | 0.925 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 2.4 | 6 | . | 5.57 | ng/L | 0.92833 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 2.4 | 6 | . | 5.8 | ng/L | 0.96667 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 2.4 | 6 | . | 7.27 | ng/L | 1.2117 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 4 | 6 | . | 4.53 | ng/L | 0.755 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 4 | 6 | . | 4.82 | ng/L | 0.80333 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 4 | 6 | . | 5.94 | ng/L | 0.99 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 2.4 | 6 | . | 7.8 | ng/L | 1.3 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 2.4 | 6 | . | 9.02 | ng/L | 1.5033 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 2.4 | 6 | . | 6.67 | ng/L | 1.1117 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 2.4 | 25 | E | 33.2 | ng/L | 1.328 | OG | LOA | c | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 2.4 | 25 | E | 32.6 | ng/L | 1.304 | OG | LOA | c | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2013-12-23 08:00 | 20133580040 | 4 | 80 | . | 94 | ng/L | 1.175 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 4 | 7.995 | . | 12.3 | ng/L | 1.5385 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 4 | 7.995 | . | 9.07 | ng/L | 1.1345 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 4 | 8.01 | . | 10.7 | ng/L | 1.3358 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 4 | 16.02 | . | 18.9 | ng/L | 1.1798 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 4 | 8.01 | . | 7.38 | ng/L | 0.92135 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 4 | 12 | . | 11.9 | ng/L | 0.99167 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 4 | 6 | . | 8.27 | ng/L | 1.3783 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 4 | 12 | . | 15.3 | ng/L | 1.275 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 4 | 12 | . | 10.4 | ng/L | 0.86667 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 4 | 12 | . | 11.8 | ng/L | 0.98333 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 2.4 | 12 | . | 12.9 | ng/L | 1.075 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 2.4 | 12 | . | 11.3 | ng/L | 0.94167 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 2.4 | 12 | . | 11.2 | ng/L | 0.93333 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-09-10 08:00 | 20152530084 | 4 | 6.01 | . | 6.63 | ng/L | 1.1032 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 4 | 6.01 | . | 6.22 | ng/L | 1.0349 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 4 | 6.01 | . | 6.5 | ng/L | 1.0815 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 4 | 12.02 | . | 13.1 | ng/L | 1.0899 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 4 | 12.02 | . | 11.6 | ng/L | 0.96506 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 4 | 12.02 | . | 10.5 | ng/L | 0.87354 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-01-28 07:00 | 20160280055 | 2.4 | 6.01 | . | 6.97 | ng/L | 1.1597 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 2.4 | 6.01 | . | 9.43 | ng/L | 1.5691 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 2.4 | 6.01 | . | 8.18 | ng/L | 1.3611 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 4 | 12.02 | . | 11.1 | ng/L | 0.92346 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 4 | 12.02 | . | 16.7 | ng/L | 1.3894 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 4 | 12.02 | . | 10.9 | ng/L | 0.90682 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 4 | 6.01 | . | 3.34 | ng/L | 0.55574 | OG | DME | n | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 4 | 6.01 | . | 6.68 | ng/L | 1.1115 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 4 | 6.01 | . | 8.36 | ng/L | 1.391 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 2.4 | 6.01 | . | 7.72 | ng/L | 1.2845 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 2.4 | 6.01 | . | 5.62 | ng/L | 0.93511 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 2.4 | 6.01 | . | 9.77 | ng/L | 1.6256 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 2.4 | 12.02 | . | 14.6 | ng/L | 1.2146 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 2.4 | 12.02 | . | 11.5 | ng/L | 0.95674 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 4 | 6.01 | . | 5.22 | ng/L | 0.86855 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 4 | 6.01 | . | 7.83 | ng/L | 1.3028 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 4 | 48.08 | . | 42.9 | ng/L | 0.89226 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 4 | 48.08 | . | 43.1 | ng/L | 0.89642 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 4 | 48.08 | . | 42.6 | ng/L | 0.88602 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 2.4 | 12.02 | . | 14.7 | ng/L | 1.223 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 2.4 | 12.02 | . | 18 | ng/L | 1.4975 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2013-09-06 07:00 | 20132490346 | 4 | 200 | . | 197 | ng/L | 0.985 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2014-02-06 08:30 | 20140370079 | 4 | 200 | . | 199 | ng/L | 0.995 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2013-10-31 07:30 | 20133050048 | 4 | 80 | . | 60 | ng/L | 0.75 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2013-12-05 08:30 | 20133400005 | 4 | 49.7 | . | 49.2 | ng/L | 0.98994 | OG | MPO |  | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 2.4 | 10 | . | 12.2 | ng/L | 1.22 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 2.4 | 10 | . | 11.3 | ng/L | 1.13 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 2.4 | 20 | . | 18.9 | ng/L | 0.945 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 2.4 | 20 | . | 15.1 | ng/L | 0.755 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 2.4 | 10 | . | 7.88 | ng/L | 0.788 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | PROPYZAMIDE (PRONAMIDE) | 67706LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 2.4 | 10 | . | 9.08 | ng/L | 0.908 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl