## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 11.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 11.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 11.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 11.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 11.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 11.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 14.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 14.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 14.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 14.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 14.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 14.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 15.84 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | dc | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 15.96 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 20 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 20 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 23.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 23.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 23.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 23.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 23.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MNI | c | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 23.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MNI | c | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 26.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 27 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 27 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 27 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 29.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MNI | c | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 29.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MNI | c | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 29.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MNI | c | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 29.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 29.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 31.68 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 38.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JLE | c | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 40 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 40 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 50 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 50 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 11.9 | . | ng/L | 0.53866 | 6.41 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | n | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 11.9 | . | ng/L | 0.44874 | 5.34 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | bn | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 11.9 | . | ng/L | 0.32353 | 3.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | bt | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 12.1 | . | ng/L | 0.71901 | 8.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 12.1 | . | ng/L | 0.98347 | 11.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 12.1 | . | ng/L | 0.62975 | 7.62 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 12.1 | . | ng/L | 1.2314 | 14.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 12.1 | . | ng/L | 0.72645 | 8.79 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 12.1 | . | ng/L | 0.71736 | 8.68 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 12.1 | . | ng/L | 0.5157 | 6.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 12.1 | . | ng/L | 0.67769 | 8.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 12.1 | . | ng/L | 0.78595 | 9.51 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 15.84 | . | ng/L | 0.64394 | 10.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 15.84 | . | ng/L | 0.75758 | 12 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 15.84 | . | ng/L | 0.70076 | 11.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 15.84 | . | ng/L | 0.80177 | 12.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 15.84 | . | ng/L | 0.99747 | 15.8 | Recoverable Result | 2437 | K | MPO |  | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 15.96 | . | ng/L | 0.70802 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 15.96 | . | ng/L | 0.52506 | 8.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 15.96 | . | ng/L | 0.99624 | 15.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 20.12 | . | ng/L | 0.95924 | 19.3 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 20.12 | . | ng/L | 1.2227 | 24.6 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 20.12 | . | ng/L | 1.0437 | 21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 20.12 | . | ng/L | 1.163 | 23.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 23.8 | . | ng/L | 0.48739 | 11.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 23.8 | . | ng/L | 0.55462 | 13.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 24.2 | . | ng/L | 0.94215 | 22.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 24.2 | . | ng/L | 0.80165 | 19.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 24.2 | . | ng/L | 0.80579 | 19.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 24.2 | . | ng/L | 1.219 | 29.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 26.8 | . | ng/L | 0.33545 | 8.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 26.8 | . | ng/L | 0.43284 | 11.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 26.8 | . | ng/L | 0.23358 | 6.26 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE | n | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 26.8 | . | ng/L | 0.1959 | 5.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | bn | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 26.8 | . | ng/L | 0.2153 | 5.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 27 | E | ng/L | 0.64444 | 17.4 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | c | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 27 | . | ng/L | 0.41111 | 11.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 27 | . | ng/L | 0.67407 | 18.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 27 | . | ng/L | 0.73333 | 19.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 27 | . | ng/L | 0.45556 | 12.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 27 | . | ng/L | 0.85926 | 23.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 27 | . | ng/L | 0.41852 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 29.8 | . | ng/L | 0.11879 | 3.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI | bt | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 29.8 | . | ng/L | 0.12886 | 3.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI | bt | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 29.8 | . | ng/L | 0.12248 | 3.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI | bt | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 31.68 | . | ng/L | 0.72285 | 22.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 31.68 | . | ng/L | 1.1427 | 36.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 31.68 | . | ng/L | 1.1806 | 37.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 31.68 | . | ng/L | 0.65025 | 20.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 31.8 | . | ng/L | 0.68868 | 21.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 31.92 | . | ng/L | 0.97431 | 31.1 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 31.92 | . | ng/L | 0.6203 | 19.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 31.92 | . | ng/L | 0.73308 | 23.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 31.92 | . | ng/L | 0.78947 | 25.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 38.9 | . | ng/L | 0.47815 | 18.6 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 38.9 | . | ng/L | 0.4653 | 18.1 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 39.1 | . | ng/L | 0.68031 | 26.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 39.1 | . | ng/L | 0.73657 | 28.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 39.1 | . | ng/L | 0.80818 | 31.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 40.24 | . | ng/L | 1.091 | 43.9 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 40.24 | . | ng/L | 0.83499 | 33.6 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 53.6 | . | ng/L | 0.26493 | 14.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 53.6 | . | ng/L | 0.28358 | 15.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 53.6 | . | ng/L | 0.30597 | 16.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 54 | . | ng/L | 0.73889 | 39.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 54 | . | ng/L | 0.95 | 51.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 54 | . | ng/L | 0.81852 | 44.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 54 | . | ng/L | 0.65741 | 35.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 54 | . | ng/L | 0.62407 | 33.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 54 | . | ng/L | 0.75926 | 41 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 54 | . | ng/L | 0.67778 | 36.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 54 | . | ng/L | 0.7 | 37.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 54 | E | ng/L | 0.46296 | 25 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 54 | . | ng/L | 0.55741 | 30.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 54 | . | ng/L | 0.51667 | 27.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 63.84 | . | ng/L | 0.65476 | 41.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 77.8 | . | ng/L | 0.59383 | 46.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 77.8 | . | ng/L | 0.65167 | 50.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 77.8 | . | ng/L | 0.71337 | 55.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 77.8 | . | ng/L | 0.56427 | 43.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 77.8 | . | ng/L | 0.62853 | 48.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 77.8 | . | ng/L | 0.59383 | 46.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 78.2 | . | ng/L | 0.61381 | 48 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 78.2 | . | ng/L | 0.40153 | 31.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 78.2 | . | ng/L | 0.61893 | 48.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 95.2 | . | ng/L | 0.18172 | 17.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 95.2 | . | ng/L | 0.20378 | 19.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 95.2 | . | ng/L | 0.1145 | 10.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 96.8 | . | ng/L | 0.90909 | 88 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 96.8 | . | ng/L | 0.94318 | 91.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 96.8 | . | ng/L | 1.0186 | 98.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 119.2 | . | ng/L | 0.28356 | 33.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 119.2 | . | ng/L | 0.33473 | 39.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 119.2 | . | ng/L | 0.32047 | 38.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 119.2 | . | ng/L | 0.21728 | 25.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 119.2 | . | ng/L | 0.30537 | 36.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 10 | 119.2 | . | ng/L | 0.31124 | 37.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 312.8 | . | ng/L | 0.65217 | 204 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 312.8 | . | ng/L | 0.59783 | 187 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | PROSULFURON | 61687LCM60 | 8 | 312.8 | . | ng/L | 0.76087 | 238 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8