## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12.21 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 15.2 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.93778 | 4.22 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.94667 | 4.26 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.91778 | 4.13 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.89778 | 4.04 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.79778 | 3.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.98667 | 4.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.5 | . | ng/L | 0.77333 | 3.48 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.5 | . | ng/L | 0.73333 | 3.3 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.5 | . | ng/L | 0.74667 | 3.36 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.5 | . | ng/L | 0.86 | 3.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.5 | . | ng/L | 0.87111 | 3.92 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.5 | . | ng/L | 0.78667 | 3.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.5 | . | ng/L | 0.89556 | 4.03 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.5 | . | ng/L | 0.84 | 3.78 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.5 | . | ng/L | 0.86222 | 3.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.94565 | 4.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.96087 | 4.42 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.66957 | 3.08 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.79348 | 3.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.70217 | 3.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.71522 | 3.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.6913 | 3.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.66739 | 3.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.62609 | 2.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | . | ng/L | 0.56522 | 2.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 4.6 | E | ng/L | 0.4913 | 2.26 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | vn | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.6 | . | ng/L | 0.85435 | 3.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.6 | . | ng/L | 0.77391 | 3.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.6 | . | ng/L | 0.71739 | 3.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.6 | . | ng/L | 0.70217 | 3.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.6 | . | ng/L | 0.77174 | 3.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 4.6 | . | ng/L | 0.57609 | 2.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6 | . | ng/L | 0.64167 | 3.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6 | E | ng/L | 0.675 | 4.05 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6 | . | ng/L | 0.575 | 3.45 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6 | . | ng/L | 1.5167 | 9.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6 | . | ng/L | 0.11 | 0.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA | bt | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6.105 | . | ng/L | 0.45209 | 2.76 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | n | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6.105 | . | ng/L | 0.62735 | 3.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6.105 | . | ng/L | 0.66994 | 4.09 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6.105 | E | ng/L | 0.72891 | 4.45 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6.105 | . | ng/L | 0.56183 | 3.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6.105 | . | ng/L | 0.55201 | 3.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 6.105 | . | ng/L | 0.47011 | 2.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | JIV | n | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 7.6 | E | ng/L | 0.076316 | 0.58 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | ibt | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 7.6 | E | ng/L | 0.073684 | 0.56 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | ibt | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 7.6 | . | ng/L | 0.64342 | 4.89 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 7.6 | . | ng/L | 0.71842 | 5.46 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 7.6 | E | ng/L | 3.2237 | 24.5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 7.6 | E | ng/L | 3.4342 | 26.1 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.52333 | 4.71 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.50556 | 4.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.63222 | 5.69 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.66222 | 5.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.73 | 6.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.54222 | 4.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9 | . | ng/L | 0.74333 | 6.69 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9 | . | ng/L | 0.85444 | 7.69 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9 | . | ng/L | 0.84111 | 7.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9 | . | ng/L | 0.88778 | 7.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9 | . | ng/L | 0.89222 | 8.03 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9 | . | ng/L | 0.98778 | 8.89 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9 | . | ng/L | 0.84222 | 7.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9 | . | ng/L | 0.80667 | 7.26 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.53043 | 4.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9.2 | . | ng/L | 0.70109 | 6.45 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9.2 | E | ng/L | 0.63696 | 5.86 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9.2 | E | ng/L | 0.64022 | 5.89 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 9.2 | E | ng/L | 0.63152 | 5.81 | Estimated Values | 2437 | OG | MNI | c | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9.2 | . | ng/L | 0.57609 | 5.3 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9.2 | . | ng/L | 0.65109 | 5.99 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9.2 | . | ng/L | 0.64674 | 5.95 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9.2 | . | ng/L | 0.62065 | 5.71 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 9.2 | . | ng/L | 0.62717 | 5.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12 | . | ng/L | 0.65667 | 7.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12 | . | ng/L | 0.48917 | 5.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12 | . | ng/L | 0.82083 | 9.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12 | . | ng/L | 0.63667 | 7.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12 | . | ng/L | 0.6375 | 7.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12 | . | ng/L | 0.6475 | 7.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12.21 | E | ng/L | 0.50942 | 6.22 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12.21 | . | ng/L | 0.71417 | 8.72 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12.21 | . | ng/L | 0.72563 | 8.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 12.21 | . | ng/L | 0.69615 | 8.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 15.2 | . | ng/L | 0.69737 | 10.6 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 15.2 | . | ng/L | 0.62434 | 9.49 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 19 | . | ng/L | 0.64737 | 12.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 19 | . | ng/L | 0.60526 | 11.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.89167 | 32.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.87778 | 31.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.85833 | 30.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.77222 | 27.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.67778 | 24.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.74444 | 26.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.66304 | 24.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.6413 | 23.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 3 | 36.8 | . | ng/L | 0.63859 | 23.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 36.8 | . | ng/L | 0.77717 | 28.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 36.8 | . | ng/L | 0.63043 | 23.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | PYRIDABEN | 68682LCM60 | 2.4 | 36.8 | . | ng/L | 0.81522 | 30 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl