## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | DME | c | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | ic | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.27 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 15.04 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 15.04 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.98222 | 4.42 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.96222 | 4.33 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.87111 | 3.92 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.99333 | 4.47 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.94667 | 4.26 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.95556 | 4.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.84444 | 3.8 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.68889 | 3.1 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | . | ng/L | 0.73333 | 3.3 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.84444 | 3.8 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.88889 | 4 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.5 | E | ng/L | 0.8 | 3.6 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | E | ng/L | 1.1231 | 5.11 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | v | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | E | ng/L | 1.0308 | 4.69 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | E | ng/L | 0.9956 | 4.53 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | . | ng/L | 1.0659 | 4.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | . | ng/L | 1.1121 | 5.06 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | . | ng/L | 1.0857 | 4.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | E | ng/L | 0.94505 | 4.3 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | E | ng/L | 0.98901 | 4.5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 4.55 | E | ng/L | 0.9011 | 4.1 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.045 | . | ng/L | 0.96443 | 5.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.045 | E | ng/L | 1.0438 | 6.31 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.045 | E | ng/L | 0.94127 | 5.69 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | v | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.045 | E | ng/L | 0.87179 | 5.27 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | iv | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.045 | E | ng/L | 0.77254 | 4.67 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | v | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.135 | . | ng/L | 0.71068 | 4.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.135 | E | ng/L | 0.89813 | 5.51 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @ic | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.135 | . | ng/L | 0.97474 | 5.98 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.135 | E | ng/L | 0.98615 | 6.05 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.135 | E | ng/L | 0.76121 | 4.67 | Estimated Values | 2437 | OG | SBH | i | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.135 | . | ng/L | 0.71883 | 4.41 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | ivd | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 6.135 | E | ng/L | 0.8802 | 5.4 | Estimated Values | 2437 | OG | JIV | v | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 7.52 | . | ng/L | 0.71676 | 5.39 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 7.52 | . | ng/L | 0.74468 | 5.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 7.52 | . | ng/L | 0.78457 | 5.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 7.52 | . | ng/L | 0.83777 | 6.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 7.52 | . | ng/L | 0.69149 | 5.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 7.52 | . | ng/L | 0.91755 | 6.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 7.6 | . | ng/L | 0.93421 | 7.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 7.6 | . | ng/L | 0.96053 | 7.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 1.1444 | 10.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.82222 | 7.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.80556 | 7.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.77778 | 7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.82667 | 7.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.52222 | 4.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.61444 | 5.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.64667 | 5.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.68222 | 6.14 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.84 | 7.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | . | ng/L | 0.76778 | 6.91 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | E | ng/L | 0.85556 | 7.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | E | ng/L | 0.8 | 7.2 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9 | E | ng/L | 0.87778 | 7.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | i | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.79451 | 7.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.81099 | 7.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.81758 | 7.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.96484 | 8.78 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 1.0088 | 9.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.77473 | 7.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.8022 | 7.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.94066 | 8.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.84945 | 7.73 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 1.0418 | 9.48 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.97253 | 8.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 1.0769 | 9.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | E | ng/L | 0.81319 | 7.4 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | E | ng/L | 0.8022 | 7.3 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | E | ng/L | 0.81319 | 7.4 | Estimated Values | 2437 | OG | JLE | c | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.87912 | 8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 9.1 | . | ng/L | 0.93407 | 8.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.09 | . | ng/L | 0.86022 | 10.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.09 | . | ng/L | 0.88503 | 10.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.09 | . | ng/L | 1.0835 | 13.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.09 | E | ng/L | 0.79818 | 9.65 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.09 | E | ng/L | 0.79239 | 9.58 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.09 | . | ng/L | 0.79735 | 9.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.27 | E | ng/L | 0.72046 | 8.84 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.27 | . | ng/L | 0.96985 | 11.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.27 | . | ng/L | 0.9617 | 11.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 12.27 | . | ng/L | 0.9454 | 11.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 15.04 | . | ng/L | 0.83112 | 12.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 15.04 | . | ng/L | 0.79122 | 11.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 15.2 | . | ng/L | 0.93421 | 14.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 15.2 | . | ng/L | 1.0066 | 15.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 19 | . | ng/L | 0.95789 | 18.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 19 | . | ng/L | 1.0684 | 20.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.775 | 27.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.73333 | 26.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 36 | . | ng/L | 0.76111 | 27.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 36.4 | . | ng/L | 0.87363 | 31.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 36.4 | . | ng/L | 0.90659 | 33 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 36.4 | . | ng/L | 0.91209 | 33.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 36.4 | . | ng/L | 1.0082 | 36.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 36.4 | . | ng/L | 0.89286 | 32.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | PYRIPROXYFEN | 68683LCM60 | 3 | 36.4 | . | ng/L | 1.0522 | 38.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl