## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.035 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.07 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 25.28 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 25.28 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 1.092 | 8.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 1.1267 | 8.45 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 1.076 | 8.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 0.94933 | 7.12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 1.1133 | 8.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 0.76933 | 5.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 1.0733 | 8.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 0.95733 | 7.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 0.76933 | 5.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 0.76133 | 5.71 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 1.1893 | 8.92 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 0.928 | 6.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.5 | . | ng/L | 0.98133 | 7.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.94723 | 7.18 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.88127 | 6.68 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.78892 | 5.98 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.79815 | 6.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 1.0119 | 7.67 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.96306 | 7.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 1.1253 | 8.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 1.0805 | 8.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.87863 | 6.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.96042 | 7.28 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 1.0449 | 7.92 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.95646 | 7.25 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.98021 | 7.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.59763 | 4.53 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 0.85488 | 6.48 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 1.3456 | 10.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 1.0396 | 7.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 7.58 | . | ng/L | 1.2889 | 9.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.035 | . | ng/L | 0.72646 | 7.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.035 | . | ng/L | 0.88092 | 8.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.035 | . | ng/L | 0.89586 | 8.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.035 | . | ng/L | 1.1061 | 11.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.035 | . | ng/L | 0.90184 | 9.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.035 | . | ng/L | 1.2456 | 12.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.065 | . | ng/L | 1.1227 | 11.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.065 | . | ng/L | 1.1525 | 11.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.065 | . | ng/L | 0.78987 | 7.95 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.065 | . | ng/L | 0.86736 | 8.73 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 10.065 | . | ng/L | 0.78192 | 7.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 12.4 | . | ng/L | 0.92742 | 11.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 12.4 | . | ng/L | 0.96774 | 12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 12.64 | . | ng/L | 0.93354 | 11.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 12.64 | . | ng/L | 0.83861 | 10.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 12.64 | . | ng/L | 1.0285 | 13 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 12.64 | . | ng/L | 1.0443 | 13.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 12.64 | . | ng/L | 1.0759 | 13.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 12.64 | . | ng/L | 1.1709 | 14.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 0.89333 | 13.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 1.0333 | 15.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 1.0667 | 16 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 1 | 15 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 0.85333 | 12.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 0.92 | 13.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 0.88 | 13.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 0.94667 | 14.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 1.1133 | 16.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 1.04 | 15.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 1.08 | 16.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 0.85333 | 12.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15 | . | ng/L | 0.73333 | 11 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 1.0752 | 16.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 1.1609 | 17.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 1.1148 | 16.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 0.99604 | 15.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 0.83113 | 12.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 0.91689 | 13.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 1.0752 | 16.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 0.85752 | 13 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 0.98945 | 15 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 0.87731 | 13.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 1.0158 | 15.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 0.65633 | 9.95 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 1.0224 | 15.5 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 0.98285 | 14.9 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 1.2731 | 19.3 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 0.95646 | 14.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 15.16 | . | ng/L | 0.92348 | 14 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.07 | E | ng/L | 0.52317 | 10.5 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.07 | . | ng/L | 0.96163 | 19.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.07 | . | ng/L | 0.97658 | 19.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.07 | . | ng/L | 1.1609 | 23.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.13 | . | ng/L | 0.78987 | 15.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.13 | . | ng/L | 1.1823 | 23.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.13 | . | ng/L | 1.083 | 21.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.13 | . | ng/L | 0.84451 | 17 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.13 | . | ng/L | 0.76503 | 15.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 20.13 | . | ng/L | 0.89419 | 18 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 24.8 | . | ng/L | 0.97177 | 24.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 24.8 | . | ng/L | 1.0685 | 26.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 25.28 | . | ng/L | 0.99288 | 25.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 25.28 | . | ng/L | 0.92563 | 23.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 31 | . | ng/L | 0.86452 | 26.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 31 | . | ng/L | 0.96452 | 29.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 60 | . | ng/L | 0.82833 | 49.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 60 | . | ng/L | 0.83833 | 50.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 60 | . | ng/L | 0.915 | 54.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 60 | . | ng/L | 0.80833 | 48.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 60 | . | ng/L | 0.745 | 44.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 60 | . | ng/L | 0.83667 | 50.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 60.64 | . | ng/L | 0.83773 | 50.8 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 60.64 | . | ng/L | 0.77507 | 47 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 60.64 | . | ng/L | 0.91854 | 55.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20132420005 | 2013-08-29 08:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 400 | . | ng/L | 1.1975 | 479 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-10-31 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & Accu 213041030: 2 µl
20133110106 | 2013-11-07 08:30 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 400 | . | ng/L | 1.38 | 552 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-11-21 | Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140300037 | 2014-01-30 09:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 400 | E | ng/L | 1.0525 | 421 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-02-06 | NSI 042213HPLC: 2 µl & ChemService 1448600: 2 µl & Spex Organics T1130601011: 2
20140510044 | 2014-02-20 08:00 | SIDURON | 68686LCM60 | 5 | 400 | . | ng/L | 1.02 | 408 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-03-04 | Spex Organics T1130601011: 2 µl & Supelco LC01386: 2 µl & ChemService 1448600: 2