## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 |  | E | ng/L |  | 0.88 | False Positive | 2437 | OG | JLE | btc | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JLE | c | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 7.98 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 10.4 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 10.4 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 13 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | E | ng/L | 1.3367 | 3.97 | Estimated Values | 2437 | OG | MNO | c | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 0.82828 | 2.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 0.72727 | 2.16 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152670139 | 2015-09-24 08:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 0.58249 | 1.73 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670135 | 2015-09-24 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 0.57912 | 1.72 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20152670138 | 2015-09-24 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 0.54882 | 1.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090114 | 2015-11-05 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 0.57912 | 1.72 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090115 | 2015-11-05 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 0.68687 | 2.04 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20153090123 | 2015-11-05 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 0.61279 | 1.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 1.1212 | 3.33 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 0.93603 | 2.78 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 2.97 | . | ng/L | 1.1515 | 3.42 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152890012 | 2015-10-15 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 0.87419 | 2.71 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890013 | 2015-10-15 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 0.84194 | 2.61 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20152890014 | 2015-10-15 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 0.80968 | 2.51 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 1.1581 | 3.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | E | ng/L | 1.071 | 3.32 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 1.0839 | 3.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 1.1161 | 3.46 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 1.0548 | 3.27 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 0.93226 | 2.89 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160210084 | 2016-01-21 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 1.0613 | 3.29 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210082 | 2016-01-21 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 0.9 | 2.79 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160210083 | 2016-01-21 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 1.0839 | 3.36 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
20160430108 | 2016-02-11 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 0.93226 | 2.89 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430107 | 2016-02-11 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 0.97097 | 3.01 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20160430106 | 2016-02-11 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.1 | . | ng/L | 1.0097 | 3.13 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.99 | . | ng/L | 0.98747 | 3.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.99 | . | ng/L | 0.62406 | 2.49 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.99 | . | ng/L | 0.62406 | 2.49 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.99 | E | ng/L | 1.0526 | 4.2 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | i | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.99 | . | ng/L | 0.65915 | 2.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.99 | . | ng/L | 0.64662 | 2.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 3.99 | . | ng/L | 0.54135 | 2.16 | Recoverable Result | 2437 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 4.065 | . | ng/L | 0.73555 | 2.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 4.065 | E | ng/L | 1.0431 | 4.24 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | i | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 4.065 | . | ng/L | 0.61993 | 2.52 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 4.065 | . | ng/L | 2.2263 | 9.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 4.065 | . | ng/L | 0.72817 | 2.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.04 | . | ng/L | 0.91071 | 4.59 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.04 | . | ng/L | 1.0972 | 5.53 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.04 | . | ng/L | 1.3075 | 6.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.04 | . | ng/L | 1.2381 | 6.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20152460212 | 2015-09-03 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.48822 | 2.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460211 | 2015-09-03 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.45455 | 2.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152460210 | 2015-09-03 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.49495 | 2.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.62963 | 3.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.62963 | 3.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.65993 | 3.92 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.87037 | 5.17 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.85354 | 5.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.91077 | 5.41 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160630048 | 2016-03-03 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.84007 | 4.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630049 | 2016-03-03 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.94949 | 5.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160630050 | 2016-03-03 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.93603 | 5.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.89394 | 5.31 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.88721 | 5.27 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.91582 | 5.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20161050141 | 2016-04-14 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.89899 | 5.34 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161050142 | 2016-04-14 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 5.94 | . | ng/L | 0.8367 | 4.97 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
20151820108 | 2015-07-01 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.64355 | 3.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-07-15 | ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 2
20151900133 | 2015-07-09 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.52742 | 3.27 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.85 | 5.27 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.79677 | 4.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.62258 | 3.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152250277 | 2015-08-13 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.34032 | 2.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250275 | 2015-08-13 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.37742 | 2.34 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152250276 | 2015-08-13 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.55484 | 3.44 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.57258 | 3.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.63871 | 3.96 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.59032 | 3.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.74839 | 4.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.91129 | 5.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 6.2 | . | ng/L | 0.78226 | 4.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 7.98 | E | ng/L | 0.48246 | 3.85 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 7.98 | . | ng/L | 0.68045 | 5.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 7.98 | . | ng/L | 0.69674 | 5.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 7.98 | . | ng/L | 0.74561 | 5.95 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.68266 | 5.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.91882 | 7.47 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.83887 | 6.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.66544 | 5.41 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.69865 | 5.68 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.67651 | 5.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 10.08 | . | ng/L | 0.97024 | 9.78 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 10.08 | . | ng/L | 1.0615 | 10.7 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 13 | . | ng/L | 0.85385 | 11.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20153280162 | 2015-11-24 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 23.76 | . | ng/L | 0.93434 | 22.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280161 | 2015-11-24 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 23.76 | . | ng/L | 0.88384 | 21 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153280160 | 2015-11-24 06:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 23.76 | . | ng/L | 0.96801 | 23 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640100 | 2015-12-30 08:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 23.76 | . | ng/L | 0.98906 | 23.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640099 | 2015-12-30 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 23.76 | . | ng/L | 0.90067 | 21.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20153640098 | 2015-12-30 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 23.76 | . | ng/L | 0.97643 | 23.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 24.8 | . | ng/L | 0.60484 | 15 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 24.8 | . | ng/L | 0.54032 | 13.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | TEBUFENOZIDE | 68692LCM60 | 2 | 24.8 | . | ng/L | 0.54839 | 13.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8