## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 10 | 20.85 | . | 20.6 | ng/L | 0.98801 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 10 | 41.7 | . | 39.7 | ng/L | 0.95204 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 10 | 41.7 | . | 41.7 | ng/L | 1 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 10 | 20.85 | . | 20.4 | ng/L | 0.97842 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-12-07 09:00 | 20163420124 | 10 | 25.2 | . | 29.4 | ng/L | 1.1667 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-12-07 08:30 | 20163420125 | 10 | 25.2 | . | 26.5 | ng/L | 1.0516 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 10 | 49.6 | . | 50.7 | ng/L | 1.0222 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 10 | 49.6 | . | 54.2 | ng/L | 1.0927 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 10 | 24.8 | . | 26.4 | ng/L | 1.0645 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 10 | 24.8 | . | 26.6 | ng/L | 1.0726 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 10 | 41.7 | . | 26.3 | ng/L | 0.6307 | OG | LKK | @c | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 10 | 20.85 | . | 26.7 | ng/L | 1.2806 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 10 | 30.2 | . | 27.4 | ng/L | 0.90728 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-08-13 08:00 | 20152250277 | 10 | 30.4 | . | 28.2 | ng/L | 0.92763 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-08-13 07:30 | 20152250275 | 10 | 30.4 | . | 31.4 | ng/L | 1.0329 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-08-13 07:00 | 20152250276 | 10 | 30.4 | . | 33 | ng/L | 1.0855 | OG | DME |  | 2015-08-19 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ChemService 3995200: 2
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-01-21 08:00 | 20160210084 | 10 | 15.2 | . | 11.3 | ng/L | 0.74342 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-01-21 07:30 | 20160210082 | 10 | 15.2 | . | 13.3 | ng/L | 0.875 | K | DME |  | 2016-02-18 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ChemService 3995200: 1
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-09-24 08:30 | 20152670139 | 10 | 15.2 | . | 15.5 | ng/L | 1.0197 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-11-24 07:00 | 20153280162 | 10 | 121.6 | . | 124 | ng/L | 1.0197 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-11-24 06:30 | 20153280161 | 10 | 121.6 | . | 121 | ng/L | 0.99507 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-11-24 06:00 | 20153280160 | 10 | 121.6 | . | 118 | ng/L | 0.97039 | OG | JLE |  | 2015-12-09 | ChemService 4047000: 80 µl & ChemService 3880000: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-03-03 07:30 | 20160630048 | 10 | 30.4 | . | 25.3 | ng/L | 0.83224 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-03-03 07:00 | 20160630049 | 10 | 30.4 | . | 30.5 | ng/L | 1.0033 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-03-03 06:30 | 20160630050 | 10 | 30.4 | . | 29.5 | ng/L | 0.97039 | OG | MNI |  | 2016-03-11 | ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 10 | 121.6 | . | 111 | ng/L | 0.91283 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 10 | 121.6 | . | 105 | ng/L | 0.86349 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 10 | 121.6 | . | 112 | ng/L | 0.92105 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 10 | 30.4 | . | 28.6 | ng/L | 0.94079 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 10 | 30.4 | . | 24.2 | ng/L | 0.79605 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 10 | 30.4 | . | 31.7 | ng/L | 1.0428 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 10 | 15.2 | . | 16.3 | ng/L | 1.0724 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-03-17 07:30 | 20160770094 | 10 | 15.2 | . | 16.5 | ng/L | 1.0855 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-03-17 06:30 | 20160770096 | 10 | 15.2 | . | 13.1 | ng/L | 0.86184 | OG | DME |  | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 10 | 15.1 | . | 13.7 | ng/L | 0.90728 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 10 | 15.1 | . | 12.4 | ng/L | 0.82119 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 10 | 15.1 | . | 17.6 | ng/L | 1.1656 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 10 | 15.1 | . | 16.6 | ng/L | 1.0993 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 10 | 15.1 | . | 12.8 | ng/L | 0.84768 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 10 | 15.1 | . | 14.2 | ng/L | 0.9404 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-09-21 08:30 | 20162660010 | 10 | 62 | . | 72.9 | ng/L | 1.1758 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-09-21 08:00 | 20162660009 | 10 | 62 | . | 73.5 | ng/L | 1.1855 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 10 | 20.85 | . | 21 | ng/L | 1.0072 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 10 | 20.85 | . | 17.2 | ng/L | 0.82494 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 10 | 20.85 | . | 18 | ng/L | 0.86331 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 10 | 41.7 | . | 43.5 | ng/L | 1.0432 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 10 | 20.85 | . | 20 | ng/L | 0.95923 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 10 | 15.1 | . | 16.8 | ng/L | 1.1126 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 10 | 15.1 | . | 13.7 | ng/L | 0.90728 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 10 | 15.1 | . | 10.2 | ng/L | 0.6755 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 10 | 15.1 | . | 13.5 | ng/L | 0.89404 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 10 | 15.1 | . | 12.9 | ng/L | 0.8543 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 10 | 30.2 | . | 19.2 | ng/L | 0.63576 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 10 | 30.2 | . | 23.9 | ng/L | 0.79139 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 10 | 30.2 | . | 23.6 | ng/L | 0.78146 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 10 | 30.2 | . | 24.9 | ng/L | 0.8245 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 10 | 15.1 | . | 15 | ng/L | 0.99338 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 10 | 15.1 | . | 16.4 | ng/L | 1.0861 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 10 | 15.1 | . | 15.6 | ng/L | 1.0331 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 10 | 120.8 | . | 112 | ng/L | 0.92715 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 10 | 120.8 | . | 105 | ng/L | 0.86921 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 10 | 120.8 | . | 118 | ng/L | 0.97682 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 10 | 30.2 | . | 31.9 | ng/L | 1.0563 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 10 | 30.2 | . | 33.9 | ng/L | 1.1225 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 10 | 30.4 | . | 37.9 | ng/L | 1.2467 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 10 | 30.4 | . | 34 | ng/L | 1.1184 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 10 | 15.2 | . | 23.2 | ng/L | 1.5263 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 10 | 15.2 | . | 19.5 | ng/L | 1.2829 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 10 | 15.2 | . | 19.2 | ng/L | 1.2632 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 10 | 15.2 | . | 12.8 | ng/L | 0.84211 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 10 | 15.2 | . | 14.2 | ng/L | 0.93421 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 10 | 15.2 | . | 11.8 | ng/L | 0.77632 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 10 | 30.4 | . | 35.9 | ng/L | 1.1809 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 10 | 30.4 | . | 31.1 | ng/L | 1.023 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 10 | 15.1 | . | 11.9 | ng/L | 0.78808 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 10 | 15.1 | . | 12.8 | ng/L | 0.84768 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 10 | 120.8 | . | 104 | ng/L | 0.86093 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 10 | 120.8 | . | 104 | ng/L | 0.86093 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 10 | 120.8 | . | 88.4 | ng/L | 0.73179 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 10 | 30.2 | . | 24.6 | ng/L | 0.81457 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 10 | 30.2 | . | 23.9 | ng/L | 0.79139 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 10 | 30.2 | . | 27 | ng/L | 0.89404 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-04-10 06:30 | 20141010010 | 10 | 124.5 | . | 125 | ng/L | 1.004 | OG | LKK |  | 2014-04-24 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-04-24 07:30 | 20141150010 | 10 | 199.2 | . | 160 | ng/L | 0.80321 | OG | LKK |  | 2014-05-03 | ERA 0912-13-03: 20 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-05-16 08:00 | 20141360090 | 10 | 249 | . | 267 | ng/L | 1.0723 | OG | MPO |  | 2014-05-29 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-05-22 08:00 | 20141420138 | 10 | 498 | . | 378 | ng/L | 0.75904 | K | MPO | d | 2014-06-05 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-06-05 08:30 | 20141570091 | 10 | 249 | . | 236 | ng/L | 0.94779 | OG | MPO |  | 2014-06-18 | ERA 0912-13-03: 25 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2014-06-19 08:00 | 20141710106 | 10 | 498 | . | 471 | ng/L | 0.94578 | OG | LKK |  | 2014-07-02 | ERA 0912-13-03: 50 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 10 | 25.2 | . | 21.7 | ng/L | 0.86111 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 10 | 25.2 | . | 19 | ng/L | 0.75397 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 10 | 50.4 | . | 48.1 | ng/L | 0.95437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 10 | 50.4 | . | 53.6 | ng/L | 1.0635 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 10 | 25.2 | . | 32.8 | ng/L | 1.3016 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | TEBUTHIURON TP EL108 | 68696LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 10 | 25.2 | . | 23.3 | ng/L | 0.9246 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl