## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-06-26 09:00 | 20141770144 | 11 | 43.53 | . | 38.3 | ng/L | 0.87985 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-12-18 07:00 | 20143520108 | 11 | 43.53 | . | 52.3 | ng/L | 1.2015 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-03-05 07:00 | 20150650041 | 11 | 21.765 | . | 24.7 | ng/L | 1.1348 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-07-31 07:00 | 20142130132 | 11 | 21.9 | . | 22 | ng/L | 1.0046 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-10-23 07:00 | 20142960085 | 11 | 43.8 | . | 41.9 | ng/L | 0.95662 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-02-05 07:00 | 20150360050 | 11 | 43.8 | . | 35.6 | ng/L | 0.81279 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-04-16 07:00 | 20151110018 | 11 | 21.9 | . | 17.6 | ng/L | 0.80365 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-07-10 07:30 | 20141910245 | 11 | 43.53 | . | 50.1 | ng/L | 1.1509 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-09-04 08:30 | 20142480004 | 11 | 21.765 | . | 25 | ng/L | 1.1486 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-10-30 08:00 | 20143030096 | 11 | 43.53 | . | 62.3 | ng/L | 1.4312 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-11-26 07:30 | 20143300050 | 11 | 43.53 | . | 54.9 | ng/L | 1.2612 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-11-30 08:00 | 20163370005 | 11 | 55.36 | . | 53.4 | ng/L | 0.9646 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-11-30 07:30 | 20163370004 | 11 | 55.36 | . | 46.6 | ng/L | 0.84176 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-09-07 08:30 | 20162520007 | 11 | 54.24 | . | 49.1 | ng/L | 0.90524 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-09-07 08:00 | 20162520006 | 11 | 54.24 | . | 68 | ng/L | 1.2537 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-12-21 08:00 | 20163560022 | 11 | 27.12 | . | 24.5 | ng/L | 0.90339 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-12-21 07:30 | 20163560021 | 11 | 27.12 | . | 27 | ng/L | 0.99558 | OG | DME |  | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-04-09 06:30 | 20150990083 | 11 | 21.765 | . | 45.2 | ng/L | 2 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-07-17 07:30 | 20141990082 | 11 | 21.765 | . | 24.4 | ng/L | 1.1211 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-09-25 07:00 | 20142720026 | 11 | 21.765 | . | 24.2 | ng/L | 1.1119 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-11-19 08:00 | 20143240094 | 11 | 43.53 | . | 49.9 | ng/L | 1.1463 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-08-18 07:15 | 20142340168 | 11 | 43.8 | . | 22.5 | ng/L | 0.5137 | OG | LKK | @c | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-09-03 07:45 | 20142470035 | 11 | 21.9 | . | 31.6 | ng/L | 1.4429 | OG | CAD |  | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-07-09 08:00 | 20151900133 | 11 | 32.6 | . | 33.6 | ng/L | 1.0307 | OG | JLE |  | 2015-07-18 | ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 3995200: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-01 07:30 | 20152750009 | 11 | 135.2 | . | 109 | ng/L | 0.80621 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-01 07:00 | 20152750008 | 11 | 135.2 | . | 99 | ng/L | 0.73225 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-01 06:30 | 20152750007 | 11 | 135.2 | . | 116 | ng/L | 0.85799 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-11-10 07:30 | 20153160006 | 11 | 16.9 | . | 29.2 | ng/L | 1.7278 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-11-10 07:00 | 20153160005 | 11 | 16.9 | . | 24.9 | ng/L | 1.4734 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-11-10 06:30 | 20153160004 | 11 | 16.9 | . | 20 | ng/L | 1.1834 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-18 08:00 | 20160490031 | 11 | 33.8 | . | 48.6 | ng/L | 1.4379 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-18 07:30 | 20160490030 | 11 | 33.8 | . | 45.9 | ng/L | 1.358 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-18 07:00 | 20160490029 | 11 | 33.8 | . | 42.9 | ng/L | 1.2692 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-08-06 07:30 | 20152190004 | 11 | 33.8 | . | 26.9 | ng/L | 0.79586 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-08-06 07:00 | 20152190005 | 11 | 33.8 | . | 43.8 | ng/L | 1.2959 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-08-06 06:30 | 20152190006 | 11 | 33.8 | . | 35.1 | ng/L | 1.0385 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-08-20 09:00 | 20152330042 | 11 | 33.8 | . | 22.8 | ng/L | 0.67456 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-08-20 08:30 | 20152330043 | 11 | 33.8 | . | 33 | ng/L | 0.97633 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-08-20 06:30 | 20152330044 | 11 | 33.8 | . | 34.7 | ng/L | 1.0266 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-01-07 07:30 | 20160070057 | 11 | 16.9 | . | 3.97 | ng/L | 0.23491 | K | JLE | t | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-01-07 07:00 | 20160070054 | 11 | 16.9 | . | 7.48 | ng/L | 0.4426 | K | JLE | n | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-01-07 06:30 | 20160070056 | 11 | 16.9 | . | 2 | ng/L | 0.11834 | K | JLE | bt | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-09-17 09:30 | 20152610006 | 11 | 135.2 | . | 102 | ng/L | 0.75444 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-09-17 09:00 | 20152610005 | 11 | 135.2 | . | 121 | ng/L | 0.89497 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-09-17 08:30 | 20152610004 | 11 | 135.2 | . | 115 | ng/L | 0.85059 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-12-17 07:30 | 20153510113 | 11 | 33.8 | . | 31.7 | ng/L | 0.93787 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-12-17 07:00 | 20153510111 | 11 | 33.8 | . | 34.2 | ng/L | 1.0118 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-12-17 06:30 | 20153510112 | 11 | 33.8 | . | 45.2 | ng/L | 1.3373 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-03-17 08:00 | 20160770095 | 11 | 16.9 | . | 8.21 | ng/L | 0.4858 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-29 07:30 | 20153030065 | 11 | 33.2 | . | 23.2 | ng/L | 0.6988 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-29 07:00 | 20153030064 | 11 | 33.2 | . | 35 | ng/L | 1.0542 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-29 06:30 | 20153030063 | 11 | 33.2 | . | 36.9 | ng/L | 1.1114 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-04 08:00 | 20160350044 | 11 | 33.2 | . | 35.9 | ng/L | 1.0813 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-04 07:30 | 20160350042 | 11 | 33.2 | . | 26.1 | ng/L | 0.78614 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-04 07:00 | 20160350043 | 11 | 33.2 | . | 19.3 | ng/L | 0.58133 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-07-24 08:00 | 20142060046 | 11 | 21.9 | . | 17.6 | ng/L | 0.80365 | OG | LKK |  | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-03-26 06:30 | 20150850163 | 11 | 21.9 | . | 19.6 | ng/L | 0.89498 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-08-07 09:00 | 20142200170 | 11 | 21.9 | . | 16 | ng/L | 0.73059 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2014-10-02 07:30 | 20142760029 | 11 | 43.8 | . | 46.6 | ng/L | 1.0639 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-02-26 06:30 | 20150570010 | 11 | 21.9 | E | 25.9 | ng/L | 1.1826 | OG | SBH | c | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-15 08:00 | 20152890012 | 11 | 16.3 | . | 19.4 | ng/L | 1.1902 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-15 07:30 | 20152890013 | 11 | 16.3 | . | 17.3 | ng/L | 1.0613 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-15 07:00 | 20152890014 | 11 | 16.3 | . | 12.6 | ng/L | 0.77301 | OG | DME |  | 2015-10-21 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-11 08:00 | 20160430108 | 11 | 16.3 | . | 22.6 | ng/L | 1.3865 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-11 07:30 | 20160430107 | 11 | 16.3 | . | 29.6 | ng/L | 1.816 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-11 06:30 | 20160430106 | 11 | 16.3 | . | 34.1 | ng/L | 2 | OG | DME |  | 2016-02-24 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-07-16 06:00 | 20151970155 | 11 | 66.4 | . | 60.9 | ng/L | 0.91717 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-09-03 07:30 | 20152460212 | 11 | 32.6 | . | 29.9 | ng/L | 0.91718 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-09-03 07:00 | 20152460211 | 11 | 32.6 | . | 27.1 | ng/L | 0.83129 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-09-03 06:30 | 20152460210 | 11 | 32.6 | . | 29.8 | ng/L | 0.91411 | OG | MNI |  | 2015-09-10 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-11-05 08:00 | 20153090114 | 11 | 16.3 | . | 17.5 | ng/L | 1.0736 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-11-05 07:30 | 20153090115 | 11 | 16.3 | . | 13.1 | ng/L | 0.80368 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-11-05 07:00 | 20153090123 | 11 | 16.3 | . | 15.2 | ng/L | 0.93252 | OG | DME |  | 2015-11-12 | ERA 0406-15-04: 10 µl & ERA 0406-15-05: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-12-30 08:00 | 20153640100 | 11 | 130.4 | . | 118 | ng/L | 0.90491 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-12-30 07:30 | 20153640099 | 11 | 130.4 | . | 139 | ng/L | 1.066 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-12-30 07:00 | 20153640098 | 11 | 130.4 | . | 135 | ng/L | 1.0353 | OG | MNI |  | 2016-01-06 | ERA 0406-15-04: 80 µl & ERA 0406-15-05: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-04-14 06:30 | 20161050142 | 11 | 32.6 | . | 18.2 | ng/L | 0.55828 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ERA 0406-15-05: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-07-23 06:30 | 20152040178 | 11 | 16.9 | . | 15.3 | ng/L | 0.90533 | OG | MNO | c | 2015-08-06 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-12-03 08:00 | 20153370174 | 11 | 33.8 | . | 42.3 | ng/L | 1.2515 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-12-03 07:30 | 20153370175 | 11 | 33.8 | . | 37.8 | ng/L | 1.1183 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-12-03 07:00 | 20153370173 | 11 | 33.8 | . | 41 | ng/L | 1.213 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-03-10 08:00 | 20160710224 | 11 | 33.8 | . | 31.4 | ng/L | 0.92899 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-03-10 07:30 | 20160710223 | 11 | 33.8 | . | 41.6 | ng/L | 1.2308 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-03-10 07:00 | 20160710222 | 11 | 33.8 | . | 25 | ng/L | 0.73964 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-04-14 08:00 | 20161050141 | 11 | 32.6 | . | 25.4 | ng/L | 0.77914 | OG | DME |  | 2016-04-20 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-09-10 07:30 | 20152530086 | 11 | 16.9 | . | 22.9 | ng/L | 1.355 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-09-10 07:00 | 20152530085 | 11 | 16.9 | . | 24.9 | ng/L | 1.4734 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-22 07:30 | 20152950083 | 11 | 33.8 | . | 27.8 | ng/L | 0.82249 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-22 07:00 | 20152950081 | 11 | 33.8 | . | 28 | ng/L | 0.8284 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-22 06:30 | 20152950082 | 11 | 33.8 | . | 31.5 | ng/L | 0.93195 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-01-28 06:30 | 20160280059 | 11 | 16.9 | . | 14 | ng/L | 0.8284 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-01-28 06:00 | 20160280058 | 11 | 16.9 | . | 11.3 | ng/L | 0.66864 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-08-27 08:00 | 20152390229 | 11 | 33.8 | . | 41.2 | ng/L | 1.2189 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-08-27 07:30 | 20152390230 | 11 | 33.8 | . | 30.7 | ng/L | 0.90828 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-08-27 07:00 | 20152390225 | 11 | 33.8 | . | 41.9 | ng/L | 1.2396 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-11-19 08:00 | 20153230142 | 11 | 16.9 | . | 18.2 | ng/L | 1.0769 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-11-19 07:30 | 20153230143 | 11 | 16.9 | . | 32.1 | ng/L | 1.8994 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-11-19 07:00 | 20153230141 | 11 | 16.9 | . | 14.4 | ng/L | 0.85207 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-25 07:30 | 20160560058 | 11 | 16.9 | . | 36.9 | ng/L | 2 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-25 07:00 | 20160560057 | 11 | 16.9 | . | 28.4 | ng/L | 1.6805 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-02-25 06:30 | 20160560056 | 11 | 16.9 | . | 35.6 | ng/L | 2 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-04-28 06:30 | 20161190072 | 11 | 33.8 | . | 45.1 | ng/L | 1.3343 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-04-28 06:00 | 20161190071 | 11 | 33.8 | . | 50.6 | ng/L | 1.497 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-07-30 08:00 | 20152110201 | 11 | 33.2 | . | 22.4 | ng/L | 0.6747 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-07-30 07:30 | 20152110200 | 11 | 33.2 | . | 38.5 | ng/L | 1.1596 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-07-30 07:00 | 20152110202 | 11 | 33.2 | . | 35.6 | ng/L | 1.0723 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-08 07:00 | 20152810124 | 11 | 265.6 | . | 259 | ng/L | 0.97515 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-08 06:30 | 20152810125 | 11 | 265.6 | . | 257 | ng/L | 0.96762 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2015-10-08 06:00 | 20152810123 | 11 | 265.6 | . | 199 | ng/L | 0.74925 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-01-14 08:00 | 20160140035 | 11 | 66.4 | . | 43.3 | ng/L | 0.65211 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-01-14 07:30 | 20160140036 | 11 | 66.4 | . | 49.7 | ng/L | 0.74849 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-01-14 07:00 | 20160140037 | 11 | 66.4 | . | 57.9 | ng/L | 0.87199 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-11-02 08:30 | 20163070100 | 11 | 27.12 | . | 29.6 | ng/L | 1.0914 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-11-02 08:00 | 20163070099 | 11 | 27.12 | . | 25.2 | ng/L | 0.9292 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-06-22 07:30 | 20161740281 | 11 | 27.12 | . | 15.7 | ng/L | 0.57891 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-06-22 07:15 | 20161740280 | 11 | 27.12 | . | 20.7 | ng/L | 0.76327 | OG | JLE |  | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-09-28 09:00 | 20162720259 | 11 | 27.68 | . | 17.7 | ng/L | 0.63945 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-09-28 08:30 | 20162720260 | 11 | 27.68 | . | 22.4 | ng/L | 0.80925 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-07-06 07:45 | 20161880106 | 11 | 54.24 | . | 41.8 | ng/L | 0.77065 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-07-06 07:15 | 20161880111 | 11 | 54.24 | . | 52.2 | ng/L | 0.96239 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-07-27 07:15 | 20162100011 | 11 | 27.12 | . | 30.3 | ng/L | 1.1173 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
2437 | TERBUFOS SULFONE | 68703LCM60 | 2016-07-27 07:00 | 20162100010 | 11 | 27.12 | . | 31.3 | ng/L | 1.1541 | OG | DME |  | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl