## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.9 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LKK | c | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | DME | c | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 7.8 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 10.4 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 10.4 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 1.1067 | 3.32 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.95 | 2.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.80333 | 2.41 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.87667 | 2.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.94 | 2.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3 | . | ng/L | 0.75 | 2.25 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3.03 | . | ng/L | 0.9868 | 2.99 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE | n | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3.03 | . | ng/L | 1.0033 | 3.04 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE | n | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3.03 | . | ng/L | 0.82178 | 2.49 | Recoverable Result | 2437 | K | JLE | n | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3.03 | . | ng/L | 1.2343 | 3.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3.03 | . | ng/L | 0.9604 | 2.91 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3.03 | . | ng/L | 1.0033 | 3.04 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3.03 | . | ng/L | 0.94719 | 2.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3.03 | . | ng/L | 1.0627 | 3.22 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 3.03 | . | ng/L | 1.1749 | 3.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 1.1533 | 3.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2015-08-04 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.70667 | 2.12 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.61333 | 1.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.57333 | 1.72 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.92333 | 2.77 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3 | E | ng/L | 0.70667 | 2.12 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | v | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 1.07 | 3.21 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.9736 | 2.95 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 1.0858 | 3.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.84158 | 2.55 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.68317 | 2.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.84818 | 2.57 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.72277 | 2.19 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.74917 | 2.27 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.93069 | 2.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.03 | . | ng/L | 0.93069 | 2.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20142270006 | 2014-08-14 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.9 | . | ng/L | 0.60769 | 2.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-20 | Abs 042814Pest3: 15 µl & Abs 042314: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.9 | E | ng/L | 0.8359 | 3.26 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142620041 | 2014-09-18 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.9 | . | ng/L | 0.71026 | 2.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO |  | 2014-09-23 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150930002 | 2015-04-02 06:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.9 | E | ng/L | 0.74103 | 2.89 | Estimated Values | 2437 | K | MPO | c | 2015-04-08 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 3.9 | . | ng/L | 0.58462 | 2.28 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20141290002 | 2014-05-08 06:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 4.02 | E | ng/L | 0.68408 | 2.75 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-05-17 | ChemService 2598800: 15 µl & ChemService 2609400: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 4.02 | . | ng/L | 0.72388 | 2.91 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 4.02 | . | ng/L | 0.83831 | 3.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 4.02 | E | ng/L | 0.65672 | 2.64 | Estimated Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20163070100 | 2016-11-02 08:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 0.962 | 4.81 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163070099 | 2016-11-02 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 1.07 | 5.35 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-11-08 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & Abs 071816: 40 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 0.95 | 4.75 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 5 | . | ng/L | 0.956 | 4.78 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20161740281 | 2016-06-22 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 5.2 | . | ng/L | 0.34423 | 1.79 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE | t | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20161740280 | 2016-06-22 07:15 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 5.2 | . | ng/L | 0.35769 | 1.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE | t | 2016-06-29 | Spex Organics TS160511023: 40 µl & ChemService 5154100: 40 µl & ChemService 5154
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.73167 | 4.39 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.68833 | 4.13 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.88 | 5.28 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.82167 | 4.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.74667 | 4.48 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.81 | 4.86 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.88 | 5.28 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.7 | 4.2 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.77667 | 4.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.81833 | 4.91 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 1.0067 | 6.04 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 1.04 | 6.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6 | . | ng/L | 0.935 | 5.61 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 1.0726 | 6.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 1.0611 | 6.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.87789 | 5.32 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.63531 | 3.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.73102 | 4.43 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.62871 | 3.81 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.72112 | 4.37 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.59406 | 3.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.80528 | 4.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.77888 | 4.72 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 6.06 | . | ng/L | 0.75578 | 4.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6.06 | . | ng/L | 0.74917 | 4.54 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6.06 | . | ng/L | 0.87624 | 5.31 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6.06 | . | ng/L | 0.98845 | 5.99 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6.06 | . | ng/L | 0.92079 | 5.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 6.06 | . | ng/L | 0.95545 | 5.79 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 7.8 | . | ng/L | 0.85385 | 6.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20142820153 | 2014-10-09 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 7.8 | . | ng/L | 0.7359 | 5.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2014-10-21 | Abs 042814Pest3: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 7.8 | . | ng/L | 0.86923 | 6.78 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143180048 | 2014-11-13 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 7.8 | . | ng/L | 0.58718 | 4.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | MGN |  | 2014-11-18 | Abs 042814Pest3: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20150290076 | 2015-01-29 06:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 7.92 | . | ng/L | 0.67929 | 5.38 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042814Pest3: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20141640081 | 2014-06-12 08:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 8.04 | . | ng/L | 0.85448 | 6.87 | Recoverable Result | 2437 | K | JIV |  | 2014-06-26 | ChemService 2598800: 30 µl & ChemService 2609400: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 8.04 | . | ng/L | 0.73383 | 5.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 8.04 | . | ng/L | 0.68408 | 5.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143370093 | 2014-12-03 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 8.04 | . | ng/L | 0.72512 | 5.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-12-16 | ChemService 2598800: 30 µl & Abs 042314: 30 µl
20163370005 | 2016-11-30 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 10 | . | ng/L | 0.907 | 9.07 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20163370004 | 2016-11-30 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 10 | . | ng/L | 0.915 | 9.15 | Recoverable Result | 2437 | K | DME |  | 2016-12-13 | Abs 071216: 80 µl & Abs 071816: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 13 | . | ng/L | 0.81538 | 10.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 4.2 | 13 | . | ng/L | 0.88462 | 11.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 16.08 | E | ng/L | 0.87687 | 14.1 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.65417 | 15.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.64167 | 15.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.65 | 15.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.64583 | 15.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.55833 | 13.4 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.59583 | 14.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 24.24 | . | ng/L | 0.80858 | 19.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 24.24 | . | ng/L | 0.70545 | 17.1 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 24.24 | . | ng/L | 0.7632 | 18.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 249 | . | ng/L | 0.55422 | 138 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 250 | . | ng/L | 0.74 | 185 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 250 | . | ng/L | 0.772 | 193 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20132630001 | 2013-09-19 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 301 | . | ng/L | 0.83721 | 252 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-09-29 | Accu 213041078b: 2 µl & Abs 041613: 2 µl & Spex Organics T1130517007: 2 µl
20133260006 | 2013-11-21 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 301 | . | ng/L | 0.73754 | 222 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2013-12-10 | Abs 041613: 2 µl & ChemService 1466000: 2 µl & Accu 213041078: 2 µl
20133400005 | 2013-12-05 08:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 301 | . | ng/L | 0.86379 | 260 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-18 | Spex Organics T1130517007: 2 µl & ERA 0318-13-02.1: 2 µl & Abs 041613: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 622.5 | . | ng/L | 0.59598 | 371 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 622.5 | . | ng/L | 0.62169 | 387 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | THIOBENCARB | 65107LCM60 | 2 | 625 | . | ng/L | 0.8032 | 502 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl