## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20141490204 | 2014-05-29 08:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 |  | . | ng/L |  | 0.14 | False Positive | 2437 | OG | MPO | bt | 2014-06-11 | ChemService 2598800: 60 µl & ChemService 2609400: 60 µl
20152110201 | 2015-07-30 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110200 | 2015-07-30 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20152110202 | 2015-07-30 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | < | ng/L |  | 3.63 | SACRALT | 2437 | OG | MPO | c | 2015-08-11 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160070057 | 2016-01-07 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070054 | 2016-01-07 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160070056 | 2016-01-07 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | K | JLE |  | 2016-02-12 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20150990083 | 2015-04-09 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.065 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | LOA |  | 2015-04-15 | ChemService 2598800: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20151110018 | 2015-04-16 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.14 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2437 | OG | JIV |  | 2015-04-29 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20163420124 | 2016-12-07 09:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.96 | < | ng/L |  | 25 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163420125 | 2016-12-07 08:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.96 | < | ng/L |  | 25 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-10 | Abs 071816: 40 µl & Spex Organics TS160603008: 40 µl
20163560022 | 2016-12-21 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 5.2 | < | ng/L |  | 50 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20163560021 | 2016-12-21 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 5.2 | < | ng/L |  | 50 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2017-01-04 | Abs 072516: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20152390229 | 2015-08-27 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390230 | 2015-08-27 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20152390225 | 2015-08-27 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | < | ng/L |  | 10 | SACRALT | 2437 | OG | DME | c | 2015-09-02 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20150150114 | 2015-01-15 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.28 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 | OG | LOA | c | 2015-02-05 | ERA 0321-14-07: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20161820006 | 2016-06-29 09:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 9.92 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:00 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20161820007 | 2016-06-29 09:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 9.92 | R | ng/L |  |  | Deleted Values | 2437 |  |  |  | 2016-06-29 09:30 | ChemService 5154100: 80 µl & ChemService 5154200: 80 µl & Spex Organics TS160603
20152040178 | 2015-07-23 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.94 | 2.82 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNO | c | 2015-08-06 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl
20153030065 | 2015-10-29 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.69 | 2.07 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030064 | 2015-10-29 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.87667 | 2.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153030063 | 2015-10-29 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.99667 | 2.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-11 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20153160006 | 2015-11-10 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.66333 | 1.99 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160005 | 2015-11-10 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.59333 | 1.78 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20153160004 | 2015-11-10 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.67333 | 2.02 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-24 | ChemService 3995200: 10 µl & ChemService 3880100: 10 µl & ChemService 4047100: 1
20160350044 | 2016-02-04 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.88667 | 2.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350042 | 2016-02-04 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.65 | 1.95 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160350043 | 2016-02-04 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.79667 | 2.39 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-19 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ERA 0406-15-04: 10 µl
20160770095 | 2016-03-17 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.61667 | 1.85 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770094 | 2016-03-17 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.61 | 1.83 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20160770096 | 2016-03-17 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3 | . | ng/L | 0.56 | 1.68 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME | n | 2016-03-23 | ChemService 4047100: 10 µl & ChemService 3880200: 10 µl & ChemService 4047000: 1
20152530084 | 2015-09-10 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.76299 | 2.35 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530086 | 2015-09-10 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.89935 | 2.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20152530085 | 2015-09-10 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.93831 | 2.89 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-02 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20153230142 | 2015-11-19 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.74351 | 2.29 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230143 | 2015-11-19 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.86364 | 2.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20153230141 | 2015-11-19 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.87987 | 2.71 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-11-25 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160280055 | 2016-01-28 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.74026 | 2.28 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280059 | 2016-01-28 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.7013 | 2.16 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160280058 | 2016-01-28 06:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.65584 | 2.02 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-02-18 | ERA 0406-15-05: 10 µl & ERA 0406-15-06: 10 µl
20160560058 | 2016-02-25 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.89935 | 2.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560057 | 2016-02-25 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.96753 | 2.98 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20160560056 | 2016-02-25 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 3.08 | . | ng/L | 0.88961 | 2.74 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-02 | ERA 0406-15-06: 10 µl & ChemService 4047000: 10 µl & ChemService 3880000: 10 µl
20141990082 | 2014-07-17 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.065 | . | ng/L | 0.76015 | 3.09 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-24 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142480004 | 2014-09-04 08:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.065 | E | ng/L | 0.96433 | 3.92 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | Abs 042914: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142720026 | 2014-09-25 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.065 | . | ng/L | 0.79705 | 3.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ChemService 2609400: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20150650041 | 2015-03-05 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.065 | . | ng/L | 0.77737 | 3.16 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-03-11 | Abs 042314: 15 µl & Abs 042914: 15 µl
20142060046 | 2014-07-24 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.14 | . | ng/L | 0.45411 | 1.88 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | n | 2014-07-31 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20142130132 | 2014-07-31 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.14 | . | ng/L | 0.87198 | 3.61 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2014-08-16 | Abs 042314: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20142200170 | 2014-08-07 09:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.14 | . | ng/L | 0.87923 | 3.64 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-08-17 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20142470035 | 2014-09-03 07:45 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.14 | E | ng/L | 1.1208 | 4.64 | Estimated Values | 2437 | OG | CAD | v | 2014-09-10 | ChemService 2609400: 15 µl & ERA 0321-14-07: 15 µl
20150570010 | 2015-02-26 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.14 | . | ng/L | 0.67874 | 2.81 | Recoverable Result | 2437 | OG | SBH |  | 2015-03-07 | ERA 0321-14-07: 15 µl & ChemService 2598800: 15 µl
20150850163 | 2015-03-26 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.14 | . | ng/L | 0.61836 | 2.56 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO | d | 2015-04-09 | ERA 0321-14-07: 15 µl & Abs 042814Pest3: 15 µl
20162100011 | 2016-07-27 07:15 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.96 | E | ng/L | 0.81855 | 4.06 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162100010 | 2016-07-27 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.96 | E | ng/L | 0.7621 | 3.78 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2016-08-03 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Spex Organics TS160511023: 40 µl
20162720259 | 2016-09-28 09:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.96 | . | ng/L | 0.71371 | 3.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20162720260 | 2016-09-28 08:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 4.96 | . | ng/L | 0.65121 | 3.23 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-10-06 | Spex Organics TS160603008: 40 µl & Abs 071216: 40 µl
20151970155 | 2015-07-16 06:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.795 | 4.77 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-07-22 | ERA 0406-15-04: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370174 | 2015-12-03 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.695 | 4.17 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370175 | 2015-12-03 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.6 | 3.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153370173 | 2015-12-03 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.71167 | 4.27 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-12-10 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20153510113 | 2015-12-17 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.69167 | 4.15 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510111 | 2015-12-17 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.80667 | 4.84 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20153510112 | 2015-12-17 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.66667 | 4 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-01-08 | ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl & ChemService 4047000: 2
20160490031 | 2016-02-18 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.63167 | 3.79 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490030 | 2016-02-18 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.75667 | 4.54 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160490029 | 2016-02-18 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.77667 | 4.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-03-01 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ChemService 4047100: 2
20160710224 | 2016-03-10 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.58667 | 3.52 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710223 | 2016-03-10 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.615 | 3.69 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20160710222 | 2016-03-10 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6 | . | ng/L | 0.52167 | 3.13 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2016-03-17 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ChemService 4047100: 20 µl & ChemService 3880200: 20 µl
20152190004 | 2015-08-06 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.90747 | 5.59 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190005 | 2015-08-06 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.97078 | 5.98 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152190006 | 2015-08-06 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.77273 | 4.76 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2015-08-12 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330042 | 2015-08-20 09:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.68831 | 4.24 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330043 | 2015-08-20 08:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.75649 | 4.66 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152330044 | 2015-08-20 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.8474 | 5.22 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-08-26 | ChemService 3995200: 20 µl & ChemService 3880100: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950083 | 2015-10-22 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.74351 | 4.58 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950081 | 2015-10-22 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.72403 | 4.46 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20152950082 | 2015-10-22 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.63961 | 3.94 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-29 | ERA 0406-15-05: 20 µl & ERA 0406-15-06: 20 µl
20160140035 | 2016-01-14 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | E | ng/L | 0.65097 | 4.01 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140036 | 2016-01-14 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | E | ng/L | 0.65422 | 4.03 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20160140037 | 2016-01-14 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | E | ng/L | 0.63149 | 3.89 | Estimated Values | 2437 | K | DME | c | 2016-02-17 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ERA 0406-15-04: 20 µl
20161190072 | 2016-04-28 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.70779 | 4.36 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20161190071 | 2016-04-28 06:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 6.16 | . | ng/L | 0.78084 | 4.81 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2016-05-06 | ERA 0406-15-06: 20 µl & ChemService 4047000: 20 µl & ChemService 3880000: 20 µl
20141770144 | 2014-06-26 09:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.59902 | 4.87 | Recoverable Result | 2437 | OG | CAD |  | 2014-07-08 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20141910245 | 2014-07-10 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.57196 | 4.65 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-07-19 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143030096 | 2014-10-30 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.9754 | 7.93 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-05 | Abs 042914: 30 µl & Abs 042814Pest3: 30 µl
20143300050 | 2014-11-26 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.81181 | 6.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | Abs 042914: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20143240094 | 2014-11-19 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.70111 | 5.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-02 | ChemService 2609400: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20143520108 | 2014-12-18 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.13 | . | ng/L | 0.82411 | 6.7 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2014-12-31 | Abs 042314: 30 µl & Abs 042914: 30 µl
20142340168 | 2014-08-18 07:15 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.28 | E | ng/L | 0.67995 | 5.63 | Estimated Values | 2437 | OG | LKK | @vc | 2014-09-04 | ChemService 2609400: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20142760029 | 2014-10-02 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.28 | . | ng/L | 0.80676 | 6.68 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-10-07 | ERA 0321-14-07: 30 µl & ChemService 2598800: 30 µl
20142960085 | 2014-10-23 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.28 | . | ng/L | 1.0048 | 8.32 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2014-11-04 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20150360050 | 2015-02-05 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 8.28 | . | ng/L | 0.70169 | 5.81 | Recoverable Result | 2437 | OG | MNI |  | 2015-02-11 | Abs 042314: 30 µl & ERA 0321-14-07: 30 µl
20161880106 | 2016-07-06 07:45 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 9.92 | . | ng/L | 0.81149 | 8.05 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20161880111 | 2016-07-06 07:15 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 9.92 | . | ng/L | 0.81754 | 8.11 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-07-12 | Spex Organics TS160603008: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520007 | 2016-09-07 08:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 10.4 | . | ng/L | 0.72115 | 7.5 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162520006 | 2016-09-07 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 10.4 | . | ng/L | 0.82981 | 8.63 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2016-09-13 | Abs 072516: 80 µl & Spex Organics TS160511023: 80 µl
20162660010 | 2016-09-21 08:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 13 | . | ng/L | 0.63538 | 8.26 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20162660009 | 2016-09-21 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 13 | . | ng/L | 0.56 | 7.28 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2016-09-29 | ChemService 5154100: 100 µl & Abs 072516: 100 µl
20152610006 | 2015-09-17 09:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.80417 | 19.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610005 | 2015-09-17 09:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.8875 | 21.3 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152610004 | 2015-09-17 08:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.82917 | 19.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | JLE |  | 2015-10-03 | ChemService 4047100: 80 µl & ChemService 3880200: 80 µl & ChemService 4047000: 8
20152750009 | 2015-10-01 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.70417 | 16.9 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750008 | 2015-10-01 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.65 | 15.6 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152750007 | 2015-10-01 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 24 | . | ng/L | 0.79167 | 19 | Recoverable Result | 2437 | OG | DME |  | 2015-10-07 | ChemService 3995200: 80 µl & ChemService 3880100: 80 µl & ChemService 4047100: 8
20152810124 | 2015-10-08 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 24.64 | E | ng/L | 0.88068 | 21.7 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810125 | 2015-10-08 06:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 24.64 | E | ng/L | 0.84821 | 20.9 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20152810123 | 2015-10-08 06:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 24.64 | E | ng/L | 0.71023 | 17.5 | Estimated Values | 2437 | OG | DME | c | 2015-10-20 | ERA 0406-15-06: 80 µl & ERA 0406-15-04: 80 µl
20133050048 | 2013-10-31 07:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 271 | . | ng/L | 0.91513 | 248 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2013-11-07 | Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl & Crescent 04CC101: 2 µl
20133580040 | 2013-12-23 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 277 | . | ng/L | 0.63899 | 177 | Recoverable Result | 2437 | OG | LOA |  | 2014-01-10 | ERA 0318-13-02.2: 2 µl & Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl
20140100087 | 2014-01-09 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 277 | . | ng/L | 0.74729 | 207 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK |  | 2014-01-23 | Abs 042413: 2 µl & Spex Organics T1130514013: 2 µl & Supelco LB99392: 2 µl
20132490346 | 2013-09-06 07:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 677.5 | . | ng/L | 0.72768 | 493 | Recoverable Result | 2437 | OG | LKK | @c | 2013-09-25 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20140370079 | 2014-02-06 08:30 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 677.5 | . | ng/L | 0.8428 | 571 | Recoverable Result | 2437 | OG | MPO |  | 2014-02-19 | Spex Organics T1130514013: 5 µl & ERA 0318-13-02.2: 5 µl & Crescent 04CC101: 5 µ
20133470005 | 2013-12-12 08:00 | TRIBUFOS | 68711LCM60 | 2 | 692.5 | E | ng/L | 0.94729 | 656 | Estimated Values | 2437 | OG | MPO | c | 2013-12-19 | ChemService 1473000: 5 µl & Supelco LB99392: 5 µl & Abs 042413: 5 µl