## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152250278 | 2015-08-13 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | . | ng/L |  | 26.1 | False Positive | 2440 | U | SLW |  | 2015-09-09 | ERA 0406-15-08: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152390226 | 2015-08-27 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | . | ng/L |  | 21.3 | False Positive | 2440 | U | LJC |  | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20152460209 | 2015-09-03 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | E | ng/L |  | 36.8 | False Positive | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl
20152810122 | 2015-10-08 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | . | ng/L |  | 40 | False Positive | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20152950084 | 2015-10-22 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | . | ng/L |  | 94.6 | False Positive | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-05 | ERA 0406-15-08: 80 µl & Abs 052215: 80 µl
20153090116 | 2015-11-05 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | . | ng/L |  | 22.5 | False Positive | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20153440005 | 2015-12-09 07:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | . | ng/L |  | 18.3 | False Positive | 2440 | U | SLW | n | 2015-12-15 | ERA 0406-15-08: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20160430109 | 2016-02-11 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | . | ng/L |  | 94.2 | False Positive | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
20160210081 | 2016-01-21 06:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | . | ng/L |  | 45.4 | False Positive | 2440 | U | MNO | @c | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20160560046 | 2016-02-25 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | . | ng/L |  | 44 | False Positive | 2440 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-08: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
20160710221 | 2016-03-10 09:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | E | ng/L |  | 18.5 | False Positive | 2440 | U | LJC | nc | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20160980151 | 2016-04-07 06:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 |  | . | ng/L |  | 29.4 | False Positive | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20152670140 | 2015-09-24 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 127.28 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
20160910144 | 2016-03-31 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 15.91 | . | ng/L | 1.0999 | 17.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
20160770097 | 2016-03-17 07:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 15.91 | . | ng/L | 0.37209 | 5.92 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
20151410214 | 2015-05-21 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 31.82 | . | ng/L | 0.99623 | 31.7 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20151550290 | 2015-06-04 06:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 31.82 | . | ng/L | 0.75739 | 24.1 | Recoverable Result | 2440 | K | SLW |  | 2015-06-26 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152110203 | 2015-07-30 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 31.82 | E | ng/L | 0.53111 | 16.9 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | nc | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
20160280057 | 2016-01-28 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 31.82 | . | ng/L | 0.72596 | 23.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20141360091 | 2014-05-16 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 42.03 | . | ng/L | 0.77326 | 32.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20141770145 | 2014-06-26 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 42.03 | . | ng/L | 1.0255 | 43.1 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20142620042 | 2014-09-18 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 42.03 | . | ng/L | 0.78039 | 32.8 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
20142530091 | 2014-09-10 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 42.03 | . | ng/L | 0.75422 | 31.7 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041714: 30 µl & Abs 041814: 30 µl
20142760028 | 2014-10-02 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 44.832 | . | ng/L | 0.72716 | 32.6 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
20143030095 | 2014-10-30 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 44.832 | E | ng/L | 0.92568 | 41.5 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
20150790013 | 2015-03-19 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 44.832 | . | ng/L | 0.90114 | 40.4 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-04-10 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
20162020116 | 2016-07-20 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 53.32 | . | ng/L | 0.81583 | 43.5 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162020117 | 2016-07-20 08:15 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 53.32 | . | ng/L | 0.73893 | 39.4 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162150208 | 2016-08-02 09:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 53.32 | . | ng/L | 0.61703 | 32.9 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162150209 | 2016-08-02 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 53.32 | . | ng/L | 0.58702 | 31.3 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162440106 | 2016-08-31 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 53.32 | . | ng/L | 0.90585 | 48.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162440107 | 2016-08-31 07:45 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 53.32 | . | ng/L | 0.84584 | 45.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162660012 | 2016-09-21 09:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 53.32 | . | ng/L | 0.87209 | 46.5 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162660011 | 2016-09-21 09:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 53.32 | . | ng/L | 0.84959 | 45.3 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500007 | 2016-12-14 09:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 53.32 | E | ng/L | 1.1778 | 62.8 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | c | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500006 | 2016-12-14 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 53.32 | E | ng/L | 1.009 | 53.8 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | c | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162380011 | 2016-08-24 07:45 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 53.6 | E | ng/L | 0.7556 | 40.5 | Estimated Values | 2440 | K | MNI | c | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20162380010 | 2016-08-24 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 53.6 | E | ng/L | 0.68284 | 36.6 | Estimated Values | 2440 | K | MNI | c | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20162800005 | 2016-10-05 09:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 53.6 | . | ng/L | 0.69216 | 37.1 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162800004 | 2016-10-05 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 53.6 | . | ng/L | 0.71455 | 38.3 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20151820109 | 2015-07-01 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 63.64 | E | ng/L | 0.76524 | 48.7 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20152040179 | 2015-07-23 07:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 63.64 | E | ng/L | 0.58611 | 37.3 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-07-31 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
20153280157 | 2015-11-24 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 63.64 | . | ng/L | 0.71496 | 45.5 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130022 | 2016-04-21 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 63.64 | . | ng/L | 0.67568 | 43 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130023 | 2016-04-21 06:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 63.64 | . | ng/L | 0.75267 | 47.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20141290006 | 2014-05-08 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 84.06 | E | ng/L | 0.84701 | 71.2 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-05-21 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
20141570089 | 2014-06-05 09:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 84.06 | . | ng/L | 1.0742 | 90.3 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
20141710105 | 2014-06-19 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 84.06 | . | ng/L | 0.84701 | 71.2 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-12 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
20150230027 | 2015-01-22 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 84.06 | . | ng/L | 0.89341 | 75.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20150430093 | 2015-02-12 07:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 84.06 | . | ng/L | 0.92791 | 78 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-04: 15 µl & Abs 041814: 15 µl
20161880102 | 2016-07-06 08:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 106.64 | . | ng/L | 0.78582 | 83.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20161880107 | 2016-07-06 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 106.64 | . | ng/L | 0.85146 | 90.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20162230166 | 2016-08-10 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 106.64 | . | ng/L | 0.79801 | 85.1 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162230165 | 2016-08-10 07:15 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 106.64 | . | ng/L | 0.77738 | 82.9 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20163150008 | 2016-11-09 09:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 107.2 | . | ng/L | 0.70243 | 75.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163150009 | 2016-11-09 09:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 107.2 | . | ng/L | 0.71175 | 76.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163070102 | 2016-11-02 09:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 107.2 | . | ng/L | 0.77892 | 83.5 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & ERA 04281604: 80 µl
20163070101 | 2016-11-02 09:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 107.2 | . | ng/L | 0.72481 | 77.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281604: 80 µl & ERA 04281603: 80 µl
20152610009 | 2015-09-17 07:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 127.28 | E | ng/L | 0.50597 | 64.4 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
20153160007 | 2015-11-10 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21.3 | 127.28 | . | ng/L | 0.8171 | 104 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
20163630039 | 2016-12-28 08:00 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 134 | E | ng/L | 0.90299 | 121 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | c | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20163630038 | 2016-12-28 07:30 | ALPRAZOLAM | 68250LCM56 | 21 | 134 | E | ng/L | 0.95522 | 128 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | c | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl