## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152390226 | 2015-08-27 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.76 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC |  | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20152530083 | 2015-09-10 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.76 | < | ng/L |  | 20 | SACRALT | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20160630051 | 2016-03-03 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.76 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160710221 | 2016-03-10 09:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.76 | < | ng/L |  | 20 | SACRALT | 2440 | U | LJC | c | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20161260154 | 2016-05-05 06:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.76 | < | ng/L |  | 20 | SACRALT | 2440 | U | LJC | c | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20151410214 | 2015-05-21 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.8615 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | MNO |  | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20151690193 | 2015-06-18 07:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.8615 | < | ng/L |  | 20 | SACRALT | 2440 | K | LJC | c | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152110203 | 2015-07-30 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.8615 | < | ng/L |  | 20 | SACRALT | 2440 | U | SLW | c | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
20152190007 | 2015-08-06 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.8615 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC | c | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20140930049 | 2014-04-03 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 25 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | K | LJC | oc | 2014-04-23 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
20150990082 | 2015-04-09 07:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 28.144 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC | c | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20152330041 | 2015-08-20 07:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 39.52 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW | c | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
20150570011 | 2015-02-26 07:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 52.77 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC | c | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20152610009 | 2015-09-17 07:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 79.04 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
20160070055 | 2016-01-07 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 79.04 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | MNO | c | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
20153230140 | 2015-11-19 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.76 | . | ng/L | 0.96154 | 19 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160840084 | 2016-03-24 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.76 | . | ng/L | 0.50607 | 10 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160980151 | 2016-04-07 06:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.76 | . | ng/L | 1.0982 | 21.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20161260153 | 2016-05-05 06:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.76 | . | ng/L | 0.48077 | 9.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20153030062 | 2015-10-29 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.8615 | . | ng/L | 0.73509 | 14.6 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153090116 | 2015-11-05 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 19.8615 | . | ng/L | 0.85089 | 16.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20141220012 | 2014-05-01 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 26.385 | . | ng/L | 0.82623 | 21.8 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141360091 | 2014-05-16 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 26.385 | . | ng/L | 0.78833 | 20.8 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20141640080 | 2014-06-12 09:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 26.385 | . | ng/L | 0.53818 | 14.2 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141770145 | 2014-06-26 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 26.385 | . | ng/L | 0.73527 | 19.4 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20142470036 | 2014-09-03 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 26.385 | . | ng/L | 0.51544 | 13.6 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
20141910244 | 2014-07-10 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 26.55 | . | ng/L | 0.64783 | 17.2 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20142340169 | 2014-08-18 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 26.55 | . | ng/L | 0.78343 | 20.8 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142620042 | 2014-09-18 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 26.55 | . | ng/L | 0.59134 | 15.7 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
20142820152 | 2014-10-09 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 28.144 | . | ng/L | 0.67155 | 18.9 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
20150290075 | 2015-01-29 06:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 28.144 | . | ng/L | 0.83499 | 23.5 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20143030095 | 2014-10-30 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 28.32 | E | ng/L | 0.80155 | 22.7 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
20143370092 | 2014-12-03 07:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 28.32 | . | ng/L | 0.80155 | 22.7 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20162020116 | 2016-07-20 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 33.48 | E | ng/L | 0.02718 | 0.91 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | vbt | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162020117 | 2016-07-20 08:15 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 33.48 | . | ng/L | 0.16039 | 5.37 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | bn | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162100013 | 2016-07-27 07:45 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 33.48 | . | ng/L | 0.60335 | 20.2 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162100012 | 2016-07-27 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 33.48 | . | ng/L | 0.6362 | 21.3 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162300274 | 2016-08-17 10:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 33.48 | . | ng/L | 0.65114 | 21.8 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162300275 | 2016-08-17 09:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 33.48 | . | ng/L | 0.65412 | 21.9 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162800005 | 2016-10-05 09:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13 | 33.48 | . | ng/L | 0.67503 | 22.6 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162800004 | 2016-10-05 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13 | 33.48 | . | ng/L | 0.68399 | 22.9 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162440106 | 2016-08-31 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 33.76 | . | ng/L | 0.82938 | 28 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162440107 | 2016-08-31 07:45 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 33.76 | . | ng/L | 0.67536 | 22.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20163280003 | 2016-11-21 09:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13 | 33.76 | . | ng/L | 0.61019 | 20.6 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20163280002 | 2016-11-21 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13 | 33.76 | . | ng/L | 0.64573 | 21.8 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20152810122 | 2015-10-08 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 39.52 | . | ng/L | 0.81478 | 32.2 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20153280157 | 2015-11-24 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 39.52 | . | ng/L | 0.66802 | 26.4 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151820109 | 2015-07-01 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 39.723 | E | ng/L | 0.74516 | 29.6 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151970156 | 2015-07-16 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 39.723 | E | ng/L | 0.97676 | 38.8 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160350045 | 2016-02-04 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 39.723 | . | ng/L | 0.54125 | 21.5 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160210081 | 2016-01-21 06:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 39.723 | . | ng/L | 0.79551 | 31.6 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | @c | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20161130022 | 2016-04-21 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 39.723 | . | ng/L | 0.68222 | 27.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130023 | 2016-04-21 06:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 39.723 | . | ng/L | 0.80306 | 31.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20141420139 | 2014-05-22 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 52.77 | . | ng/L | 0.80538 | 42.5 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20141570089 | 2014-06-05 09:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 52.77 | . | ng/L | 1.1086 | 58.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
20142890076 | 2014-10-16 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 52.77 | . | ng/L | 0.70874 | 37.4 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20143300051 | 2014-11-26 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 52.77 | . | ng/L | 0.65378 | 34.5 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20141990083 | 2014-07-17 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 53.1 | . | ng/L | 0.82486 | 43.8 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-07-26 | ERA 0319-14-05: 60 µl & ERA 0318-14-02: 60 µl
20142200171 | 2014-08-07 09:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 53.1 | . | ng/L | 0.6177 | 32.8 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20142720025 | 2014-09-25 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 53.1 | . | ng/L | 0.69868 | 37.1 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
20143110110 | 2014-11-06 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 53.1 | . | ng/L | 0.56874 | 30.2 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20150230027 | 2015-01-22 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 53.1 | . | ng/L | 0.74953 | 39.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20150650042 | 2015-03-05 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 53.1 | . | ng/L | 0.87194 | 46.3 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
20150850164 | 2015-03-26 07:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 53.1 | . | ng/L | 0.88324 | 46.9 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20161740257 | 2016-06-22 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 66.96 | . | ng/L | 0.7736 | 51.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20161740283 | 2016-06-22 07:45 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 66.96 | . | ng/L | 0.83483 | 55.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20162230166 | 2016-08-10 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 66.96 | . | ng/L | 0.74821 | 50.1 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162230165 | 2016-08-10 07:15 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 66.96 | . | ng/L | 0.67652 | 45.3 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162580143 | 2016-09-14 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 67.52 | . | ng/L | 0.75977 | 51.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20162580144 | 2016-09-14 07:15 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 67.52 | . | ng/L | 0.81309 | 54.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20163150008 | 2016-11-09 09:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13 | 67.52 | . | ng/L | 0.71831 | 48.5 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163150009 | 2016-11-09 09:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13 | 67.52 | . | ng/L | 0.69461 | 46.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20152750004 | 2015-10-01 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 79.4459 | . | ng/L | 0.7653 | 60.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | @c | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
20160430109 | 2016-02-11 08:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13.3 | 79.4459 | . | ng/L | 0.77537 | 61.6 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
20163630039 | 2016-12-28 08:00 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13 | 83.7 | . | ng/L | 0.74074 | 62 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20163630038 | 2016-12-28 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13 | 83.7 | . | ng/L | 0.63202 | 52.9 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20162930165 | 2016-10-19 07:45 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13 | 84.4 | . | ng/L | 0.79621 | 67.2 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
20162930164 | 2016-10-19 07:30 | ATENOLOL | 67502LCM56 | 13 | 84.4 | . | ng/L | 0.83294 | 70.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl