## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20151410214 | 2015-05-21 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.821 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | MNO |  | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20150290075 | 2015-01-29 06:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 13.616 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20152330041 | 2015-08-20 07:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 19.76 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW | c | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
20141420139 | 2014-05-22 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 25.53 | < | ng/L |  | 80 | SACRALT | 2440 | U | MNO | c | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20150570011 | 2015-02-26 07:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 25.53 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20150650042 | 2015-03-05 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 26.1 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC | vc | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
20151690193 | 2015-06-18 07:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.821 | E | ng/L | 0.25557 | 2.51 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | bnc | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152110203 | 2015-07-30 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.821 | E | ng/L | 0.21485 | 2.11 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | bnc | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
20152190007 | 2015-08-06 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.821 | . | ng/L | 0.391 | 3.84 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153030062 | 2015-10-29 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.821 | . | ng/L | 0.70766 | 6.95 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153090116 | 2015-11-05 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.821 | . | ng/L | 0.79421 | 7.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20152390226 | 2015-08-27 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.88 | . | ng/L | 0.69231 | 6.84 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20152530083 | 2015-09-10 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.88 | E | ng/L | 1.1842 | 11.7 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20153230140 | 2015-11-19 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.88 | . | ng/L | 0.58907 | 5.82 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | n | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160630051 | 2016-03-03 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.88 | . | ng/L | 0.50304 | 4.97 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160840084 | 2016-03-24 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.88 | . | ng/L | 0.55972 | 5.53 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160710221 | 2016-03-10 09:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.88 | E | ng/L | 0.74089 | 7.32 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20160980151 | 2016-04-07 06:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.88 | E | ng/L | 0.98583 | 9.74 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | vc | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20161260154 | 2016-05-05 06:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.88 | E | ng/L | 0.58603 | 5.79 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | nc | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20161260153 | 2016-05-05 06:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 9.88 | E | ng/L | 0.3502 | 3.46 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | bnc | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20141220012 | 2014-05-01 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 12.765 | . | ng/L | 0.4293 | 5.48 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | n | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141360091 | 2014-05-16 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 12.765 | . | ng/L | 0.35096 | 4.48 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20141640080 | 2014-06-12 09:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 12.765 | . | ng/L | 0.46847 | 5.98 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | n | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141770145 | 2014-06-26 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 12.765 | . | ng/L | 0.50137 | 6.4 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20142470036 | 2014-09-03 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 12.765 | . | ng/L | 0.17391 | 2.22 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW | bn | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
20141910244 | 2014-07-10 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 13.05 | . | ng/L | 0.37471 | 4.89 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20142340169 | 2014-08-18 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 13.05 | . | ng/L | 0.52184 | 6.81 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142620042 | 2014-09-18 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 13.05 | . | ng/L | 0.33103 | 4.32 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
20142820152 | 2014-10-09 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 13.616 | . | ng/L | 0.39586 | 5.39 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
20150990082 | 2015-04-09 07:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 13.616 | . | ng/L | 0.45241 | 6.16 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20143030095 | 2014-10-30 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 13.92 | . | ng/L | 0.27945 | 3.89 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | bn | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
20143370092 | 2014-12-03 07:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 13.92 | . | ng/L | 0.54382 | 7.57 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | v | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20162020116 | 2016-07-20 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 16.4 | . | ng/L | 0.36341 | 5.96 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | n | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162020117 | 2016-07-20 08:15 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 16.4 | . | ng/L | 0.31524 | 5.17 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | n | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162100013 | 2016-07-27 07:45 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 16.4 | E | ng/L | 0.40305 | 6.61 | Estimated Values | 2440 | K | MNO | v | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162100012 | 2016-07-27 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 16.4 | E | ng/L | 0.26159 | 4.29 | Estimated Values | 2440 | K | MNO | vn | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162300274 | 2016-08-17 10:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 16.4 | E | ng/L | 0.44634 | 7.32 | Estimated Values | 2440 | K | SBH | c | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162300275 | 2016-08-17 09:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 16.4 | E | ng/L | 0.49634 | 8.14 | Estimated Values | 2440 | K | SBH | c | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162800005 | 2016-10-05 09:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.6 | 16.4 | . | ng/L | 0.45976 | 7.54 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162800004 | 2016-10-05 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.6 | 16.4 | . | ng/L | 0.43171 | 7.08 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20151820109 | 2015-07-01 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 19.6421 | E | ng/L | 0.61602 | 12.1 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | vc | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151970156 | 2015-07-16 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 19.6421 | E | ng/L | 0.5753 | 11.3 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160350045 | 2016-02-04 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 19.6421 | . | ng/L | 0.55493 | 10.9 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160210081 | 2016-01-21 06:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 19.6421 | . | ng/L | 0.35536 | 6.98 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | @c | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20161130022 | 2016-04-21 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 19.6421 | . | ng/L | 0.84512 | 16.6 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130023 | 2016-04-21 06:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 19.6421 | . | ng/L | 0.99786 | 19.6 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20152810122 | 2015-10-08 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 19.76 | . | ng/L | 0.58704 | 11.6 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20153280157 | 2015-11-24 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 19.76 | . | ng/L | 0.50607 | 10 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20141570089 | 2014-06-05 09:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 25.53 | . | ng/L | 0.61496 | 15.7 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
20142890076 | 2014-10-16 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 25.53 | . | ng/L | 0.45045 | 11.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20143300051 | 2014-11-26 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 25.53 | . | ng/L | 0.44653 | 11.4 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | v | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20141990083 | 2014-07-17 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 26.1 | . | ng/L | 0.60536 | 15.8 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-07-26 | ERA 0319-14-05: 60 µl & ERA 0318-14-02: 60 µl
20142200171 | 2014-08-07 09:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 26.1 | . | ng/L | 0.32261 | 8.42 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20142720025 | 2014-09-25 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 26.1 | . | ng/L | 0.48659 | 12.7 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
20143110110 | 2014-11-06 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 26.1 | . | ng/L | 0.43678 | 11.4 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20150230027 | 2015-01-22 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 26.1 | . | ng/L | 0.5249 | 13.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | v | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20150850164 | 2015-03-26 07:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 26.1 | . | ng/L | 0.60153 | 15.7 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20161740257 | 2016-06-22 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 32.8 | . | ng/L | 0.625 | 20.5 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20161740283 | 2016-06-22 07:45 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 32.8 | . | ng/L | 0.58537 | 19.2 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20162230166 | 2016-08-10 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 32.8 | . | ng/L | 0.39634 | 13 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162230165 | 2016-08-10 07:15 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 32.8 | . | ng/L | 0.34451 | 11.3 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20152750004 | 2015-10-01 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 39.2841 | . | ng/L | 0.47602 | 18.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | @c | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
20160430109 | 2016-02-11 08:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 39.2841 | . | ng/L | 0.51166 | 20.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
20152610009 | 2015-09-17 07:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 39.52 | E | ng/L | 1.2981 | 51.3 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
20160070055 | 2016-01-07 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.58 | 39.52 | . | ng/L | 0.6832 | 27 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
20163630039 | 2016-12-28 08:00 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.6 | 41 | . | ng/L | 0.50244 | 20.6 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20163630038 | 2016-12-28 07:30 | CITALOPRAM | 67505LCM56 | 6.6 | 41 | . | ng/L | 0.4878 | 20 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl