## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152250278 | 2015-08-13 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 11.28 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW | c | 2015-09-09 | ERA 0406-15-08: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20150850164 | 2015-03-26 07:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | < | ng/L |  | 80 | SACRALT | 2440 | U | LJC | c | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20160910144 | 2016-03-31 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 5.6 | . | ng/L | 0.48929 | 2.74 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bt | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
20160770097 | 2016-03-17 07:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 5.6 | . | ng/L | 0.45179 | 2.53 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bt | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
20162660012 | 2016-09-21 09:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 84 | 18.8 | . | ng/L | 0.82979 | 15.6 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI | t | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162660011 | 2016-09-21 09:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 84 | 18.8 | . | ng/L | 0.83511 | 15.7 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI | t | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500007 | 2016-12-14 09:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 84 | 18.8 | . | ng/L | 1.0957 | 20.6 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI | t | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500006 | 2016-12-14 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 84 | 18.8 | . | ng/L | 1.016 | 19.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI | t | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163280003 | 2016-11-21 09:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 84 | 18.84 | . | ng/L | 0.79618 | 15 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI | t | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20163280002 | 2016-11-21 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 84 | 18.84 | . | ng/L | 0.69002 | 13 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI | t | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20163070102 | 2016-11-02 09:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 84 | 37.6 | . | ng/L | 0.70745 | 26.6 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | t | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & ERA 04281604: 80 µl
20163070101 | 2016-11-02 09:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 84 | 37.6 | . | ng/L | 0.77394 | 29.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | t | 2016-11-18 | ERA 04281604: 80 µl & ERA 04281603: 80 µl
20162930165 | 2016-10-19 07:45 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 84 | 47 | . | ng/L | 0.74468 | 35 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | t | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
20162930164 | 2016-10-19 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 84 | 47 | . | ng/L | 0.75745 | 35.6 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | t | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
20151410214 | 2015-05-21 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 11.2 | E | ng/L | 0.59732 | 6.69 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | nc | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20151550290 | 2015-06-04 06:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 11.2 | E | ng/L | 0.79107 | 8.86 | Estimated Values | 2440 | K | SLW | v | 2015-06-26 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152110203 | 2015-07-30 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 11.2 | E | ng/L | 0.51786 | 5.8 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | nc | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
20160280057 | 2016-01-28 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 11.2 | . | ng/L | 0.65179 | 7.3 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | n | 2016-02-23 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152390226 | 2015-08-27 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 11.28 | . | ng/L | 0.74645 | 8.42 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20153090116 | 2015-11-05 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 11.28 | . | ng/L | 0.83511 | 9.42 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20153440005 | 2015-12-09 07:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 11.28 | . | ng/L | 0.64007 | 7.22 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW | n | 2015-12-15 | ERA 0406-15-08: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20160710221 | 2016-03-10 09:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 11.28 | E | ng/L | 0.70922 | 8 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20160980151 | 2016-04-07 06:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 11.28 | . | ng/L | 1.0018 | 11.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20141360091 | 2014-05-16 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 15 | . | ng/L | 0.616 | 9.24 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20141840099 | 2014-07-02 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 15 | . | ng/L | 0.64867 | 9.73 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | v | 2014-07-13 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20141770145 | 2014-06-26 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 15 | . | ng/L | 0.68667 | 10.3 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20142130133 | 2014-07-31 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 15 | . | ng/L | 0.36067 | 5.41 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | n | 2014-08-16 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142340169 | 2014-08-18 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 15 | . | ng/L | 0.82667 | 12.4 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142620042 | 2014-09-18 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 15 | . | ng/L | 0.62267 | 9.34 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
20142530091 | 2014-09-10 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 15 | . | ng/L | 0.64 | 9.6 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041714: 30 µl & Abs 041814: 30 µl
20142760028 | 2014-10-02 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 16 | . | ng/L | 0.54 | 8.64 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
20142820152 | 2014-10-09 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 16 | . | ng/L | 0.85625 | 13.7 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
20143030095 | 2014-10-30 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 16 | E | ng/L | 0.79375 | 12.7 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
20142960084 | 2014-10-23 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 16 | E | ng/L | 0.775 | 12.4 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-11-04 | Abs 041714: 8 µl & ERA 0319-14-05: 8 µl
20150790013 | 2015-03-19 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 16 | E | ng/L | 0.4925 | 7.88 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-04-10 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
20162300274 | 2016-08-17 10:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 18.8 | . | ng/L | 0.7234 | 13.6 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162300275 | 2016-08-17 09:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 18.8 | . | ng/L | 0.69681 | 13.1 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162100013 | 2016-07-27 07:45 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 18.84 | . | ng/L | 0.65817 | 12.4 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162100012 | 2016-07-27 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 18.84 | . | ng/L | 0.6051 | 11.4 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162150208 | 2016-08-02 09:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 18.84 | . | ng/L | 0.67941 | 12.8 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162150209 | 2016-08-02 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 18.84 | . | ng/L | 0.59448 | 11.2 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162380011 | 2016-08-24 07:45 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 18.84 | E | ng/L | 0.65817 | 12.4 | Estimated Values | 2440 | K | MNI | c | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20162380010 | 2016-08-24 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 18.84 | E | ng/L | 0.62102 | 11.7 | Estimated Values | 2440 | K | MNI | c | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20151820109 | 2015-07-01 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 22.4 | . | ng/L | 0.82143 | 18.4 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20152040179 | 2015-07-23 07:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 22.4 | . | ng/L | 0.625 | 14 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-07-31 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
20153280157 | 2015-11-24 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 22.4 | . | ng/L | 0.61161 | 13.7 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130022 | 2016-04-21 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 22.4 | . | ng/L | 0.50446 | 11.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130023 | 2016-04-21 06:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 22.4 | . | ng/L | 0.57589 | 12.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20152460209 | 2015-09-03 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 22.56 | . | ng/L | 0.71365 | 16.1 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl
20152810122 | 2015-10-08 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 22.56 | . | ng/L | 0.76684 | 17.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20160210081 | 2016-01-21 06:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 22.56 | . | ng/L | 0.79787 | 18 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | @c | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20160560046 | 2016-02-25 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 22.56 | . | ng/L | 0.83333 | 18.8 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-08: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
20141290006 | 2014-05-08 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | . | ng/L | 0.69333 | 20.8 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-05-21 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
20141570089 | 2014-06-05 09:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | . | ng/L | 0.84 | 25.2 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
20141710105 | 2014-06-19 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | . | ng/L | 0.63333 | 19 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-12 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
20141990083 | 2014-07-17 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | . | ng/L | 0.86333 | 25.9 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-07-26 | ERA 0319-14-05: 60 µl & ERA 0318-14-02: 60 µl
20142270003 | 2014-08-14 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | E | ng/L | 0.63 | 18.9 | Estimated Values | 2440 | K | MNO | c | 2014-08-28 | ERA 0319-14-04: 60 µl & ERA 0319-14-05: 60 µl
20143180049 | 2014-11-13 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | . | ng/L | 0.69333 | 20.8 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20143300051 | 2014-11-26 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | . | ng/L | 0.80667 | 24.2 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20143650002 | 2014-12-31 07:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | . | ng/L | 0.93667 | 28.1 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2015-01-16 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20150230027 | 2015-01-22 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | . | ng/L | 0.83667 | 25.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20150570011 | 2015-02-26 07:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | . | ng/L | 0.89 | 26.7 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20150430093 | 2015-02-12 07:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | . | ng/L | 0.75 | 22.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-04: 15 µl & Abs 041814: 15 µl
20151140150 | 2015-04-23 06:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 30 | E | ng/L | 0.65333 | 19.6 | Estimated Values | 2440 | K | MNO | c | 2015-05-07 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20161740257 | 2016-06-22 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 37.68 | . | ng/L | 0.81476 | 30.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20161740283 | 2016-06-22 07:45 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 37.68 | . | ng/L | 0.88376 | 33.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20161880102 | 2016-07-06 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 37.68 | . | ng/L | 0.89703 | 33.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20161880107 | 2016-07-06 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 37.68 | . | ng/L | 0.89968 | 33.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20162580143 | 2016-09-14 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 37.68 | . | ng/L | 0.71125 | 26.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20162580144 | 2016-09-14 07:15 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 37.68 | . | ng/L | 0.74575 | 28.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20152670140 | 2015-09-24 07:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 44.8 | . | ng/L | 0.65848 | 29.5 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
20152610009 | 2015-09-17 07:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 44.8 | . | ng/L | 0.85938 | 38.5 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
20153160007 | 2015-11-10 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 44.8 | . | ng/L | 0.89732 | 40.2 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
20152950084 | 2015-10-22 08:00 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 45.12 | . | ng/L | 0.86436 | 39 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-05 | ERA 0406-15-08: 80 µl & Abs 052215: 80 µl
20160430109 | 2016-02-11 08:30 | DESVENLAFAXINE | 68251LCM56 | 7.49 | 45.12 | . | ng/L | 0.80009 | 36.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl