## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2014-05-01 08:00 | 20141220012 | 2.24 | 4.44 | . | 3.46 | ng/L | 0.77928 | U | MNO |  | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2014-05-22 08:30 | 20141420139 | 2.24 | 8.88 | . | 5.44 | ng/L | 0.61261 | U | MNO |  | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2014-06-12 09:00 | 20141640080 | 2.24 | 4.44 | . | 3.58 | ng/L | 0.80631 | U | MNO |  | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2014-09-03 07:30 | 20142470036 | 2.24 | 4.44 | . | 2.53 | ng/L | 0.56982 | U | SLW |  | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2014-10-16 08:30 | 20142890076 | 2.24 | 8.88 | . | 7.16 | ng/L | 0.80631 | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-01-29 06:30 | 20150290075 | 2.24 | 4.736 | . | 3.37 | ng/L | 0.71157 | K | LJC |  | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-04-09 07:00 | 20150990082 | 2.24 | 4.736 | . | 2.47 | ng/L | 0.52154 | U | LJC |  | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2014-05-16 08:30 | 20141360091 | 2.24 | 4.44 | . | 2.11 | ng/L | 0.47523 | U | LJC | n | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2014-06-05 09:00 | 20141570089 | 2.24 | 8.88 | . | 7.63 | ng/L | 0.85923 | U | LJC |  | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2014-06-26 08:30 | 20141770145 | 2.24 | 4.44 | . | 1.63 | ng/L | 0.36712 | U | LJC | bn | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-06-04 06:00 | 20151550290 | 2.24 | 3.2 | . | 2.25 | ng/L | 0.70312 | K | SLW |  | 2015-06-26 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-07-23 07:00 | 20152040179 | 2.24 | 6.4 | . | 4.18 | ng/L | 0.65312 | U | LJC |  | 2015-07-31 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-01-28 07:30 | 20160280057 | 2.24 | 3.2 | . | 2.23 | ng/L | 0.69687 | U | MNO | n | 2016-02-23 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-09-24 07:30 | 20152670140 | 2.24 | 13.28 | . | 15.8 | ng/L | 1.1898 | U | SLW |  | 2015-10-01 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-11-10 08:00 | 20153160007 | 2.24 | 13.28 | . | 10.7 | ng/L | 0.80572 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-10-01 08:00 | 20152750004 | 2.24 | 12.8 | . | 9.71 | ng/L | 0.75859 | K | LJC | @c | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-02-04 08:30 | 20160350045 | 2.24 | 6.4 | . | 5.2 | ng/L | 0.8125 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-08-20 07:00 | 20152330041 | 2.24 | 6.4 | . | 6.53 | ng/L | 1.0203 | U | SLW |  | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-11-19 08:30 | 20153230140 | 2.24 | 3.2 | . | 3.16 | ng/L | 0.9875 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-05-05 06:30 | 20161260154 | 2.24 | 3.2 | E | 3.04 | ng/L | 0.95 | U | LJC | c | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-05-05 06:00 | 20161260153 | 2.24 | 3.2 | E | 3.54 | ng/L | 1.1062 | U | LJC | c | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-06-22 08:00 | 20161740257 | 2.24 | 11.2 | . | 9.7 | ng/L | 0.86607 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-06-22 07:45 | 20161740283 | 2.24 | 11.2 | . | 9.9 | ng/L | 0.88393 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-07-27 07:45 | 20162100013 | 2.24 | 5.6 | . | 3.23 | ng/L | 0.57679 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-07-27 07:30 | 20162100012 | 2.24 | 5.6 | . | 3.83 | ng/L | 0.68393 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-08-17 10:00 | 20162300274 | 2.24 | 5.6 | . | 4.42 | ng/L | 0.78929 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-08-17 09:30 | 20162300275 | 2.24 | 5.6 | . | 3.91 | ng/L | 0.69821 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-07-06 08:30 | 20161880102 | 2.24 | 11.2 | . | 9.26 | ng/L | 0.82679 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-07-06 08:00 | 20161880107 | 2.24 | 11.2 | . | 9.64 | ng/L | 0.86071 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-08-02 09:00 | 20162150208 | 2.24 | 5.6 | . | 3.06 | ng/L | 0.54643 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-08-02 08:30 | 20162150209 | 2.24 | 5.6 | . | 3.54 | ng/L | 0.63214 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-09-14 07:30 | 20162580143 | 2.24 | 11.2 | . | 7.23 | ng/L | 0.64554 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-08-24 07:45 | 20162380011 | 2.24 | 5.6 | E | 3.2 | ng/L | 0.57143 | K | MNI | c | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-08-24 07:30 | 20162380010 | 2.24 | 5.6 | . | 3.65 | ng/L | 0.65179 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-09-14 07:15 | 20162580144 | 2.24 | 11.2 | . | 8.12 | ng/L | 0.725 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-11-21 09:00 | 20163280003 | 4 | 5.6 | . | 4.12 | ng/L | 0.73571 | U | MNI |  | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-11-21 08:30 | 20163280002 | 4 | 5.6 | . | 3.47 | ng/L | 0.61964 | U | MNI | n | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-10-19 07:45 | 20162930165 | 4 | 14 | . | 11.6 | ng/L | 0.82857 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-10-19 07:30 | 20162930164 | 4 | 14 | . | 12.4 | ng/L | 0.88571 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2014-10-09 07:30 | 20142820152 | 2.24 | 4.736 | . | 2.68 | ng/L | 0.56588 | U | LJC |  | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2014-11-26 08:00 | 20143300051 | 2.24 | 8.88 | . | 5.37 | ng/L | 0.60473 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-02-26 07:00 | 20150570011 | 2.24 | 8.88 | . | 4.4 | ng/L | 0.4955 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-09-10 08:30 | 20152530083 | 2.24 | 3.32 | . | 3.38 | ng/L | 1.0181 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-08-13 08:30 | 20152250278 | 2.24 | 3.2 | . | 3.22 | ng/L | 1.0063 | U | SLW |  | 2015-09-09 | ERA 0406-15-08: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-02-25 08:00 | 20160560046 | 2.24 | 6.4 | . | 3.67 | ng/L | 0.57344 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-08: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-09-03 08:00 | 20152460209 | 2.24 | 6.64 | . | 4.36 | ng/L | 0.65663 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2015-12-09 07:00 | 20153440005 | 2.24 | 3.32 | . | 1.9 | ng/L | 0.57229 | U | SLW | bn | 2015-12-15 | ERA 0406-15-08: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-01-07 08:00 | 20160070055 | 2.24 | 13.28 | . | 9.04 | ng/L | 0.68072 | U | MNO |  | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-03-03 08:00 | 20160630051 | 2.24 | 3.32 | . | 3.41 | ng/L | 1.0271 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-03-24 07:30 | 20160840084 | 2.24 | 3.32 | . | 1.54 | ng/L | 0.46386 | U | LJC | bn | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-11-02 09:30 | 20163070102 | 4 | 11.2 | . | 9.53 | ng/L | 0.85089 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & ERA 04281604: 80 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-09-21 09:30 | 20162660012 | 4 | 5.6 | . | 5.89 | ng/L | 1.0518 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-09-21 09:00 | 20162660011 | 4 | 5.6 | . | 5.43 | ng/L | 0.96964 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-12-14 09:00 | 20163500007 | 4 | 5.6 | . | 6.64 | ng/L | 1.1857 | U | MNI |  | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-12-14 08:30 | 20163500006 | 4 | 5.6 | . | 5.1 | ng/L | 0.91071 | U | MNI |  | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
2440 | DIAZEPAM (VALIUM) | 67499LCM56 | 2016-11-02 09:00 | 20163070101 | 4 | 11.2 | . | 10.8 | ng/L | 0.96429 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281604: 80 µl & ERA 04281603: 80 µl