## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152530083 | 2015-09-10 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 15.26 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20142470036 | 2014-09-03 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 20.31 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW |  | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
20152390226 | 2015-08-27 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 15.26 | . | ng/L | 0.61337 | 9.36 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20153230140 | 2015-11-19 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 15.26 | . | ng/L | 0.5924 | 9.04 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | bn | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160630051 | 2016-03-03 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 15.26 | . | ng/L | 0.55111 | 8.41 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160840084 | 2016-03-24 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 15.26 | . | ng/L | 0.6422 | 9.8 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160710221 | 2016-03-10 09:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 15.26 | E | ng/L | 0.5249 | 8.01 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | bnc | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20160980151 | 2016-04-07 06:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 15.26 | . | ng/L | 0.76671 | 11.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20161260154 | 2016-05-05 06:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 15.26 | . | ng/L | 0.50328 | 7.68 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20161260153 | 2016-05-05 06:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 15.26 | . | ng/L | 0.53866 | 8.22 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20141910244 | 2014-07-10 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 20.25 | . | ng/L | 0.44346 | 8.98 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20142340169 | 2014-08-18 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 20.25 | . | ng/L | 0.58765 | 11.9 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142620042 | 2014-09-18 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 20.25 | . | ng/L | 0.35704 | 7.23 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
20141220012 | 2014-05-01 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 20.31 | . | ng/L | 0.52191 | 10.6 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141360091 | 2014-05-16 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 20.31 | . | ng/L | 0.53176 | 10.8 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20141640080 | 2014-06-12 09:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 20.31 | . | ng/L | 0.3934 | 7.99 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | bn | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141770145 | 2014-06-26 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 20.31 | . | ng/L | 0.3614 | 7.34 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20143030095 | 2014-10-30 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 21.6 | E | ng/L | 0.50926 | 11 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
20143370092 | 2014-12-03 07:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 21.6 | . | ng/L | 0.64352 | 13.9 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20142820152 | 2014-10-09 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 21.664 | . | ng/L | 0.26034 | 5.64 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
20150290075 | 2015-01-29 06:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 21.664 | . | ng/L | 0.40205 | 8.71 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | bn | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20150990082 | 2015-04-09 07:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 21.664 | . | ng/L | 0.28988 | 6.28 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20162020116 | 2016-07-20 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 25.68 | . | ng/L | 0.49455 | 12.7 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162020117 | 2016-07-20 08:15 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 25.68 | . | ng/L | 0.58801 | 15.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162150208 | 2016-08-02 09:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 25.68 | . | ng/L | 0.91511 | 23.5 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162150209 | 2016-08-02 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 25.68 | . | ng/L | 0.6581 | 16.9 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162440106 | 2016-08-31 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 25.68 | . | ng/L | 0.65421 | 16.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162440107 | 2016-08-31 07:45 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 25.68 | . | ng/L | 0.63863 | 16.4 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162660012 | 2016-09-21 09:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 25.68 | . | ng/L | 0.70872 | 18.2 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162660011 | 2016-09-21 09:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 25.68 | . | ng/L | 0.7204 | 18.5 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500007 | 2016-12-14 09:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 25.68 | . | ng/L | 0.97741 | 25.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500006 | 2016-12-14 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 25.68 | . | ng/L | 0.82555 | 21.2 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162380011 | 2016-08-24 07:45 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 25.84 | . | ng/L | 0.77786 | 20.1 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20162380010 | 2016-08-24 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 25.84 | . | ng/L | 0.63854 | 16.5 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20162800005 | 2016-10-05 09:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 25.84 | . | ng/L | 0.62693 | 16.2 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162800004 | 2016-10-05 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 25.84 | . | ng/L | 0.59985 | 15.5 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20152330041 | 2015-08-20 07:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 30.52 | . | ng/L | 0.49803 | 15.2 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
20152810122 | 2015-10-08 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 30.52 | . | ng/L | 0.5865 | 17.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20153280157 | 2015-11-24 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 30.52 | . | ng/L | 0.50131 | 15.3 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20141990083 | 2014-07-17 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.5 | . | ng/L | 0.55556 | 22.5 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-07-26 | ERA 0319-14-05: 60 µl & ERA 0318-14-02: 60 µl
20142200171 | 2014-08-07 09:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.5 | . | ng/L | 0.41975 | 17 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20142720025 | 2014-09-25 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.5 | . | ng/L | 0.49383 | 20 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
20143110110 | 2014-11-06 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.5 | . | ng/L | 0.43704 | 17.7 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20150230027 | 2015-01-22 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.5 | . | ng/L | 0.54321 | 22 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20150650042 | 2015-03-05 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.5 | . | ng/L | 0.60741 | 24.6 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
20150850164 | 2015-03-26 07:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.5 | . | ng/L | 0.46173 | 18.7 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20141420139 | 2014-05-22 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.62 | . | ng/L | 0.53176 | 21.6 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20141570089 | 2014-06-05 09:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.62 | E | ng/L | 0.64008 | 26 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
20142890076 | 2014-10-16 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.62 | . | ng/L | 0.63023 | 25.6 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20143300051 | 2014-11-26 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.62 | . | ng/L | 0.57853 | 23.5 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20150570011 | 2015-02-26 07:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 40.62 | . | ng/L | 0.52191 | 21.2 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20161880102 | 2016-07-06 08:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 51.36 | . | ng/L | 0.68536 | 35.2 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20161880107 | 2016-07-06 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 51.36 | . | ng/L | 0.74961 | 38.5 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20162230166 | 2016-08-10 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 51.36 | . | ng/L | 0.68731 | 35.3 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162230165 | 2016-08-10 07:15 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 51.36 | . | ng/L | 0.62889 | 32.3 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20163150008 | 2016-11-09 09:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 51.68 | . | ng/L | 0.60759 | 31.4 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163150009 | 2016-11-09 09:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 51.68 | . | ng/L | 0.66176 | 34.2 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163070102 | 2016-11-02 09:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 51.68 | . | ng/L | 0.66176 | 34.2 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & ERA 04281604: 80 µl
20163070101 | 2016-11-02 09:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 51.68 | . | ng/L | 0.7798 | 40.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281604: 80 µl & ERA 04281603: 80 µl
20152610009 | 2015-09-17 07:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 61.04 | E | ng/L | 0.57995 | 35.4 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
20160070055 | 2016-01-07 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10.2 | 61.04 | . | ng/L | 0.69463 | 42.4 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
20163630039 | 2016-12-28 08:00 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 64.6 | . | ng/L | 0.76471 | 49.4 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20163630038 | 2016-12-28 07:30 | DILTIAZEM | 67519LCM56 | 10 | 64.6 | . | ng/L | 0.83901 | 54.2 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl