## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20160910144 | 2016-03-31 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 10.91 | < | ng/L |  | 20 | SACRALT | 2440 | U | LJC | c | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
20160770097 | 2016-03-17 07:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 10.91 | < | ng/L |  | 20 | SACRALT | 2440 | U | LJC | c | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
20152250278 | 2015-08-13 08:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 22.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW | c | 2015-09-09 | ERA 0406-15-08: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20153440005 | 2015-12-09 07:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 22.2 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-08: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20150650042 | 2015-03-05 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 58.65 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC | c | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
20151410214 | 2015-05-21 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 21.82 | E | ng/L | 0.49954 | 10.9 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | nc | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20151550290 | 2015-06-04 06:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 21.82 | . | ng/L | 0.52704 | 11.5 | Recoverable Result | 2440 | K | SLW | n | 2015-06-26 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152110203 | 2015-07-30 08:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 21.82 | E | ng/L | 0.34418 | 7.51 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | bnc | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
20160280057 | 2016-01-28 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 21.82 | E | ng/L | 0.51787 | 11.3 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | nc | 2016-02-23 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152390226 | 2015-08-27 08:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 22.2 | . | ng/L | 0.57207 | 12.7 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20153090116 | 2015-11-05 08:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 22.2 | . | ng/L | 0.67568 | 15 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20160710221 | 2016-03-10 09:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 22.2 | E | ng/L | 0.63964 | 14.2 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | nc | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20160980151 | 2016-04-07 06:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 22.2 | . | ng/L | 0.74775 | 16.6 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20141910244 | 2014-07-10 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 29.325 | . | ng/L | 0.35465 | 10.4 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20142340169 | 2014-08-18 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 29.325 | . | ng/L | 0.49446 | 14.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142620042 | 2014-09-18 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 29.325 | . | ng/L | 0.41262 | 12.1 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
20143030095 | 2014-10-30 08:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 31.28 | . | ng/L | 0.50512 | 15.8 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
20143370092 | 2014-12-03 07:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 31.28 | . | ng/L | 0.64258 | 20.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20162100013 | 2016-07-27 07:45 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 36.44 | . | ng/L | 0.36773 | 13.4 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO | n | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162100012 | 2016-07-27 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 36.44 | . | ng/L | 0.4034 | 14.7 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162150208 | 2016-08-02 09:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 36.44 | . | ng/L | 0.39517 | 14.4 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO | n | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162150209 | 2016-08-02 08:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 36.44 | . | ng/L | 0.35401 | 12.9 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO | n | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162380011 | 2016-08-24 07:45 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 36.44 | E | ng/L | 0.38968 | 14.2 | Estimated Values | 2440 | K | MNI | nc | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20162380010 | 2016-08-24 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 36.44 | E | ng/L | 0.38694 | 14.1 | Estimated Values | 2440 | K | MNI | nc | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20163280003 | 2016-11-21 09:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 15 | 36.44 | . | ng/L | 0.39791 | 14.5 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI | n | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20163280002 | 2016-11-21 08:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 15 | 36.44 | . | ng/L | 0.4281 | 15.6 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162300274 | 2016-08-17 10:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 36.72 | . | ng/L | 0.55556 | 20.4 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162300275 | 2016-08-17 09:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 36.72 | . | ng/L | 0.54194 | 19.9 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162660012 | 2016-09-21 09:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 15 | 36.72 | . | ng/L | 0.63453 | 23.3 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162660011 | 2016-09-21 09:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 15 | 36.72 | . | ng/L | 0.62092 | 22.8 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500007 | 2016-12-14 09:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 15 | 36.72 | . | ng/L | 0.86329 | 31.7 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500006 | 2016-12-14 08:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 15 | 36.72 | . | ng/L | 0.80065 | 29.4 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20151820109 | 2015-07-01 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 43.64 | . | ng/L | 0.52933 | 23.1 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20152040179 | 2015-07-23 07:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 43.64 | . | ng/L | 0.41705 | 18.2 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-07-31 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
20153280157 | 2015-11-24 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 43.64 | . | ng/L | 0.4308 | 18.8 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130022 | 2016-04-21 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 43.64 | E | ng/L | 0.37351 | 16.3 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130023 | 2016-04-21 06:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 43.64 | E | ng/L | 0.4583 | 20 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20152460209 | 2015-09-03 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 44.4 | . | ng/L | 0.53829 | 23.9 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl
20152810122 | 2015-10-08 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 44.4 | . | ng/L | 0.52027 | 23.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20160210081 | 2016-01-21 06:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 44.4 | E | ng/L | 0.54955 | 24.4 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | @c | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20160560046 | 2016-02-25 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 44.4 | . | ng/L | 0.53829 | 23.9 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-08: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
20141990083 | 2014-07-17 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 58.65 | . | ng/L | 0.54902 | 32.2 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-07-26 | ERA 0319-14-05: 60 µl & ERA 0318-14-02: 60 µl
20142200171 | 2014-08-07 09:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 58.65 | . | ng/L | 0.38704 | 22.7 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20142720025 | 2014-09-25 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 58.65 | . | ng/L | 0.41944 | 24.6 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
20143110110 | 2014-11-06 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 58.65 | . | ng/L | 0.5422 | 31.8 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20150230027 | 2015-01-22 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 58.65 | . | ng/L | 0.59847 | 35.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20150850164 | 2015-03-26 07:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 58.65 | . | ng/L | 0.74169 | 43.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20161740257 | 2016-06-22 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 72.88 | . | ng/L | 0.50906 | 37.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20161740283 | 2016-06-22 07:45 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 72.88 | . | ng/L | 0.51317 | 37.4 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20161880102 | 2016-07-06 08:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 72.88 | . | ng/L | 0.4775 | 34.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20161880107 | 2016-07-06 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 72.88 | . | ng/L | 0.52278 | 38.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20162580143 | 2016-09-14 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 72.88 | . | ng/L | 0.41301 | 30.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20162580144 | 2016-09-14 07:15 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 72.88 | . | ng/L | 0.46515 | 33.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20163070102 | 2016-11-02 09:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 15 | 73.44 | . | ng/L | 0.54058 | 39.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & ERA 04281604: 80 µl
20163070101 | 2016-11-02 09:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 15 | 73.44 | . | ng/L | 0.56781 | 41.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281604: 80 µl & ERA 04281603: 80 µl
20152670140 | 2015-09-24 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 87.28 | . | ng/L | 0.23602 | 20.6 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
20152610009 | 2015-09-17 07:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 87.28 | . | ng/L | 0.50985 | 44.5 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
20153160007 | 2015-11-10 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 87.28 | . | ng/L | 0.48236 | 42.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
20152950084 | 2015-10-22 08:00 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 88.8 | . | ng/L | 0.57995 | 51.5 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-05 | ERA 0406-15-08: 80 µl & Abs 052215: 80 µl
20160430109 | 2016-02-11 08:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 14.6 | 88.8 | E | ng/L | 0.51464 | 45.7 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
20162930165 | 2016-10-19 07:45 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 15 | 91.8 | . | ng/L | 0.56536 | 51.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
20162930164 | 2016-10-19 07:30 | OSELTAMIVIR | 67511LCM56 | 15 | 91.8 | . | ng/L | 0.54684 | 50.2 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl