## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152390226 | 2015-08-27 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC |  | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20152530083 | 2015-09-10 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282 | . | ng/L | 0.48227 | 136 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW | bn | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20153230140 | 2015-11-19 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282 | . | ng/L | 0.96454 | 272 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160630051 | 2016-03-03 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282 | . | ng/L | 0.60993 | 172 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160840084 | 2016-03-24 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282 | . | ng/L | 0.93262 | 263 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160710221 | 2016-03-10 09:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282 | E | ng/L | 1.0922 | 308 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20160980151 | 2016-04-07 06:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282 | . | ng/L | 1.195 | 337 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20161260154 | 2016-05-05 06:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282 | . | ng/L | 0.80496 | 227 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20161260153 | 2016-05-05 06:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282 | . | ng/L | 0.76596 | 216 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20151410214 | 2015-05-21 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282.0534 | . | ng/L | 0.79418 | 224 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20151690193 | 2015-06-18 07:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282.0534 | . | ng/L | 0.82254 | 232 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152110203 | 2015-07-30 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282.0534 | E | ng/L | 0.79063 | 223 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
20152190007 | 2015-08-06 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282.0534 | E | ng/L | 0.94663 | 267 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153030062 | 2015-10-29 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282.0534 | . | ng/L | 0.93599 | 264 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153090116 | 2015-11-05 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 282.0534 | . | ng/L | 0.98917 | 279 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20141220012 | 2014-05-01 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 378.075 | . | ng/L | 0.99187 | 375 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141640080 | 2014-06-12 09:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 378.075 | . | ng/L | 0.71679 | 271 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141910244 | 2014-07-10 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 378.075 | . | ng/L | 0.76175 | 288 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20142530091 | 2014-09-10 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 378.075 | . | ng/L | 0.93103 | 352 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041714: 30 µl & Abs 041814: 30 µl
20141840099 | 2014-07-02 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 381 | . | ng/L | 0.76903 | 293 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-13 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142130133 | 2014-07-31 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 381 | E | ng/L | 0.64042 | 244 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-08-16 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142470036 | 2014-09-03 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 381 | . | ng/L | 0.80052 | 305 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
20142960084 | 2014-10-23 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 403.28 | . | ng/L | 0.81085 | 327 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041714: 8 µl & ERA 0319-14-05: 8 µl
20142760028 | 2014-10-02 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 406.4 | . | ng/L | 0.7874 | 320 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
20143370092 | 2014-12-03 07:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 406.4 | . | ng/L | 0.84892 | 345 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20150290075 | 2015-01-29 06:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 406.4 | . | ng/L | 0.97687 | 397 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20150790013 | 2015-03-19 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 406.4 | . | ng/L | 0.90551 | 368 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-04-10 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
20150990082 | 2015-04-09 07:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 406.4 | . | ng/L | 1.0999 | 447 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20162020116 | 2016-07-20 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 468.24 | E | ng/L | 0.79019 | 370 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162020117 | 2016-07-20 08:15 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 468.24 | E | ng/L | 0.74534 | 349 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162150208 | 2016-08-02 09:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 468.24 | . | ng/L | 0.77097 | 361 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162150209 | 2016-08-02 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 468.24 | . | ng/L | 0.68982 | 323 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162440106 | 2016-08-31 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 468.24 | . | ng/L | 0.88416 | 414 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162440107 | 2016-08-31 07:45 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 468.24 | . | ng/L | 0.95464 | 447 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162660012 | 2016-09-21 09:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 468.24 | E | ng/L | 0.93115 | 436 | Estimated Values | 2440 | K | MNI | mc | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162660011 | 2016-09-21 09:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 468.24 | E | ng/L | 0.90552 | 424 | Estimated Values | 2440 | K | MNI | mc | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500007 | 2016-12-14 09:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 468.24 | E | ng/L | 1.2365 | 579 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | mc | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500006 | 2016-12-14 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 468.24 | E | ng/L | 1.1468 | 537 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | mc | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162380011 | 2016-08-24 07:45 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 472 | . | ng/L | 0.73517 | 347 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20162380010 | 2016-08-24 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 472 | . | ng/L | 0.78178 | 369 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20162800005 | 2016-10-05 09:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 472 | E | ng/L | 0.82839 | 391 | Estimated Values | 2440 | K | MNI | mc | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162800004 | 2016-10-05 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 472 | E | ng/L | 0.72458 | 342 | Estimated Values | 2440 | K | MNI | mc | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20152330041 | 2015-08-20 07:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 564 | . | ng/L | 0.85993 | 485 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
20152810122 | 2015-10-08 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 564 | . | ng/L | 0.8883 | 501 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20153280157 | 2015-11-24 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 564 | . | ng/L | 0.78191 | 441 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151820109 | 2015-07-01 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 564.1068 | . | ng/L | 0.71263 | 402 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151970156 | 2015-07-16 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 564.1068 | . | ng/L | 0.82431 | 465 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160350045 | 2016-02-04 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 564.1068 | . | ng/L | 0.7924 | 447 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160210081 | 2016-01-21 06:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 564.1068 | . | ng/L | 0.90408 | 510 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | @c | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20161130022 | 2016-04-21 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 564.1068 | . | ng/L | 0.75695 | 427 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130023 | 2016-04-21 06:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 564.1068 | . | ng/L | 0.93777 | 529 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20141290006 | 2014-05-08 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 756.15 | E | ng/L | 0.83185 | 629 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-05-21 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
20141420139 | 2014-05-22 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 756.15 | . | ng/L | 0.93235 | 705 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20141710105 | 2014-06-19 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 756.15 | . | ng/L | 0.88342 | 668 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-12 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
20142200171 | 2014-08-07 09:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 756.15 | . | ng/L | 0.74456 | 563 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20143180049 | 2014-11-13 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 756.15 | . | ng/L | 0.67844 | 513 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20143650002 | 2014-12-31 07:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 756.15 | . | ng/L | 0.93235 | 705 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2015-01-16 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20150650042 | 2015-03-05 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 756.15 | . | ng/L | 0.94558 | 715 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
20151140150 | 2015-04-23 06:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 756.15 | . | ng/L | 0.93235 | 705 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2015-05-07 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20142270003 | 2014-08-14 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 762 | . | ng/L | 0.83071 | 633 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2014-08-28 | ERA 0319-14-04: 60 µl & ERA 0319-14-05: 60 µl
20142720025 | 2014-09-25 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 762 | . | ng/L | 0.80709 | 615 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
20142890076 | 2014-10-16 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 762 | . | ng/L | 0.88058 | 671 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20143110110 | 2014-11-06 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 762 | . | ng/L | 0.87533 | 667 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20150430093 | 2015-02-12 07:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 762 | . | ng/L | 0.81234 | 619 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-04: 15 µl & Abs 041814: 15 µl
20161880102 | 2016-07-06 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 936.48 | . | ng/L | 0.99842 | 935 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20161880107 | 2016-07-06 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 936.48 | . | ng/L | 1.0155 | 951 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20162230166 | 2016-08-10 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 936.48 | . | ng/L | 0.85747 | 803 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162230165 | 2016-08-10 07:15 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 936.48 | . | ng/L | 0.82543 | 773 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20163150008 | 2016-11-09 09:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 944 | E | ng/L | 0.7553 | 713 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | mc | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163150009 | 2016-11-09 09:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 944 | E | ng/L | 0.71504 | 675 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | mc | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163070102 | 2016-11-02 09:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 944 | E | ng/L | 0.79873 | 754 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | mc | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & ERA 04281604: 80 µl
20163070101 | 2016-11-02 09:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 944 | E | ng/L | 0.80932 | 764 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | mc | 2016-11-18 | ERA 04281604: 80 µl & ERA 04281603: 80 µl
20152610009 | 2015-09-17 07:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 1128 | . | ng/L | 0.72695 | 820 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
20160070055 | 2016-01-07 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 1128 | . | ng/L | 0.79521 | 897 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
20152750004 | 2015-10-01 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 1128.214 | . | ng/L | 0.95727 | 1080 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | @c | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
20160430109 | 2016-02-11 08:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 1128.214 | . | ng/L | 0.9484 | 1070 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
20163630039 | 2016-12-28 08:00 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 1180 | E | ng/L | 1.1356 | 1340 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | mc | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20163630038 | 2016-12-28 07:30 | PHENYTOIN | 67466LCM56 | 188 | 1180 | E | ng/L | 0.94068 | 1110 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | mc | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl