## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152530083 | 2015-09-10 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 226 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20150430093 | 2015-02-12 07:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 594 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC | c | 2015-03-10 | ERA 0319-14-04: 15 µl & Abs 041814: 15 µl
20152670140 | 2015-09-24 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 904 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
20160910144 | 2016-03-31 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 113 | . | ng/L | 1.1593 | 131 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
20160770097 | 2016-03-17 07:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 113 | . | ng/L | 0.79823 | 90.2 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-04-09 | Abs 051315: 10 µl & ERA 0406-15-09: 10 µl
20151550290 | 2015-06-04 06:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 224.24 | . | ng/L | 0.69568 | 156 | Recoverable Result | 2440 | K | SLW |  | 2015-06-26 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20151690193 | 2015-06-18 07:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 224.24 | . | ng/L | 0.73136 | 164 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152190007 | 2015-08-06 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 224.24 | . | ng/L | 0.80717 | 181 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20152250278 | 2015-08-13 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 224.24 | E | ng/L | 1.0301 | 231 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-09-09 | ERA 0406-15-08: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20153230140 | 2015-11-19 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 224.24 | . | ng/L | 0.80271 | 180 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160280057 | 2016-01-28 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 224.24 | E | ng/L | 0.36256 | 81.3 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | nc | 2016-02-23 | Abs 051315: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20161260154 | 2016-05-05 06:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 224.24 | . | ng/L | 0.65555 | 147 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20161260153 | 2016-05-05 06:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 224.24 | . | ng/L | 0.57528 | 129 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20153030062 | 2015-10-29 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 226 | . | ng/L | 0.78761 | 178 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153440005 | 2015-12-09 07:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 226 | . | ng/L | 0.83186 | 188 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-08: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20160630051 | 2016-03-03 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 226 | . | ng/L | 0.96018 | 217 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160840084 | 2016-03-24 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 226 | . | ng/L | 0.9646 | 218 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20140930049 | 2014-04-03 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 297 | . | ng/L | 0.68687 | 204 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | oc | 2014-04-23 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
20141840099 | 2014-07-02 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 297 | . | ng/L | 0.80471 | 239 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-13 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142130133 | 2014-07-31 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 297 | E | ng/L | 0.57239 | 170 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-08-16 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142470036 | 2014-09-03 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 297 | . | ng/L | 0.74074 | 220 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
20141220012 | 2014-05-01 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 300.315 | E | ng/L | 0.84911 | 255 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141640080 | 2014-06-12 09:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 300.315 | . | ng/L | 0.78917 | 237 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141910244 | 2014-07-10 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 300.315 | . | ng/L | 0.70926 | 213 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20142530091 | 2014-09-10 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 300.315 | . | ng/L | 0.68595 | 206 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041714: 30 µl & Abs 041814: 30 µl
20142760028 | 2014-10-02 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 316.8 | . | ng/L | 0.76705 | 243 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
20143370092 | 2014-12-03 07:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 316.8 | . | ng/L | 0.66604 | 211 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20150290075 | 2015-01-29 06:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 316.8 | . | ng/L | 0.71023 | 225 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | v | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20150790013 | 2015-03-19 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 316.8 | . | ng/L | 0.89962 | 285 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-04-10 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
20150990082 | 2015-04-09 07:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 316.8 | . | ng/L | 0.74179 | 235 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20142960084 | 2014-10-23 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 320.336 | . | ng/L | 0.70551 | 226 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041714: 8 µl & ERA 0319-14-05: 8 µl
20162380011 | 2016-08-24 07:45 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 375.6 | . | ng/L | 0.69223 | 260 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20162380010 | 2016-08-24 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 375.6 | . | ng/L | 0.64963 | 244 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-09-17 | Abs 061416: 40 µl & ERA 04281603: 40 µl
20162800005 | 2016-10-05 09:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 375.6 | . | ng/L | 0.70554 | 265 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162800004 | 2016-10-05 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 375.6 | . | ng/L | 0.65229 | 245 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162020116 | 2016-07-20 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 376.4 | . | ng/L | 0.74655 | 281 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162020117 | 2016-07-20 08:15 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 376.4 | . | ng/L | 0.60308 | 227 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162150208 | 2016-08-02 09:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 376.4 | . | ng/L | 0.66684 | 251 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162150209 | 2016-08-02 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 376.4 | . | ng/L | 0.64825 | 244 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-17 | Abs 061416: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162440106 | 2016-08-31 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 376.4 | . | ng/L | 0.82359 | 310 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162440107 | 2016-08-31 07:45 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 376.4 | . | ng/L | 0.7864 | 296 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162660012 | 2016-09-21 09:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 376.4 | . | ng/L | 0.82625 | 311 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20162660011 | 2016-09-21 09:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 376.4 | . | ng/L | 0.86079 | 324 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-28 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500007 | 2016-12-14 09:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 376.4 | . | ng/L | 1.169 | 440 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20163500006 | 2016-12-14 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 376.4 | . | ng/L | 1.2221 | 460 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-05 | ERA 04281604: 40 µl & Abs 061516PHARM: 40 µl
20152040179 | 2015-07-23 07:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 448.48 | E | ng/L | 0.76258 | 342 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-07-31 | Abs 051315: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
20152330041 | 2015-08-20 07:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 448.48 | E | ng/L | 0.87183 | 391 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
20160350045 | 2016-02-04 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 448.48 | E | ng/L | 0.83839 | 376 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160560046 | 2016-02-25 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 448.48 | . | ng/L | 1.0056 | 451 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-08: 40 µl & Abs 052215: 40 µl
20151970156 | 2015-07-16 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 452 | E | ng/L | 0.85398 | 386 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20152460209 | 2015-09-03 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 452 | E | ng/L | 0.73673 | 333 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-08: 40 µl & ERA 0406-15-09: 40 µl
20142270003 | 2014-08-14 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 594 | E | ng/L | 0.70707 | 420 | Estimated Values | 2440 | K | MNO | c | 2014-08-28 | ERA 0319-14-04: 60 µl & ERA 0319-14-05: 60 µl
20142720025 | 2014-09-25 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 594 | . | ng/L | 0.68013 | 404 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
20142890076 | 2014-10-16 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 594 | E | ng/L | 0.74074 | 440 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20143110110 | 2014-11-06 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 594 | . | ng/L | 0.69529 | 413 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20141290006 | 2014-05-08 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 600.63 | . | ng/L | 0.80749 | 485 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-05-21 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
20141420139 | 2014-05-22 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 600.63 | . | ng/L | 0.8874 | 533 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20141710105 | 2014-06-19 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 600.63 | . | ng/L | 0.76753 | 461 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-12 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
20142200171 | 2014-08-07 09:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 600.63 | . | ng/L | 0.71591 | 430 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20143180049 | 2014-11-13 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 600.63 | . | ng/L | 0.66264 | 398 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20143650002 | 2014-12-31 07:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 600.63 | . | ng/L | 0.93069 | 559 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2015-01-16 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20150650042 | 2015-03-05 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 600.63 | E | ng/L | 0.96066 | 577 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
20151140150 | 2015-04-23 06:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 600.63 | . | ng/L | 0.98397 | 591 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2015-05-07 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20163150008 | 2016-11-09 09:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 751.2 | E | ng/L | 0.68024 | 511 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163150009 | 2016-11-09 09:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 751.2 | E | ng/L | 0.6656 | 500 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163070102 | 2016-11-02 09:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 751.2 | E | ng/L | 0.73216 | 550 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & ERA 04281604: 80 µl
20163070101 | 2016-11-02 09:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 751.2 | E | ng/L | 0.73882 | 555 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-11-18 | ERA 04281604: 80 µl & ERA 04281603: 80 µl
20161880102 | 2016-07-06 08:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 752.8 | . | ng/L | 0.90861 | 684 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20161880107 | 2016-07-06 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 752.8 | . | ng/L | 0.93119 | 701 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-23 | Abs 061416: 80 µl & Abs 061516PHARM: 80 µl
20162230166 | 2016-08-10 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 752.8 | . | ng/L | 0.78241 | 589 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162230165 | 2016-08-10 07:15 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 752.8 | . | ng/L | 0.7399 | 557 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20152750004 | 2015-10-01 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 896.96 | . | ng/L | 0.78599 | 705 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | @c | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
20152950084 | 2015-10-22 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 896.96 | . | ng/L | 0.76481 | 686 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-05 | ERA 0406-15-08: 80 µl & Abs 052215: 80 µl
20153160007 | 2015-11-10 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 904 | . | ng/L | 0.7865 | 711 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 051315: 80 µl & ERA 0406-15-09: 80 µl
20160070055 | 2016-01-07 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 904 | E | ng/L | 0.7135 | 645 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | iv | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
20163630039 | 2016-12-28 08:00 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 939 | E | ng/L | 0.91161 | 856 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | c | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20163630038 | 2016-12-28 07:30 | PREDNISOLONE | 67483LCM56 | 150 | 939 | E | ng/L | 0.91267 | 857 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | c | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl