## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152390226 | 2015-08-27 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC |  | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20152530083 | 2015-09-10 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8 | E | ng/L | 1.1785 | 140 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20153230140 | 2015-11-19 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8 | . | ng/L | 0.82912 | 98.5 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160630051 | 2016-03-03 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8 | . | ng/L | 0.72475 | 86.1 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160840084 | 2016-03-24 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8 | . | ng/L | 0.68687 | 81.6 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160710221 | 2016-03-10 09:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8 | E | ng/L | 0.78367 | 93.1 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20160980151 | 2016-04-07 06:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8 | . | ng/L | 0.97643 | 116 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20161260154 | 2016-05-05 06:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8 | E | ng/L | 0.60101 | 71.4 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | nc | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20161260153 | 2016-05-05 06:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8 | . | ng/L | 0.6734 | 80 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20151410214 | 2015-05-21 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8246 | . | ng/L | 0.48138 | 57.2 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | n | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20151690193 | 2015-06-18 07:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8246 | . | ng/L | 0.76836 | 91.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152110203 | 2015-07-30 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8246 | E | ng/L | 0.41321 | 49.1 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | nc | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
20152190007 | 2015-08-06 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8246 | . | ng/L | 0.53356 | 63.4 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153030062 | 2015-10-29 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8246 | . | ng/L | 0.87524 | 104 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153090116 | 2015-11-05 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 118.8246 | . | ng/L | 0.834 | 99.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20141910244 | 2014-07-10 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 159 | E | ng/L | 0.51509 | 81.9 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20142340169 | 2014-08-18 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 159 | . | ng/L | 0.62013 | 98.6 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142620042 | 2014-09-18 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 159 | . | ng/L | 0.71698 | 114 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
20141220012 | 2014-05-01 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 160.4175 | E | ng/L | 0.58285 | 93.5 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141360091 | 2014-05-16 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 160.4175 | E | ng/L | 0.62961 | 101 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20141640080 | 2014-06-12 09:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 160.4175 | E | ng/L | 0.62961 | 101 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141770145 | 2014-06-26 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 160.4175 | E | ng/L | 0.72935 | 117 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20142470036 | 2014-09-03 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 160.4175 | . | ng/L | 0.50556 | 81.1 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
20140930049 | 2014-04-03 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 161 | E | ng/L | 0.75155 | 121 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | oc | 2014-04-23 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
20143030095 | 2014-10-30 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 169.6 | E | ng/L | 0.33962 | 57.6 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | nc | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
20143370092 | 2014-12-03 07:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 169.6 | . | ng/L | 0.69575 | 118 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20142820152 | 2014-10-09 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 171.112 | . | ng/L | 0.56805 | 97.2 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
20150290075 | 2015-01-29 06:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 171.112 | . | ng/L | 0.32786 | 56.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | n | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20150990082 | 2015-04-09 07:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 171.112 | . | ng/L | 0.66039 | 113 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20162440106 | 2016-08-31 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 196.8 | E | ng/L | 0.95528 | 188 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162440107 | 2016-08-31 07:45 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 196.8 | E | ng/L | 0.71646 | 141 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20163280003 | 2016-11-21 09:00 | QUININE | 68011LCM56 | 80 | 196.8 | . | ng/L | 0.61992 | 122 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20163280002 | 2016-11-21 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 80 | 196.8 | . | ng/L | 0.54878 | 108 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162020116 | 2016-07-20 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 198.04 | E | ng/L | 0.46455 | 92 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162020117 | 2016-07-20 08:15 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 198.04 | E | ng/L | 0.5201 | 103 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162100013 | 2016-07-27 07:45 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 198.04 | E | ng/L | 0.55544 | 110 | Estimated Values | 2440 | K | MNO | c | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162100012 | 2016-07-27 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 198.04 | E | ng/L | 0.46203 | 91.5 | Estimated Values | 2440 | K | MNO | c | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162300274 | 2016-08-17 10:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 198.04 | . | ng/L | 0.59079 | 117 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162300275 | 2016-08-17 09:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 198.04 | . | ng/L | 0.56049 | 111 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162800005 | 2016-10-05 09:00 | QUININE | 68011LCM56 | 80 | 198.04 | . | ng/L | 0.40648 | 80.5 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162800004 | 2016-10-05 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 80 | 198.04 | . | ng/L | 0.42062 | 83.3 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20152330041 | 2015-08-20 07:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 237.6 | . | ng/L | 0.78283 | 186 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
20152810122 | 2015-10-08 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 237.6 | . | ng/L | 0.73232 | 174 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20153280157 | 2015-11-24 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 237.6 | . | ng/L | 0.67761 | 161 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151820109 | 2015-07-01 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 237.6492 | E | ng/L | 0.60594 | 144 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151970156 | 2015-07-16 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 237.6492 | E | ng/L | 0.77846 | 185 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160350045 | 2016-02-04 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 237.6492 | . | ng/L | 0.70692 | 168 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160210081 | 2016-01-21 06:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 237.6492 | . | ng/L | 0.34968 | 83.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | @c | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20161130022 | 2016-04-21 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 237.6492 | . | ng/L | 0.84999 | 202 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130023 | 2016-04-21 06:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 237.6492 | . | ng/L | 0.90469 | 215 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20141990083 | 2014-07-17 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 318 | E | ng/L | 0.76415 | 243 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-07-26 | ERA 0319-14-05: 60 µl & ERA 0318-14-02: 60 µl
20142200171 | 2014-08-07 09:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 318 | E | ng/L | 0.53459 | 170 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20142720025 | 2014-09-25 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 318 | . | ng/L | 0.81132 | 258 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
20143110110 | 2014-11-06 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 318 | . | ng/L | 0.48113 | 153 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20150230027 | 2015-01-22 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 318 | . | ng/L | 0.60063 | 191 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20150650042 | 2015-03-05 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 318 | . | ng/L | 0.91195 | 290 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
20150850164 | 2015-03-26 07:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 318 | . | ng/L | 0.89308 | 284 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20141420139 | 2014-05-22 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 320.835 | E | ng/L | 0.58597 | 188 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20141570089 | 2014-06-05 09:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 320.835 | E | ng/L | 0.8135 | 261 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
20142890076 | 2014-10-16 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 320.835 | . | ng/L | 0.60779 | 195 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20143300051 | 2014-11-26 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 320.835 | . | ng/L | 0.48623 | 156 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20150570011 | 2015-02-26 07:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 320.835 | . | ng/L | 0.67636 | 217 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20162580143 | 2016-09-14 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 393.6 | E | ng/L | 0.72154 | 284 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20162580144 | 2016-09-14 07:15 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 393.6 | E | ng/L | 0.80539 | 317 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20163150008 | 2016-11-09 09:30 | QUININE | 68011LCM56 | 80 | 393.6 | . | ng/L | 0.4497 | 177 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163150009 | 2016-11-09 09:00 | QUININE | 68011LCM56 | 80 | 393.6 | . | ng/L | 0.60467 | 238 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20161740257 | 2016-06-22 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 396.08 | E | ng/L | 0.49485 | 196 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20161740283 | 2016-06-22 07:45 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 396.08 | E | ng/L | 0.54787 | 217 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20162230166 | 2016-08-10 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 396.08 | . | ng/L | 0.54029 | 214 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162230165 | 2016-08-10 07:15 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 396.08 | . | ng/L | 0.48475 | 192 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20152610009 | 2015-09-17 07:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 475.2 | E | ng/L | 1.3363 | 635 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
20160070055 | 2016-01-07 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 475.2 | . | ng/L | 0.70707 | 336 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
20152750004 | 2015-10-01 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 475.2984 | . | ng/L | 0.6943 | 330 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | @c | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
20160430109 | 2016-02-11 08:30 | QUININE | 68011LCM56 | 79.9 | 475.2984 | . | ng/L | 0.65222 | 310 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
20162930165 | 2016-10-19 07:45 | QUININE | 68011LCM56 | 80 | 492 | E | ng/L | 0.62602 | 308 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
20162930164 | 2016-10-19 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 80 | 492 | E | ng/L | 0.63821 | 314 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
20163630039 | 2016-12-28 08:00 | QUININE | 68011LCM56 | 80 | 495.1 | E | ng/L | 0.62614 | 310 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | c | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20163630038 | 2016-12-28 07:30 | QUININE | 68011LCM56 | 80 | 495.1 | E | ng/L | 0.64431 | 319 | Estimated Values | 2440 | U | MNI | c | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl