## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152530083 | 2015-09-10 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20152390226 | 2015-08-27 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156 | . | ng/L | 0.82051 | 128 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20153230140 | 2015-11-19 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156 | . | ng/L | 0.74359 | 116 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160630051 | 2016-03-03 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156 | . | ng/L | 0.66026 | 103 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160840084 | 2016-03-24 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156 | . | ng/L | 0.8141 | 127 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160710221 | 2016-03-10 09:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156 | . | ng/L | 0.75 | 117 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20160980151 | 2016-04-07 06:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156 | . | ng/L | 1.0385 | 162 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20161260154 | 2016-05-05 06:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156 | . | ng/L | 0.50833 | 79.3 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20161260153 | 2016-05-05 06:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156 | . | ng/L | 0.46538 | 72.6 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | bn | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20151410214 | 2015-05-21 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156.213 | . | ng/L | 0.69777 | 109 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20151690193 | 2015-06-18 07:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156.213 | . | ng/L | 0.71697 | 112 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152110203 | 2015-07-30 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156.213 | E | ng/L | 0.61134 | 95.5 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | nc | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
20152190007 | 2015-08-06 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156.213 | . | ng/L | 0.73617 | 115 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153030062 | 2015-10-29 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156.213 | . | ng/L | 0.69777 | 109 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153090116 | 2015-11-05 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 156.213 | . | ng/L | 0.79379 | 124 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20141840099 | 2014-07-02 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 207 | . | ng/L | 0.86473 | 179 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-13 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142130133 | 2014-07-31 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 207 | . | ng/L | 0.657 | 136 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-08-16 | ERA 0319-14-04: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142470036 | 2014-09-03 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 207 | . | ng/L | 0.79227 | 164 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
20141220012 | 2014-05-01 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 207.285 | . | ng/L | 0.70434 | 146 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141640080 | 2014-06-12 09:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 207.285 | . | ng/L | 0.81048 | 168 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141910244 | 2014-07-10 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 207.285 | . | ng/L | 0.65128 | 135 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20142530091 | 2014-09-10 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 207.285 | . | ng/L | 0.90214 | 187 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041714: 30 µl & Abs 041814: 30 µl
20140930049 | 2014-04-03 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 208.5 | . | ng/L | 0.71942 | 150 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | oc | 2014-04-23 | Spex Organics T1120802015: 20 µl & ERA 0507-12-06.2: 20 µl
20142760028 | 2014-10-02 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 220.8 | . | ng/L | 0.81522 | 180 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
20143370092 | 2014-12-03 07:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 220.8 | . | ng/L | 0.91033 | 201 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20150290075 | 2015-01-29 06:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 220.8 | . | ng/L | 0.91486 | 202 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20150790013 | 2015-03-19 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 220.8 | . | ng/L | 0.69293 | 153 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-04-10 | ERA 0319-14-04: 8 µl & Abs 041814: 8 µl
20150990082 | 2015-04-09 07:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 220.8 | . | ng/L | 0.74728 | 165 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20142960084 | 2014-10-23 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 221.104 | . | ng/L | 0.75078 | 166 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-11-04 | Abs 041714: 8 µl & ERA 0319-14-05: 8 µl
20162020116 | 2016-07-20 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 260.36 | . | ng/L | 0.57228 | 149 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162020117 | 2016-07-20 08:15 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 260.36 | . | ng/L | 0.63758 | 166 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162100013 | 2016-07-27 07:45 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 260.36 | . | ng/L | 0.65294 | 170 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162100012 | 2016-07-27 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 260.36 | . | ng/L | 0.67983 | 177 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162300274 | 2016-08-17 10:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 260.36 | . | ng/L | 0.76049 | 198 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162300275 | 2016-08-17 09:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 260.36 | . | ng/L | 0.81426 | 212 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162800005 | 2016-10-05 09:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 260.36 | . | ng/L | 0.72976 | 190 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162800004 | 2016-10-05 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 260.36 | . | ng/L | 0.76049 | 198 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162440106 | 2016-08-31 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 261.6 | . | ng/L | 0.77217 | 202 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162440107 | 2016-08-31 07:45 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 261.6 | . | ng/L | 0.7263 | 190 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20163280003 | 2016-11-21 09:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 261.6 | . | ng/L | 0.74924 | 196 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20163280002 | 2016-11-21 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 261.6 | . | ng/L | 0.67278 | 176 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20152330041 | 2015-08-20 07:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 312 | . | ng/L | 0.92308 | 288 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
20152810122 | 2015-10-08 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 312 | . | ng/L | 0.76923 | 240 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20153280157 | 2015-11-24 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 312 | . | ng/L | 0.80449 | 251 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151820109 | 2015-07-01 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 312.4259 | . | ng/L | 0.8578 | 268 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151970156 | 2015-07-16 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 312.4259 | . | ng/L | 0.97623 | 305 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160350045 | 2016-02-04 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 312.4259 | E | ng/L | 0.79059 | 247 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160210081 | 2016-01-21 06:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 312.4259 | E | ng/L | 0.77778 | 243 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | @c | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20161130022 | 2016-04-21 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 312.4259 | . | ng/L | 0.66576 | 208 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130023 | 2016-04-21 06:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 312.4259 | . | ng/L | 0.77138 | 241 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20142270003 | 2014-08-14 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414 | . | ng/L | 0.69324 | 287 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2014-08-28 | ERA 0319-14-04: 60 µl & ERA 0319-14-05: 60 µl
20142720025 | 2014-09-25 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414 | . | ng/L | 0.82126 | 340 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
20142890076 | 2014-10-16 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414 | . | ng/L | 0.9372 | 388 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20143110110 | 2014-11-06 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414 | . | ng/L | 0.79227 | 328 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20150430093 | 2015-02-12 07:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414 | . | ng/L | 0.81643 | 338 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-04: 15 µl & Abs 041814: 15 µl
20141290006 | 2014-05-08 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414.57 | . | ng/L | 0.87078 | 361 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-05-21 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
20141420139 | 2014-05-22 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414.57 | . | ng/L | 1.0034 | 416 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20141710105 | 2014-06-19 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414.57 | . | ng/L | 0.64645 | 268 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-12 | Abs 041714: 60 µl & Abs 041814: 60 µl
20142200171 | 2014-08-07 09:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414.57 | . | ng/L | 0.82495 | 342 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20143180049 | 2014-11-13 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414.57 | . | ng/L | 0.76947 | 319 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20143650002 | 2014-12-31 07:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414.57 | . | ng/L | 0.82495 | 342 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2015-01-16 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20150650042 | 2015-03-05 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414.57 | . | ng/L | 0.82013 | 340 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
20151140150 | 2015-04-23 06:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 414.57 | . | ng/L | 1.1699 | 485 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2015-05-07 | Abs 041714: 15 µl & ERA 0319-14-05: 15 µl
20161740257 | 2016-06-22 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 520.72 | . | ng/L | 0.79889 | 416 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20161740283 | 2016-06-22 07:45 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 520.72 | . | ng/L | 0.86611 | 451 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20162230166 | 2016-08-10 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 520.72 | . | ng/L | 0.78353 | 408 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162230165 | 2016-08-10 07:15 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 520.72 | . | ng/L | 0.78353 | 408 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162580143 | 2016-09-14 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 523.2 | . | ng/L | 0.70719 | 370 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20162580144 | 2016-09-14 07:15 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 523.2 | . | ng/L | 0.75497 | 395 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20163150008 | 2016-11-09 09:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 523.2 | . | ng/L | 0.73777 | 386 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163150009 | 2016-11-09 09:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 523.2 | . | ng/L | 0.74732 | 391 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20152610009 | 2015-09-17 07:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 624 | . | ng/L | 0.78526 | 490 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
20160070055 | 2016-01-07 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 624 | E | ng/L | 0.6891 | 430 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
20152750004 | 2015-10-01 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 624.8519 | . | ng/L | 0.91222 | 570 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | @c | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
20160430109 | 2016-02-11 08:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 624.8519 | E | ng/L | 0.81779 | 511 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
20163630039 | 2016-12-28 08:00 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 650.9 | . | ng/L | 0.73744 | 480 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20163630038 | 2016-12-28 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 650.9 | . | ng/L | 0.79582 | 518 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20162930165 | 2016-10-19 07:45 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 654 | . | ng/L | 0.85321 | 558 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
20162930164 | 2016-10-19 07:30 | SULFAMETHIZOLE | 67476LCM56 | 104 | 654 | . | ng/L | 0.88379 | 578 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl