## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20152530083 | 2015-09-10 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.4 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | SLW |  | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-09: 20 µl
20160630051 | 2016-03-03 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.4 | < | ng/L |  |  | False Negative | 2440 | U | LJC |  | 2016-03-04 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20152390226 | 2015-08-27 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.4 | . | ng/L | 0.52113 | 14.8 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2015-09-15 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20153230140 | 2015-11-19 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.4 | . | ng/L | 0.59155 | 16.8 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | n | 2015-11-24 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160840084 | 2016-03-24 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.4 | . | ng/L | 0.49648 | 14.1 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-04-09 | ERA 0406-15-09: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20160710221 | 2016-03-10 09:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.4 | . | ng/L | 0.42958 | 12.2 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-04-09 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20160980151 | 2016-04-07 06:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.4 | . | ng/L | 0.71831 | 20.4 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | ERA 0406-15-07A: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20161260154 | 2016-05-05 06:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.4 | . | ng/L | 0.45423 | 12.9 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20161260153 | 2016-05-05 06:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.4 | . | ng/L | 0.58099 | 16.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2016-05-11 | Abs 052215: 20 µl & ERA 0406-15-07A: 20 µl
20151410214 | 2015-05-21 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.5902 | E | ng/L | 0.74501 | 21.3 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2015-06-09 | Abs 051315: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20151690193 | 2015-06-18 07:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.5902 | E | ng/L | 0.9164 | 26.2 | Estimated Values | 2440 | K | LJC | c | 2015-07-09 | Abs 050115: 20 µl & Abs 052215: 20 µl
20152110203 | 2015-07-30 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.5902 | E | ng/L | 0.53515 | 15.3 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | nc | 2015-08-11 | Abs 050115: 20 µl & Abs 051315: 20 µl
20152190007 | 2015-08-06 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.5902 | . | ng/L | 0.87093 | 24.9 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-08-27 | Abs 052215: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153030062 | 2015-10-29 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.5902 | . | ng/L | 0.88492 | 25.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-24 | ERA 0406-15-09: 20 µl & Abs 050115: 20 µl
20153090116 | 2015-11-05 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 28.5902 | . | ng/L | 0.70304 | 20.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-25 | Abs 050115: 20 µl & ERA 0406-15-08: 20 µl
20141220012 | 2014-05-01 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 37.65 | . | ng/L | 1.2085 | 45.5 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-05-17 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141360091 | 2014-05-16 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 37.65 | . | ng/L | 0.93493 | 35.2 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-05-30 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20141640080 | 2014-06-12 09:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 37.65 | . | ng/L | 0.94555 | 35.6 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-06-28 | Abs 041614: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20141770145 | 2014-06-26 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 37.65 | . | ng/L | 0.63745 | 24 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-07-13 | Abs 041814: 30 µl & Abs 041614: 30 µl
20142470036 | 2014-09-03 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 37.65 | . | ng/L | 0.60027 | 22.6 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2014-09-12 | Abs 041614: 30 µl & ERA 0319-14-04: 30 µl
20141910244 | 2014-07-10 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 38.1 | . | ng/L | 0.45144 | 17.2 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC | n | 2014-07-20 | ERA 0318-14-02: 30 µl & Abs 041714: 30 µl
20142340169 | 2014-08-18 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 38.1 | . | ng/L | 1.1129 | 42.4 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-08-30 | ERA 0318-14-02: 30 µl & ERA 0319-14-05: 30 µl
20142620042 | 2014-09-18 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 38.1 | . | ng/L | 1.0787 | 41.1 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-10 | Abs 041814: 30 µl & ERA 0318-14-02: 30 µl
20142820152 | 2014-10-09 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 40.16 | . | ng/L | 0.99353 | 39.9 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-24 | ERA 0319-14-05: 8 µl & Abs 041614: 8 µl
20150290075 | 2015-01-29 06:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 40.16 | . | ng/L | 0.84412 | 33.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-10 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20150990082 | 2015-04-09 07:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 40.16 | E | ng/L | 1.1977 | 48.1 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-04-30 | Abs 041614: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20143030095 | 2014-10-30 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 40.64 | E | ng/L | 1.0728 | 43.6 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-11-04 | Abs 041814: 8 µl & ERA 0318-14-02: 8 µl
20143370092 | 2014-12-03 07:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 40.64 | . | ng/L | 1.0482 | 42.6 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0318-14-02: 8 µl & ERA 0319-14-04: 8 µl
20162020116 | 2016-07-20 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 47.64 | . | ng/L | 0.65281 | 31.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162020117 | 2016-07-20 08:15 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 47.64 | . | ng/L | 0.73678 | 35.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-08-11 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162100013 | 2016-07-27 07:45 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 47.64 | . | ng/L | 0.79765 | 38 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162100012 | 2016-07-27 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 47.64 | . | ng/L | 0.76826 | 36.6 | Recoverable Result | 2440 | K | MNO |  | 2016-08-16 | Abs 060916PHARM: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20162300274 | 2016-08-17 10:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 47.64 | . | ng/L | 0.69689 | 33.2 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162300275 | 2016-08-17 09:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 47.64 | . | ng/L | 0.83123 | 39.6 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-10 | Abs 060916PHARM: 40 µl & ERA 04281604: 40 µl
20162800005 | 2016-10-05 09:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 47.64 | . | ng/L | 0.77456 | 36.9 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162800004 | 2016-10-05 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 47.64 | . | ng/L | 0.80605 | 38.4 | Recoverable Result | 2440 | K | MNI |  | 2016-10-29 | ERA 04281603: 40 µl & Abs 060916PHARM: 40 µl
20162440106 | 2016-08-31 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 48 | . | ng/L | 0.70208 | 33.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20162440107 | 2016-08-31 07:45 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 48 | . | ng/L | 0.70208 | 33.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-23 | Abs 061516PHARM: 40 µl & Crescent EN160610015: 40 µl
20163280003 | 2016-11-21 09:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 48 | . | ng/L | 0.66458 | 31.9 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20163280002 | 2016-11-21 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 48 | . | ng/L | 0.69375 | 33.3 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2016-12-16 | Crescent EN160610015: 40 µl & Abs 061416: 40 µl
20152330041 | 2015-08-20 07:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 56.8 | . | ng/L | 0.57218 | 32.5 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-09-10 | Abs 052215: 40 µl & ERA 0406-15-07A: 40 µl
20152810122 | 2015-10-08 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 56.8 | . | ng/L | 0.53345 | 30.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-11-04 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20153280157 | 2015-11-24 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 56.8 | . | ng/L | 0.44366 | 25.2 | Recoverable Result | 2440 | U | SLW |  | 2015-12-15 | ERA 0406-15-07A: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151820109 | 2015-07-01 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 57.1803 | . | ng/L | 0.76075 | 43.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-07-30 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20151970156 | 2015-07-16 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 57.1803 | . | ng/L | 0.85869 | 49.1 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-07-31 | ERA 0406-15-09: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160350045 | 2016-02-04 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 57.1803 | . | ng/L | 0.85169 | 48.7 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 052215: 40 µl & Abs 050115: 40 µl
20160210081 | 2016-01-21 06:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 57.1803 | . | ng/L | 0.74326 | 42.5 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO | @c | 2016-02-23 | Abs 050115: 40 µl & ERA 0406-15-08: 40 µl
20161130022 | 2016-04-21 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 57.1803 | . | ng/L | 0.65407 | 37.4 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20161130023 | 2016-04-21 06:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 57.1803 | . | ng/L | 0.78873 | 45.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | c | 2016-04-27 | Abs 050115: 40 µl & Abs 051315: 40 µl
20141420139 | 2014-05-22 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 75.3 | E | ng/L | 1.2722 | 95.8 | Estimated Values | 2440 | U | MNO | c | 2014-06-11 | Abs 041614: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20141570089 | 2014-06-05 09:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 75.3 | . | ng/L | 0.89641 | 67.5 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-06-22 | Abs 041814: 60 µl & Abs 041614: 60 µl
20142890076 | 2014-10-16 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 75.3 | . | ng/L | 0.96149 | 72.4 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-25 | Abs 041614: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20143300051 | 2014-11-26 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 75.3 | . | ng/L | 0.93625 | 70.5 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-07 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20150570011 | 2015-02-26 07:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 75.3 | . | ng/L | 1.0266 | 77.3 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-10 | ERA 0319-14-05: 15 µl & Abs 041614: 15 µl
20141990083 | 2014-07-17 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 76.2 | . | ng/L | 1.0919 | 83.2 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-07-26 | ERA 0319-14-05: 60 µl & ERA 0318-14-02: 60 µl
20142200171 | 2014-08-07 09:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 76.2 | . | ng/L | 0.99606 | 75.9 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-08-21 | ERA 0318-14-02: 60 µl & Abs 041714: 60 µl
20142720025 | 2014-09-25 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 76.2 | . | ng/L | 0.98294 | 74.9 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2014-10-11 | ERA 0318-14-02: 60 µl & ERA 0319-14-04: 60 µl
20143110110 | 2014-11-06 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 76.2 | . | ng/L | 0.98294 | 74.9 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2014-12-06 | ERA 0318-14-02: 15 µl & ERA 0319-14-04: 15 µl
20150230027 | 2015-01-22 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 76.2 | . | ng/L | 0.90682 | 69.1 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2015-02-06 | Abs 041814: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20150650042 | 2015-03-05 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 76.2 | . | ng/L | 1.084 | 82.6 | Recoverable Result | 2440 | U | LJC |  | 2015-03-11 | ERA 0318-14-02: 15 µl & Abs 041714: 15 µl
20150850164 | 2015-03-26 07:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 76.2 | E | ng/L | 1.3255 | 101 | Estimated Values | 2440 | U | LJC | c | 2015-04-29 | ERA 0319-14-05: 15 µl & ERA 0318-14-02: 15 µl
20161740257 | 2016-06-22 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 95.28 | . | ng/L | 0.83963 | 80 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20161740283 | 2016-06-22 07:45 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 95.28 | . | ng/L | 0.78715 | 75 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-07-22 | Abs 060916PHARM: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20162230166 | 2016-08-10 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 95.28 | . | ng/L | 0.8029 | 76.5 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162230165 | 2016-08-10 07:15 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 95.28 | . | ng/L | 0.82494 | 78.6 | Recoverable Result | 2440 | K | SBH |  | 2016-09-09 | Abs 061516PHARM: 80 µl & Abs 060916PHARM: 80 µl
20162580143 | 2016-09-14 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 96 | . | ng/L | 0.65937 | 63.3 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Abs 061416: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20162580144 | 2016-09-14 07:15 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 96 | . | ng/L | 0.67083 | 64.4 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-09-24 | Crescent EN160610015: 80 µl & Abs 061416: 80 µl
20163150008 | 2016-11-09 09:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 96 | . | ng/L | 0.83229 | 79.9 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20163150009 | 2016-11-09 09:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 96 | . | ng/L | 0.73646 | 70.7 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-18 | ERA 04281603: 80 µl & Crescent EN160610015: 80 µl
20152610009 | 2015-09-17 07:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 113.6 | E | ng/L | 0.40757 | 46.3 | Estimated Values | 2440 | U | SLW | c | 2015-10-01 | ERA 0406-15-07A: 80 µl & Abs 051315: 80 µl
20160070055 | 2016-01-07 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 113.6 | . | ng/L | 0.61708 | 70.1 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-01-17 | ERA 0406-15-09: 80 µl & ERA 0406-15-07A: 80 µl
20152750004 | 2015-10-01 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 114.3607 | . | ng/L | 0.87443 | 100 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC | @c | 2015-11-04 | Abs 052215: 80 µl & Abs 050115: 80 µl
20160430109 | 2016-02-11 08:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 114.3607 | . | ng/L | 0.78174 | 89.4 | Recoverable Result | 2440 | U | MNO |  | 2016-02-23 | Abs 050115: 80 µl & ERA 0406-15-08: 80 µl
20163630039 | 2016-12-28 08:00 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 119.1 | . | ng/L | 0.99076 | 118 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20163630038 | 2016-12-28 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 119.1 | . | ng/L | 0.85642 | 102 | Recoverable Result | 2440 | U | MNI |  | 2017-01-19 | ERA 04281603: 100 µl & Abs 060916PHARM: 100 µl
20162930165 | 2016-10-19 07:45 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 120 | . | ng/L | 0.85 | 102 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl
20162930164 | 2016-10-19 07:30 | TRIMETHOPRIM | 67456LCM56 | 19 | 120 | . | ng/L | 0.875 | 105 | Recoverable Result | 2440 | K | LJC |  | 2016-11-03 | Crescent EN160610015: 100 µl & ERA 04281604: 100 µl