## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-09-21 07:30 | 20162660006 | 0.04 | 0.1008 | . | 0.071 | ug/L | 0.70437 | B | sgs |  | 2016-09-28 | Abs 061716WW: 40 µl & Crescent 03FF070: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-12-07 07:30 | 20163420127 | 0.04 | 0.2016 | . | 0.187 | ug/L | 0.92758 | B | sgs |  | 2017-01-05 | Abs 061716WW: 80 µl & Crescent 03FF070: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-08-24 07:15 | 20162380005 | 0.04 | 0.252 | . | 0.188 | ug/L | 0.74603 | B | sgs |  | 2016-09-26 | Abs 061716WW: 100 µl & NSI 042916WW: 100 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-10-19 06:30 | 20162930160 | 0.04 | 0.2016 | . | 0.155 | ug/L | 0.76885 | B | sgs |  | 2016-12-06 | Abs 061716WW: 80 µl & NSI 042916WW: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-07-16 06:30 | 20151970168 | 0.04 | 0.06 | . | 0.088 | ug/L | 1.4667 |  | sgs |  | 2015-09-29 | ChemService 3982800: 20 µl & Abs 041615: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-11-24 08:00 | 20153280156 | 0.04 | 0.12 | . | 0.107 | ug/L | 0.89167 |  | sgs |  | 2016-01-26 | ChemService 3982800: 40 µl & Abs 041615: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-03-10 08:30 | 20160710218 | 0.04 | 0.12 | . | 0.104 | ug/L | 0.86667 | V | rcr |  | 2016-04-15 | ChemService 3982800: 40 µl & Abs 041615: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-08-27 09:00 | 20152390223 | 0.04 | 0.06 | E | 0.087 | ug/L | 1.45 |  | sgs |  | 2015-10-02 | ChemService 3982800: 20 µl & Crescent 04EE006: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-04-28 07:00 | 20161190076 | 0.04 | 0.12 | . | 0.1 | ug/L | 0.83333 | B | sgs |  | 2016-06-13 | ChemService 3982800: 40 µl & Crescent 04EE006: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2013-01-10 07:00 | 20130100068 | 0.04 | 1 | . | 0.774 | ug/L | 0.774 | B | sgs |  | 2013-02-06 | ChemService 426100: 80 µl & Crescent 05BB045: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2013-04-11 07:00 | 20131020082 | 0.04 | 0.5 | . | 0.485 | ug/L | 0.97 | B | sgs |  | 2013-05-30 | ChemService 426100: 40 µl & Spex Organics T1120521007: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-05-18 06:00 | 20161400194 | 0.04 | 0.1 | . | 0.088 | ug/L | 0.88 | B | sgs |  | 2016-06-14 | ChemService 5016000: 40 µl & Crescent 03FF070: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-07-27 06:30 | 20162100008 | 0.04 | 0.2 | . | 0.186 | ug/L | 0.93 | B | sgs |  | 2016-08-10 | ChemService 5016000: 80 µl & Crescent 03FF070: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-11-09 07:30 | 20163150005 | 0.04 | 0.1 | . | 0.077 | ug/L | 0.77 | B | sgs |  | 2016-12-07 | ChemService 5016000: 40 µl & NSI 042916WW: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2012-08-07 07:00 | 20122210008 | 0.04 | 0.25 | . | 0.173 | ug/L | 0.692 | R | jiv |  | 2012-08-24 | Crescent 05BB045: 20 µl & Restek A088824: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2012-10-30 08:00 | 20123040158 | 0.04 | 0.25 | . | 0.212 | ug/L | 0.848 | B | sgs |  | 2012-12-18 | Crescent 05BB045: 20 µl & Restek A088824: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2012-06-21 07:00 | 20121730124 | 0.04 | 0.5 | . | 0.488 | ug/L | 0.976 | R | jiv |  | 2012-07-29 | Crescent 05BB045: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-07-31 06:00 | 20142130131 | 0.04 | 0.081 | . | 0.093 | ug/L | 1.1481 | B | sgs |  | 2014-08-21 | ERA 0227-14-07.1: 30 µl & Spex Organics E1140402006: 30 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-09-03 06:30 | 20142470040 | 0.04 | 0.162 | . | 0.148 | ug/L | 0.91358 | B | sgs |  | 2014-09-23 | ERA 0227-14-07.1: 60 µl & Spex Organics E1140402006: 60 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-04-09 06:00 | 20150990066 | 0.04 | 0.081 | . | 0.087 | ug/L | 1.0741 | B | sgs |  | 2015-04-22 | ERA 0227-14-07.1: 30 µl & Spex Organics E1140402006: 30 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-07-30 09:00 | 20152110199 | 0.04 | 0.12 | . | 0.179 | ug/L | 1.4917 |  | sgs |  | 2015-09-30 | ERA 0406-15-02: 40 µl & ChemService 3982800: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-11-10 08:30 | 20153160002 | 0.04 | 0.24 | . | 0.222 | ug/L | 0.925 |  | sgs |  | 2016-01-12 | ERA 0406-15-02: 80 µl & ChemService 3982800: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-09-10 09:00 | 20152530087 | 0.04 | 0.06 | . | 0.074 | ug/L | 1.2333 |  | sgs |  | 2015-10-15 | ERA 0406-15-02: 20 µl & Spex Organics EN150529012: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-02-18 08:30 | 20160490032 | 0.04 | 0.06 | . | 0.062 | ug/L | 1.0333 |  | rcr |  | 2016-02-25 | ERA 0406-15-02: 20 µl & Spex Organics EN150529012: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2013-03-27 07:00 | 20130870086 | 0.04 | 0.25 | . | 0.206 | ug/L | 0.824 | B | sgs |  | 2013-05-29 | NSI 061412-01: 20 µl & Crescent 05BB045: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2011-05-05 08:30 | 20111260151 | 0.04 | 0.20145 | . | 0.206 | ug/L | 1.0226 | B | sgs |  | 2011-05-19 | NWQL BNA2SP124B: 50 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2011-08-25 11:10 | 20112380056 | 0.04 | 0.32 | . | 0.322 | ug/L | 1.0063 | E | jiv |  | 2011-10-18 | NWQL BNA2SP124B: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-10-12 07:30 | 20162860080 | 0.04 | 0.1008 | E | 0.052 | ug/L | 0.51587 | B | sgs |  | 2016-12-05 | Phenova B20160306: 40 µl & Abs 061716WW: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-12-21 07:00 | 20163560020 | 0.04 | 0.252 | . | 0.225 | ug/L | 0.89286 | B | sgs |  | 2017-01-06 | Phenova B20160306: 100 µl & Abs 061716WW: 100 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-06-15 08:00 | 20161680360 | 0.04 | 0.1 | . | 0.111 | ug/L | 1.11 | B | sgs |  | 2016-07-14 | Phenova B20160306: 40 µl & ChemService 5016000: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-08-10 07:00 | 20162230167 | 0.04 | 0.2 | . | 0.159 | ug/L | 0.795 | B | sgs |  | 2016-08-25 | Phenova B20160306: 80 µl & ChemService 5016000: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-05-29 06:30 | 20141490201 | 0.04 | 0.162 | . | 0.126 | ug/L | 0.77778 | B | sgs |  | 2014-07-08 | Spex Organics E1140402006: 60 µl & Abs 032814: 60 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-08-14 06:30 | 20142270002 | 0.04 | 0.081 | . | 0.096 | ug/L | 1.1852 | B | sgs |  | 2014-09-11 | Spex Organics E1140402006: 30 µl & Abs 032814: 30 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-10-23 06:30 | 20142960087 | 0.04 | 0.162 | . | 0.203 | ug/L | 1.2531 | B | sgs |  | 2014-11-05 | Spex Organics E1140402006: 60 µl & Crescent 03DD005: 60 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-12-18 06:00 | 20143520107 | 0.04 | 0.081 | . | 0.089 | ug/L | 1.0988 | B | sgs |  | 2015-01-27 | Spex Organics E1140402006: 30 µl & Crescent 03DD005: 30 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-06-11 06:00 | 20151620180 | 0.04 | 0.12 | . | 0.132 | ug/L | 1.1 | B | sgs |  | 2015-07-22 | Spex Organics EN150529012: 40 µl & Abs 041615: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-10-22 08:30 | 20152950079 | 0.04 | 0.06 | . | 0.058 | ug/L | 0.96667 |  | sgs |  | 2015-11-17 | Spex Organics EN150529012: 20 µl & Crescent 04EE006: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-12-30 08:30 | 20153640095 | 0.04 | 0.06 | . | 0.057 | ug/L | 0.95 |  | rcr |  | 2016-02-23 | Spex Organics EN150529012: 20 µl & Crescent 04EE006: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-01-14 08:30 | 20160140040 | 0.04 | 0.24 | . | 0.198 | ug/L | 0.825 |  | rcr |  | 2016-02-24 | Spex Organics EN150529012: 80 µl & Crescent 04EE006: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2012-07-12 08:00 | 20121950066 | 0.04 | 0.25 | . | 0.287 | ug/L | 1.148 | R | jiv |  | 2012-07-31 | Spex Organics T1120521007: 20 µl & ChemService 426100: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2013-02-14 08:00 | 20130460007 | 0.04 | 0.25 | . | 0.196 | ug/L | 0.784 | B | sgs |  | 2013-03-27 | Spex Organics T1120521007: 20 µl & ChemService 426100: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2012-11-08 07:30 | 20123140092 | 0.04 | 1 | . | 0.717 | ug/L | 0.717 | B | sgs |  | 2012-12-19 | Spex Organics T1120521007: 80 µl & Supelco LB92782: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2013-01-24 06:30 | 20130250062 | 0.04 | 0.5 | . | 0.391 | ug/L | 0.782 | B | sgs |  | 2013-02-07 | Spex Organics T1120521007: 40 µl & Supelco LB92782: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2013-07-11 07:00 | 20131920148 | 0.04 | 0.3 | . | 0.217 | ug/L | 0.72333 | B | sgs |  | 2013-08-01 | Spex Organics T1130419010: 100 µl & Abs 050613WWUF: 100 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-03-06 08:00 | 20140650080 | 0.04 | 0.06 | . | 0.05 | ug/L | 0.83333 | B | sgs |  | 2014-04-22 | Spex Organics T1130419010: 20 µl & Abs 050613WWUF: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2013-11-07 07:30 | 20133110109 | 0.04 | 0.06 | . | 0.064 | ug/L | 1.0667 | B | sgs | vc | 2013-11-14 | Spex Organics T1130419010: 20 µl & ChemService 1466200: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-01-02 06:15 | 20140030013 | 0.04 | 0.15 | . | 0.138 | ug/L | 0.92 | B | sgs |  | 2014-02-05 | Spex Organics T1130419010: 50 µl & Crescent 04CC095: 50 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-04-03 08:00 | 20140930054 | 0.04 | 0.06 | . | 0.053 | ug/L | 0.88333 | B | sgs |  | 2014-04-24 | Spex Organics T1130419010: 20 µl & Supelco LC00152: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-05-16 06:30 | 20141360095 | 0.04 | 0.162 | E | 0.104 | ug/L | 0.64198 | B | sgs |  | 2014-06-04 | Supelco LC06436: 60 µl & Spex Organics E1140402006: 60 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2014-10-02 07:00 | 20142760025 | 0.04 | 0.162 | . | 0.144 | ug/L | 0.88889 | B | sgs |  | 2014-10-21 | Supelco LC06436: 60 µl & Spex Organics E1140402006: 60 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-10-08 08:00 | 20152810121 | 0.04 | 0.24 | . | 0.271 | ug/L | 1.1292 |  | sgs |  | 2015-11-05 | Supelco LC13546: 80 µl & ChemService 3982800: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-04-07 06:30 | 20160980150 | 0.04 | 0.06 | . | 0.053 | ug/L | 0.88333 | B | sgs |  | 2016-05-03 | Supelco LC13546: 20 µl & ChemService 3982800: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-06-25 06:30 | 20151760207 | 0.04 | 0.06 | . | 0.083 | ug/L | 1.3833 |  | sgs |  | 2015-09-29 | Supelco LC13546: 20 µl & Spex Organics EN150529012: 20 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2015-12-17 08:00 | 20153510110 | 0.04 | 0.12 | . | 0.11 | ug/L | 0.91667 |  | sgs |  | 2016-01-14 | Supelco LC13546: 40 µl & Spex Organics EN150529012: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-09-14 06:30 | 20162580142 | 0.04 | 0.2016 | . | 0.15 | ug/L | 0.74405 | B | sgs |  | 2016-09-28 | Supelco LC20139V: 80 µl & Abs 061716WW: 80 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-11-02 07:00 | 20163070096 | 0.04 | 0.1008 | . | 0.07 | ug/L | 0.69444 | B | sgs |  | 2016-12-07 | Supelco LC20139V: 40 µl & Abs 061716WW: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-11-30 07:00 | 20163370002 | 0.04 | 0.1008 | . | 0.087 | ug/L | 0.8631 | B | sgs |  | 2017-01-05 | Supelco LC20139V: 40 µl & Abs 061716WW: 40 µl
4433 | HEXAHYDROHEXAMETHYLCYCLOPENTABENZOPYRAN (HHCB) | 62823GCM99 | 2016-07-13 08:00 | 20161960001 | 0.04 | 0.25 | . | 0.231 | ug/L | 0.924 | B | sgs |  | 2016-08-09 | Supelco LC20139V: 100 µl & ChemService 5016000: 100 µl