## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20161820002 | 2016-06-29 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 |  | R | ug/L |  |  | Deleted Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-08-01 | ChemService 5016000: 40 µl & NSI 042916WW: 40 µl
20151760207 | 2015-06-25 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.4 | < | ug/L |  |  | False Negative | 4433 |  | sgs | mc | 2015-09-29 | Supelco LC13546: 20 µl & Spex Organics EN150529012: 20 µl
20152530087 | 2015-09-10 09:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.4 | < | ug/L |  |  | False Negative | 4433 |  | sgs | mc | 2015-10-15 | ERA 0406-15-02: 20 µl & Spex Organics EN150529012: 20 µl
20151970168 | 2015-07-16 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.418 | < | ug/L |  |  | False Negative | 4433 |  | sgs | mc | 2015-09-29 | ChemService 3982800: 20 µl & Abs 041615: 20 µl
20152390223 | 2015-08-27 09:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.418 | < | ug/L |  |  | False Negative | 4433 |  | sgs | mc | 2015-10-02 | ChemService 3982800: 20 µl & Crescent 04EE006: 20 µl
20141770150 | 2014-06-26 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.21 | < | ug/L |  |  | False Negative | 4433 | B | sgs | mc | 2014-07-17 | ERA 0227-14-07.1: 30 µl & ChemService 2616300: 30 µl
20132210039 | 2013-08-08 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.008 | R | ug/L |  |  | Deleted Values | 4433 |  |  |  | 2013-08-08 08:00 | Spex Organics T1130419010: 20 µl & Supelco LC00152: 20 µl
20152110199 | 2015-07-30 09:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.836 | < | ug/L |  |  | False Negative | 4433 |  | sgs | mc | 2015-09-30 | ERA 0406-15-02: 40 µl & ChemService 3982800: 40 µl
20111260151 | 2011-05-05 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 0.8058 | E | ug/L | 0.78183 | 0.63 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mtc | 2011-05-19 | NWQL BNA2SP124B: 50 µl
20112380056 | 2011-08-25 11:10 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 1.28 | E | ug/L | 0.78125 | 1 | Estimated Values | 4433 | E | jiv | mnc | 2011-10-18 | NWQL BNA2SP124B: 80 µl
20111750002 | 2011-06-23 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 1.37 | E | ug/L | 0.31387 | 0.43 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mtc | 2011-07-07 | Crescent 06MM136: 20 µl
20112450021 | 2011-09-01 09:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 1.37 | E | ug/L | 0.93431 | 1.28 | Estimated Values | 4433 | R | jiv | mnc | 2011-11-22 | Crescent 06MM136: 20 µl
20120470077 | 2012-02-16 09:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 1.37 | E | ug/L | 0.72263 | 0.99 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mnc | 2012-03-07 | Crescent 06MM136: 20 µl
20110910083 | 2011-03-31 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 1.3704 | E | ug/L | 0.97053 | 1.33 | Estimated Values | 4433 | R | jiv | mnc | 2011-04-26 | Supelco LB77171: 20 µl
20112310029 | 2011-08-18 08:50 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 1.3708 | E | ug/L | 0.41582 | 0.57 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mtc | 2011-10-04 | Supelco LB77171: 20 µl
20113500022 | 2011-12-15 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 1.3708 | E | ug/L | 0.69303 | 0.95 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mnc | 2012-03-01 | Supelco LB77171: 20 µl
20121250043 | 2012-05-03 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 1.3708 | E | ug/L | 0.79516 | 1.09 | Estimated Values | 4433 | Y | awh | mnc | 2012-07-26 | Supelco LB77171: 20 µl
20110690080 | 2011-03-10 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 1.3737 | E | ug/L | 1.2812 | 1.76 | Estimated Values | 4433 | R | jiv | mc | 2011-04-14 | Crescent 06MM136: 20 µl
20152950079 | 2015-10-22 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.4 | E | ug/L | 0.84167 | 2.02 | Estimated Values | 4433 |  | sgs | mc | 2015-11-17 | Spex Organics EN150529012: 20 µl & Crescent 04EE006: 20 µl
20153640095 | 2015-12-30 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.4 | E | ug/L | 0.875 | 2.1 | Estimated Values | 4433 |  | rcr | mc | 2016-02-23 | Spex Organics EN150529012: 20 µl & Crescent 04EE006: 20 µl
20160490032 | 2016-02-18 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.4 | E | ug/L | 0.85 | 2.04 | Estimated Values | 4433 |  | rcr | mc | 2016-02-25 | ERA 0406-15-02: 20 µl & Spex Organics EN150529012: 20 µl
20160980150 | 2016-04-07 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.418 | E | ug/L | 0.74442 | 1.8 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-05-03 | Supelco LC13546: 20 µl & ChemService 3982800: 20 µl
20122210008 | 2012-08-07 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.5 | E | ug/L | 0.588 | 1.47 | Estimated Values | 4433 | R | jiv | mnc | 2012-08-24 | Crescent 05BB045: 20 µl & Restek A088824: 20 µl
20123040158 | 2012-10-30 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.5 | E | ug/L | 0.636 | 1.59 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mnc | 2012-12-18 | Crescent 05BB045: 20 µl & Restek A088824: 20 µl
20130870086 | 2013-03-27 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.5 | E | ug/L | 0.6 | 1.5 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | vmn | 2013-05-29 | NSI 061412-01: 20 µl & Crescent 05BB045: 20 µl
20121600155 | 2012-06-07 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.504 | E | ug/L | 1.0304 | 2.58 | Estimated Values | 4433 | R | jiv | mc | 2012-07-28 | Supelco LB92782: 20 µl
20122370103 | 2012-08-23 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 2.504 | E | ug/L | 0.96645 | 2.42 | Estimated Values | 4433 | R | jiv | mc | 2012-09-18 | NSI 061412-01: 20 µl & Supelco LB92782: 20 µl
20141010007 | 2014-04-10 06:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.201 | E | ug/L | 0.50297 | 1.61 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-04-24 | Supelco LC06436: 30 µl & Crescent 03DD005: 30 µl
20141220026 | 2014-05-01 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.201 | E | ug/L | 0.46548 | 1.49 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mnc | 2014-05-22 | Supelco LC06436: 30 µl & Abs 032814: 30 µl
20141640077 | 2014-06-12 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.201 | E | ug/L | 0.6248 | 2 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-07-09 | Supelco LC06436: 30 µl & ChemService 2616300: 30 µl
20150850162 | 2015-03-26 06:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.201 | E | ug/L | 0.99656 | 3.19 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2015-04-21 | Supelco LC06436: 30 µl & ChemService 2616300: 30 µl
20141990081 | 2014-07-17 06:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.21 | E | ug/L | 0.62305 | 2 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-08-20 | Abs 032814: 30 µl & ERA 0227-14-07.1: 30 µl
20142130131 | 2014-07-31 06:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.21 | E | ug/L | 0.8785 | 2.82 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-08-21 | ERA 0227-14-07.1: 30 µl & Spex Organics E1140402006: 30 µl
20142340162 | 2014-08-18 06:45 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.21 | E | ug/L | 0.10903 | 0.35 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mtc | 2014-09-17 | Crescent 03DD005: 30 µl & ERA 0227-14-07.1: 30 µl
20142720001 | 2014-09-25 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.21 | E | ug/L | 1.0062 | 3.23 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-10-20 | Abs 032814: 30 µl & ERA 0227-14-07.1: 30 µl
20150990066 | 2015-04-09 06:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.21 | E | ug/L | 0.93458 | 3 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2015-04-22 | ERA 0227-14-07.1: 30 µl & Spex Organics E1140402006: 30 µl
20120200071 | 2012-01-19 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.425 | E | ug/L | 0.75328 | 2.58 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2012-03-06 | Crescent 06MM136: 50 µl
20120690028 | 2012-03-08 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.425 | E | ug/L | 0.72993 | 2.5 | Estimated Values | 4433 | B | fww | mc | 2012-04-10 | Crescent 06MM136: 50 µl
20112590002 | 2011-09-15 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 3.427 | E | ug/L | 0.68281 | 2.34 | Estimated Values | 4433 | R | jiv | mc | 2011-11-22 | Supelco LB77171: 50 µl
20132910006 | 2013-10-17 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4 | E | ug/L | 0.2525 | 1.01 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mnc | 2013-11-14 | NSI 042213WWUF: 20 µl & Crescent 04CC095: 20 µl
20133260003 | 2013-11-21 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4 | E | ug/L | 0.685 | 2.74 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2013-12-04 | Crescent 04CC095: 20 µl & Abs 050613WWUF: 20 µl
20140860103 | 2014-03-27 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4 | E | ug/L | 0.585 | 2.34 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-04-23 | Crescent 04CC095: 20 µl & Abs 050613WWUF: 20 µl
20140370076 | 2014-02-06 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4 | E | ug/L | 0.455 | 1.82 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-04-23 | NSI 042213WWUF: 20 µl & Crescent 04CC095: 20 µl
20132690008 | 2013-09-25 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.008 | E | ug/L | 0.68114 | 2.73 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2013-10-22 | ChemService 1466200: 20 µl & Supelco LC00152: 20 µl
20140300033 | 2014-01-30 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.008 | E | ug/L | 0.54391 | 2.18 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-04-23 | ChemService 1466200: 20 µl & Supelco LC00152: 20 µl
20140930054 | 2014-04-03 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.008 | E | ug/L | 0.5489 | 2.2 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-04-24 | Spex Organics T1130419010: 20 µl & Supelco LC00152: 20 µl
20161880110 | 2016-07-06 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.016 | E | ug/L | 0.81175 | 3.26 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-08-03 | NSI 042916WW: 40 µl & Supelco LC20139V: 40 µl
20163070096 | 2016-11-02 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.016 | E | ug/L | 0.79183 | 3.18 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-12-07 | Supelco LC20139V: 40 µl & Abs 061716WW: 40 µl
20163370002 | 2016-11-30 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.016 | E | ug/L | 0.7246 | 2.91 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2017-01-05 | Supelco LC20139V: 40 µl & Abs 061716WW: 40 µl
20161600088 | 2016-06-08 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.04 | E | ug/L | 0.59406 | 2.4 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-06-16 | Phenova B20160306: 40 µl & Crescent 03FF070: 40 µl
20161680360 | 2016-06-15 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.04 | E | ug/L | 0.77723 | 3.14 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-07-14 | Phenova B20160306: 40 µl & ChemService 5016000: 40 µl
20162150212 | 2016-08-02 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.04 | E | ug/L | 0.79208 | 3.2 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | @mc | 2016-08-24 | Crescent 03FF070: 40 µl & Phenova B20160306: 40 µl
20162440114 | 2016-08-31 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.04 | E | ug/L | 0.84406 | 3.41 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-09-27 | NSI 042916WW: 40 µl & Phenova B20160306: 40 µl
20162860080 | 2016-10-12 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.04 | E | ug/L | 0.42822 | 1.73 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-12-05 | Phenova B20160306: 40 µl & Abs 061716WW: 40 µl
20163500003 | 2016-12-14 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.04 | E | ug/L | 0.70545 | 2.85 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2017-01-06 | NSI 042916WW: 40 µl & Phenova B20160306: 40 µl
20151620180 | 2015-06-11 06:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.8 | E | ug/L | 0.98958 | 4.75 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2015-07-22 | Spex Organics EN150529012: 40 µl & Abs 041615: 40 µl
20153510110 | 2015-12-17 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.8 | E | ug/L | 0.77292 | 3.71 | Estimated Values | 4433 |  | sgs | mc | 2016-01-14 | Supelco LC13546: 40 µl & Spex Organics EN150529012: 40 µl
20153280156 | 2015-11-24 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.836 | E | ug/L | 0.66377 | 3.21 | Estimated Values | 4433 |  | sgs | mc | 2016-01-26 | ChemService 3982800: 40 µl & Abs 041615: 40 µl
20160710218 | 2016-03-10 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.836 | E | ug/L | 0.85194 | 4.12 | Estimated Values | 4433 | V | rcr | mc | 2016-04-15 | ChemService 3982800: 40 µl & Abs 041615: 40 µl
20161190076 | 2016-04-28 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 4.836 | E | ug/L | 0.7775 | 3.76 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-06-13 | ChemService 3982800: 40 µl & Crescent 04EE006: 40 µl
20121730124 | 2012-06-21 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 5 | E | ug/L | 0.882 | 4.41 | Estimated Values | 4433 | R | jiv | mc | 2012-07-29 | Crescent 05BB045: 40 µl
20130250062 | 2013-01-24 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 5.008 | E | ug/L | 0.74081 | 3.71 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2013-02-07 | Spex Organics T1120521007: 40 µl & Supelco LB92782: 40 µl
20111540005 | 2011-06-02 09:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 5.4397 | E | ug/L | 0.82174 | 4.47 | Estimated Values | 4433 | R | jiv | mc | 2011-06-29 | Supelco LB77171: 80 µl
20112170170 | 2011-08-04 09:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 5.48 | E | ug/L | 0.88686 | 4.86 | Estimated Values | 4433 | R | jiv | mc | 2011-08-17 | Crescent 06MM136: 80 µl
20113080004 | 2011-11-03 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 5.48 | E | ug/L | 0.94708 | 5.19 | Estimated Values | 4433 | E | cli | mc | 2012-01-16 | Crescent 06MM136: 80 µl
20121390007 | 2012-05-17 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 5.48 | E | ug/L | 0.89051 | 4.88 | Estimated Values | 4433 | Y | awh | mc | 2012-07-27 | Crescent 06MM136: 80 µl
20111960036 | 2011-07-14 09:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 5.4832 | E | ug/L | 0.82434 | 4.52 | Estimated Values | 4433 | E | jiv | mc | 2011-08-07 | Supelco LB77171: 80 µl
20141360095 | 2014-05-16 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 6.402 | E | ug/L | 0.37957 | 2.43 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-06-04 | Supelco LC06436: 60 µl & Spex Organics E1140402006: 60 µl
20141710103 | 2014-06-19 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 6.402 | E | ug/L | 0.36239 | 2.32 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-07-16 | Crescent 03DD005: 60 µl & Supelco LC06436: 60 µl
20142760025 | 2014-10-02 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 6.402 | E | ug/L | 0.89035 | 5.7 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-10-21 | Supelco LC06436: 60 µl & Spex Organics E1140402006: 60 µl
20143180046 | 2014-11-13 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 6.402 | E | ug/L | 0.95908 | 6.14 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-12-03 | Abs 032814: 60 µl & Supelco LC06436: 60 µl
20142470040 | 2014-09-03 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 6.42 | E | ug/L | 0.919 | 5.9 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-09-23 | ERA 0227-14-07.1: 60 µl & Spex Organics E1140402006: 60 µl
20143300047 | 2014-11-26 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 6.42 | E | ug/L | 0.81776 | 5.25 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-12-04 | ERA 0227-14-07.1: 60 µl & ChemService 2616300: 60 µl
20150290077 | 2015-01-29 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 6.42 | E | ug/L | 0.90187 | 5.79 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2015-02-26 | Crescent 03DD005: 60 µl & ERA 0227-14-07.1: 60 µl
20162580142 | 2016-09-14 06:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 8.032 | E | ug/L | 0.78685 | 6.32 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-09-28 | Supelco LC20139V: 80 µl & Abs 061716WW: 80 µl
20163280007 | 2016-11-21 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 8.032 | E | ug/L | 0.96987 | 7.79 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-12-06 | Crescent 03FF070: 80 µl & Supelco LC20139V: 80 µl
20162990149 | 2016-10-25 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 8.032 | E | ug/L | 0.90015 | 7.23 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-12-06 | NSI 042916WW: 80 µl & Supelco LC20139V: 80 µl
20162230167 | 2016-08-10 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 8.08 | E | ug/L | 0.6646 | 5.37 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-08-25 | Phenova B20160306: 80 µl & ChemService 5016000: 80 µl
20160140040 | 2016-01-14 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 9.6 | E | ug/L | 0.63542 | 6.1 | Estimated Values | 4433 |  | rcr | mc | 2016-02-24 | Spex Organics EN150529012: 80 µl & Crescent 04EE006: 80 µl
20152810121 | 2015-10-08 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 9.672 | E | ug/L | 0.83127 | 8.04 | Estimated Values | 4433 |  | sgs | mc | 2015-11-05 | Supelco LC13546: 80 µl & ChemService 3982800: 80 µl
20153160002 | 2015-11-10 08:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 9.672 | E | ug/L | 0.69065 | 6.68 | Estimated Values | 4433 |  | sgs | mc | 2016-01-12 | ERA 0406-15-02: 80 µl & ChemService 3982800: 80 µl
20130100068 | 2013-01-10 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 10 | E | ug/L | 0.871 | 8.71 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2013-02-06 | ChemService 426100: 80 µl & Crescent 05BB045: 80 µl
20140030013 | 2014-01-02 06:15 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 10 | E | ug/L | 0.828 | 8.28 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2014-02-05 | Spex Organics T1130419010: 50 µl & Crescent 04CC095: 50 µl
20123140092 | 2012-11-08 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 10.016 | E | ug/L | 0.76078 | 7.62 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2012-12-19 | Spex Organics T1120521007: 80 µl & Supelco LB92782: 80 µl
20130590064 | 2013-02-28 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 10.016 | E | ug/L | 0.70787 | 7.09 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2013-03-28 | Supelco LB92782: 80 µl & Restek A088824: 80 µl
20131440104 | 2013-05-23 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 10.02 | E | ug/L | 0.62475 | 6.26 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2013-06-14 | NSI 042213WWUF: 50 µl & Supelco LC00152: 50 µl
20161960001 | 2016-07-13 08:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 10.04 | E | ug/L | 1.0359 | 10.4 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2016-08-09 | Supelco LC20139V: 100 µl & ChemService 5016000: 100 µl
20163560020 | 2016-12-21 07:00 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 10.1 | E | ug/L | 0.84752 | 8.56 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2017-01-06 | Phenova B20160306: 100 µl & Abs 061716WW: 100 µl
20132070037 | 2013-07-25 07:30 | PENTACHLOROPHENOL | 39032GCM99 | 1.6 | 40.04 | E | ug/L | 0.52448 | 21 | Estimated Values | 4433 | B | sgs | mc | 2013-08-15 | Crescent 04CC095: 100 µl & Supelco LC00152: 100 µl