## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20151210034 | 2015-04-30 08:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.45 | . | ug/L | 0.98222 | 0.442 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-05-05 | Supelco LC13544: 10 µl & Abs 040315: 10 µl
20151380011 | 2015-05-14 06:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.45 | . | ug/L | 1.1533 | 0.519 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-05-20 | ChemService 3818700: 10 µl & Accu 215041338: 10 µl
20153440004 | 2015-12-09 07:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.45 | . | ug/L | 0.84444 | 0.38 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-12-10 | ChemService 3818700: 10 µl & Supelco LC13544: 10 µl
20153640101 | 2015-12-30 09:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.45 | . | ug/L | 0.90667 | 0.408 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-01-05 | Accu 215041338: 10 µl & Abs 040315: 10 µl
20160350048 | 2016-02-04 09:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.45 | . | ug/L | 0.73333 | 0.33 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-02-12 | ERA 0601-15-05: 10 µl & Accu 215041338: 10 µl
20160770091 | 2016-03-17 08:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.45 | . | ug/L | 0.85333 | 0.384 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-03-22 | Supelco LC13544: 10 µl & NSI 050515HVOC: 10 µl
20151270113 | 2015-05-07 08:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.675 | . | ug/L | 1.0119 | 0.683 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-05-14 | ChemService 3818700: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
20152040180 | 2015-07-23 07:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.675 | . | ug/L | 0.77778 | 0.525 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-07-30 | Supelco LC13544: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
20152330040 | 2015-08-20 08:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.675 | . | ug/L | 0.70222 | 0.474 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-08-24 | ERA 0601-15-05: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
20152460214 | 2015-09-03 09:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.675 | . | ug/L | 0.66519 | 0.449 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-09-05 | Accu 215041338: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
20153280159 | 2015-11-24 09:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.675 | . | ug/L | 0.72444 | 0.489 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-11-25 | Accu 215041338: 15 µl & Abs 040315: 15 µl
20161190073 | 2016-04-28 07:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.675 | . | ug/L | 0.92741 | 0.626 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-04-28 | ChemService 3818700: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
20161540129 | 2016-06-02 06:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.765 | . | ug/L | 0.91242 | 0.698 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-06-03 | NSI 041516: 15 µl & Phenova B20160303: 15 µl & NSI 041416HVOC: 15 µl
20161680364 | 2016-06-15 07:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.765 | . | ug/L | 0.82745 | 0.633 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-06-23
20161820012 | 2016-06-29 07:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.765 | . | ug/L | 0.73595 | 0.563 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-07-06 | Phenova B20160303: 15 µl & Accu 216041354: 15 µl & NSI 041416HVOC: 15 µl
20162020127 | 2016-07-20 07:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 0.765 | . | ug/L | 0.6915 | 0.529 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-07-27 | ChemService 5082800: 15 µl & Supelco LC20145V: 15 µl & Accu 216041225: 15 µl
20151760209 | 2015-06-25 07:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 1.125 | . | ug/L | 0.712 | 0.801 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-06-26 | ChemService 3818700: 25 µl & Accu 215041338: 25 µl
20152810127 | 2015-10-08 08:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 1.125 | . | ug/L | 0.87111 | 0.98 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-10-09 | Supelco LC13544: 25 µl & NSI 050515HVOC: 25 µl
20152750005 | 2015-10-01 09:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 1.125 | . | ug/L | 0.79111 | 0.89 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-10-09 | ERA 0601-15-05: 25 µl & Accu 215041338: 25 µl
20141640079 | 2014-06-12 07:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.6 | 1.2 | . | ug/L | 1.1917 | 1.43 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-06-17 | Supelco LC06437: 10 µl & Abs 032014: 10 µl
20142060044 | 2014-07-24 07:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.6 | 1.2 | . | ug/L | 1.0833 | 1.3 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-07-30 | NSI 031814: 10 µl & ChemService 2615700: 10 µl
20142530089 | 2014-09-10 07:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.6 | 1.2 | E | ug/L | 0.75 | 0.9 | Estimated Values | 4437 | T | dlr |  | 2014-09-11 | Accu 214031128: 10 µl & Abs 032014: 10 µl
20143420011 | 2014-12-08 07:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 1.2 | . | ug/L | 0.83167 | 0.998 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-12-13 | Accu 214031128: 10 µl & NSI 031814: 10 µl
20151110020 | 2015-04-16 07:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 1.2 | . | ug/L | 0.91667 | 1.1 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-04-25 | Abs 032014: 10 µl & ERA 0321-14-05A: 10 µl
20161960008 | 2016-07-13 07:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 1.275 | . | ug/L | 0.88627 | 1.13 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-07-14 | NSI 041516: 25 µl & ChemService 5082800: 25 µl & NSI 041416HVOC: 25 µl
20162150211 | 2016-08-02 07:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 1.275 | . | ug/L | 0.77412 | 0.987 | Recoverable Result | 4437 | T | lmu |  | 2016-08-11 | Phenova B20160303: 25 µl & Supelco LC20145V: 25 µl & NSI 041416HVOC: 25 µl
20161740256 | 2016-06-22 06:45 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 2.04 | . | ug/L | 0.81373 | 1.66 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-06-29 | NSI 041516: 40 µl & ChemService 5082800: 40 µl
20141220027 | 2014-05-01 07:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.6 | 2.4 | . | ug/L | 0.84583 | 2.03 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-05-07 | NSI 031814: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
20141490200 | 2014-05-29 07:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.6 | 2.4 | . | ug/L | 1.1708 | 2.81 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-06-06 | NSI 031814: 20 µl & ChemService 2615700: 20 µl
20141770148 | 2014-06-26 07:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.6 | 2.4 | . | ug/L | 1.1958 | 2.87 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-07-03 | Abs 032014: 20 µl & ChemService 2615700: 20 µl
20141990077 | 2014-07-17 06:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.6 | 2.4 | . | ug/L | 1.1333 | 2.72 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-07-23 | Accu 214031128: 20 µl & Abs 032014: 20 µl
20142270004 | 2014-08-14 07:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.6 | 2.4 | . | ug/L | 1.425 | 3.42 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-08-20 | Supelco LC06437: 20 µl & Abs 032014: 20 µl
20150090092 | 2015-01-08 07:00 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 2.4 | . | ug/L | 0.7875 | 1.89 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-01-10 | Abs 032014: 20 µl & ERA 0321-14-05A: 20 µl
20150720067 | 2015-03-12 06:30 | 1METHOXY-4(2-PROPENYL)BENZENE | 68066GM016 | 0.3 | 2.4 | . | ug/L | 0.9625 | 2.31 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-03-19 | Supelco LC06437: 20 µl & NSI 031814: 20 µl