## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-07-17 06:30 | 20141990077 | 4.2 | 16.864 | . | 22.8 | ug/L | 1.352 | T | dlr |  | 2014-07-23 | Accu 214031128: 20 µl & Abs 032014: 20 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-09-10 07:00 | 20142530089 | 4.2 | 8.432 | . | 11.7 | ug/L | 1.3876 | T | dlr |  | 2014-09-11 | Accu 214031128: 10 µl & Abs 032014: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-12-08 07:00 | 20143420011 | 5.4 | 8.432 | E | 12.5 | ug/L | 1.4824 | T | dlr |  | 2014-12-13 | Accu 214031128: 10 µl & NSI 031814: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-11-24 09:00 | 20153280159 | 5.4 | 12.18 | . | 11.8 | ug/L | 0.9688 | T | dlr |  | 2015-11-25 | Accu 215041338: 15 µl & Abs 040315: 15 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-12-30 09:00 | 20153640101 | 5.4 | 8.12 | . | 9.56 | ug/L | 1.1773 | T | dlr |  | 2016-01-05 | Accu 215041338: 10 µl & Abs 040315: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-09-03 09:00 | 20152460214 | 5.4 | 12.18 | . | 8.26 | ug/L | 0.67816 | T | dlr |  | 2015-09-05 | Accu 215041338: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2016-05-13 06:05 | 20161340231 | 5.4 | 13.542 | . | 12.8 | ug/L | 0.94521 | T | dlr |  | 2016-05-20 | Accu 216041354: 15 µl & NSI 041516: 15 µl & Accu 216041225: 15 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-05-16 07:00 | 20141360093 | 4.2 | 8.432 | . | 11.1 | ug/L | 1.3164 | T | dlr |  | 2014-05-20 | ChemService 2615700: 10 µl & Accu 214031128: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-07-02 07:30 | 20141840102 | 4.2 | 16.864 | . | 26 | ug/L | 1.5417 | T | dlr |  | 2014-07-11 | ChemService 2615700: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-06-05 07:30 | 20141570087 | 4.2 | 16.8 | . | 21.7 | ug/L | 1.2917 | T | dlr |  | 2014-06-07 | ChemService 2615700: 20 µl & Supelco LC06437: 20 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-11-19 07:00 | 20143240096 | 5.4 | 8.4 | E | 12.5 | ug/L | 1.4881 | T | dlr |  | 2014-11-22 | ChemService 2615700: 10 µl & Supelco LC06437: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-05-14 06:30 | 20151380011 | 5.4 | 8.12 | . | 7.5 | ug/L | 0.92365 | T | dlr |  | 2015-05-20 | ChemService 3818700: 10 µl & Accu 215041338: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-06-25 07:00 | 20151760209 | 5.4 | 20.3 | . | 17.8 | ug/L | 0.87685 | T | dlr |  | 2015-06-26 | ChemService 3818700: 25 µl & Accu 215041338: 25 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-05-07 08:00 | 20151270113 | 5.4 | 12.15 | . | 12.2 | ug/L | 1.0041 | T | dlr |  | 2015-05-14 | ChemService 3818700: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-12-09 07:30 | 20153440004 | 5.4 | 8.1 | . | 7.57 | ug/L | 0.93457 | T | dlr |  | 2015-12-10 | ChemService 3818700: 10 µl & Supelco LC13544: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2016-04-28 07:30 | 20161190073 | 5.4 | 12.15 | . | 11 | ug/L | 0.90535 | T | dlr |  | 2016-04-28 | ChemService 3818700: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2016-07-20 07:00 | 20162020127 | 5.4 | 13.542 | . | 11.4 | ug/L | 0.84183 | T | dlr |  | 2016-07-27 | ChemService 5082800: 15 µl & Supelco LC20145V: 15 µl & Accu 216041225: 15 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-10-16 07:30 | 20142890079 | 5.4 | 8.432 | . | 10.3 | ug/L | 1.2215 | T | dlr |  | 2014-10-21 | ERA 0321-14-05A: 10 µl & Accu 214031128: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-08-07 08:00 | 20142200169 | 4.2 | 16.864 | . | 23.5 | ug/L | 1.3935 | T | dlr |  | 2014-08-13 | ERA 0321-14-05: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-09-04 07:30 | 20142480010 | 4.2 | 8.4 | . | 13.7 | ug/L | 1.631 | T | dlr |  | 2014-09-06 | ERA 0321-14-05: 10 µl & Supelco LC06437: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-10-01 09:00 | 20152750005 | 5.4 | 20.3 | . | 19.5 | ug/L | 0.96059 | T | dlr |  | 2015-10-09 | ERA 0601-15-05: 25 µl & Accu 215041338: 25 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2016-02-04 09:00 | 20160350048 | 5.4 | 8.12 | . | 7.18 | ug/L | 0.88424 | T | dlr |  | 2016-02-12 | ERA 0601-15-05: 10 µl & Accu 215041338: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-08-20 08:00 | 20152330040 | 5.4 | 12.15 | . | 12.2 | ug/L | 1.0041 | T | dlr |  | 2015-08-24 | ERA 0601-15-05: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-05-01 07:00 | 20141220027 | 4.2 | 16.864 | . | 19.1 | ug/L | 1.1326 | T | dlr |  | 2014-05-07 | NSI 031814: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-06-12 07:30 | 20141640079 | 4.2 | 8.4 | . | 11.1 | ug/L | 1.3214 | T | dlr |  | 2014-06-17 | Supelco LC06437: 10 µl & Abs 032014: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2014-08-14 07:00 | 20142270004 | 4.2 | 16.8 | . | 29.1 | ug/L | 1.7321 | T | dlr |  | 2014-08-20 | Supelco LC06437: 20 µl & Abs 032014: 20 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-03-12 06:30 | 20150720067 | 5.4 | 16.8 | E | 34.8 | ug/L | 2 | T | dlr | c | 2015-03-19 | Supelco LC06437: 20 µl & NSI 031814: 20 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-04-30 08:30 | 20151210034 | 5.4 | 8.1 | . | 7.69 | ug/L | 0.94938 | T | dlr |  | 2015-05-05 | Supelco LC13544: 10 µl & Abs 040315: 10 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-07-23 07:30 | 20152040180 | 5.4 | 12.15 | . | 10.6 | ug/L | 0.87243 | T | dlr |  | 2015-07-30 | Supelco LC13544: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2015-10-08 08:30 | 20152810127 | 5.4 | 20.25 | . | 22.4 | ug/L | 1.1062 | T | dlr |  | 2015-10-09 | Supelco LC13544: 25 µl & NSI 050515HVOC: 25 µl
4437 | 2-ETHOXYETHYL ACETATE | 68728GM016 | 2016-03-17 08:30 | 20160770091 | 5.4 | 8.1 | . | 8.6 | ug/L | 1.0617 | T | dlr |  | 2016-03-22 | Supelco LC13544: 10 µl & NSI 050515HVOC: 10 µl