## OBSP Data
Method | analytename | Parm+Method Code | Login Date | Laboratory ID | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | Lab Value | reportunit | Pct Recovery | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2014-06-26 07:30 | 20141770148 | 0.022 | 0.088 | . | 0.0838 | ug/L | 0.95227 | T | dlr |  | 2014-07-03 | Abs 032014: 20 µl & ChemService 2615700: 20 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-01-08 07:00 | 20150090092 | 0.022 | 0.0876 | . | 0.0847 | ug/L | 0.96689 | T | dlr |  | 2015-01-10 | Abs 032014: 20 µl & ERA 0321-14-05A: 20 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-04-16 07:30 | 20151110020 | 0.022 | 0.0438 | . | 0.0489 | ug/L | 1.1164 | T | dlr |  | 2015-04-25 | Abs 032014: 10 µl & ERA 0321-14-05A: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-11-24 09:00 | 20153280159 | 0.022 | 0.051 | . | 0.0515 | ug/L | 1.0098 | T | dlr |  | 2015-11-25 | Accu 215041338: 15 µl & Abs 040315: 15 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-12-30 09:00 | 20153640101 | 0.022 | 0.034 | . | 0.0332 | ug/L | 0.97647 | T | dlr |  | 2016-01-05 | Accu 215041338: 10 µl & Abs 040315: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-09-03 09:00 | 20152460214 | 0.022 | 0.051 | . | 0.0462 | ug/L | 0.90588 | T | dlr |  | 2015-09-05 | Accu 215041338: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2016-08-10 06:45 | 20162230173 | 0.022 | 0.054 | . | 0.0431 | ug/L | 0.79815 | T | dlr |  | 2016-08-12 | Accu 216041354: 15 µl & Abs 060916HVOC: 15 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2014-05-16 07:00 | 20141360093 | 0.022 | 0.044 | . | 0.0459 | ug/L | 1.0432 | T | dlr |  | 2014-05-20 | ChemService 2615700: 10 µl & Accu 214031128: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2014-07-02 07:30 | 20141840102 | 0.022 | 0.088 | . | 0.101 | ug/L | 1.1477 | T | dlr |  | 2014-07-11 | ChemService 2615700: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2014-06-05 07:30 | 20141570087 | 0.022 | 0.088 | . | 0.092 | ug/L | 1.0455 | T | dlr |  | 2014-06-07 | ChemService 2615700: 20 µl & Supelco LC06437: 20 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2014-11-19 07:00 | 20143240096 | 0.022 | 0.044 | . | 0.0412 | ug/L | 0.93636 | T | dlr |  | 2014-11-22 | ChemService 2615700: 10 µl & Supelco LC06437: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-05-14 06:30 | 20151380011 | 0.022 | 0.034 | . | 0.0293 | ug/L | 0.86176 | T | dlr |  | 2015-05-20 | ChemService 3818700: 10 µl & Accu 215041338: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-06-25 07:00 | 20151760209 | 0.022 | 0.085 | . | 0.0832 | ug/L | 0.97882 | T | dlr |  | 2015-06-26 | ChemService 3818700: 25 µl & Accu 215041338: 25 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-05-07 08:00 | 20151270113 | 0.022 | 0.051 | . | 0.0504 | ug/L | 0.98824 | T | dlr |  | 2015-05-14 | ChemService 3818700: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-12-09 07:30 | 20153440004 | 0.022 | 0.034 | . | 0.0374 | ug/L | 1.1 | T | dlr |  | 2015-12-10 | ChemService 3818700: 10 µl & Supelco LC13544: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2016-04-28 07:30 | 20161190073 | 0.022 | 0.051 | . | 0.046 | ug/L | 0.90196 | T | dlr |  | 2016-04-28 | ChemService 3818700: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2014-10-16 07:30 | 20142890079 | 0.022 | 0.0438 | . | 0.0447 | ug/L | 1.0205 | T | dlr |  | 2014-10-21 | ERA 0321-14-05A: 10 µl & Accu 214031128: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2014-08-07 08:00 | 20142200169 | 0.022 | 0.0876 | . | 0.104 | ug/L | 1.1872 | T | dlr |  | 2014-08-13 | ERA 0321-14-05: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2014-09-04 07:30 | 20142480010 | 0.022 | 0.0438 | . | 0.0563 | ug/L | 1.2854 | T | dlr |  | 2014-09-06 | ERA 0321-14-05: 10 µl & Supelco LC06437: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-10-01 09:00 | 20152750005 | 0.022 | 0.085 | . | 0.0836 | ug/L | 0.98353 | T | dlr |  | 2015-10-09 | ERA 0601-15-05: 25 µl & Accu 215041338: 25 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2016-02-04 09:00 | 20160350048 | 0.022 | 0.034 | . | 0.0346 | ug/L | 1.0176 | T | dlr |  | 2016-02-12 | ERA 0601-15-05: 10 µl & Accu 215041338: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-08-20 08:00 | 20152330040 | 0.022 | 0.051 | . | 0.0565 | ug/L | 1.1078 | T | dlr |  | 2015-08-24 | ERA 0601-15-05: 15 µl & Supelco LC13544: 15 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2014-05-29 07:30 | 20141490200 | 0.022 | 0.088 | . | 0.0807 | ug/L | 0.91705 | T | dlr |  | 2014-06-06 | NSI 031814: 20 µl & ChemService 2615700: 20 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2014-07-24 07:00 | 20142060044 | 0.022 | 0.044 | . | 0.0499 | ug/L | 1.1341 | T | dlr |  | 2014-07-30 | NSI 031814: 10 µl & ChemService 2615700: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-04-30 08:30 | 20151210034 | 0.022 | 0.034 | . | 0.0325 | ug/L | 0.95588 | T | dlr |  | 2015-05-05 | Supelco LC13544: 10 µl & Abs 040315: 10 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-07-23 07:30 | 20152040180 | 0.022 | 0.051 | . | 0.0508 | ug/L | 0.99608 | T | dlr |  | 2015-07-30 | Supelco LC13544: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2015-10-08 08:30 | 20152810127 | 0.022 | 0.085 | . | 0.0984 | ug/L | 1.1576 | T | dlr |  | 2015-10-09 | Supelco LC13544: 25 µl & NSI 050515HVOC: 25 µl
4437 | 2-HEXANONE, 5-METHYL- | 77179GM016 | 2016-03-17 08:30 | 20160770091 | 0.022 | 0.034 | . | 0.0391 | ug/L | 1.15 | T | dlr |  | 2016-03-22 | Supelco LC13544: 10 µl & NSI 050515HVOC: 10 µl