## OBSP Data
Laboratory ID | Login Date | Analyte Name | Parm+Method Code | REPORTING LEVEL | Expected Conc. | Remark Code | reportunit | Pct Recovery | Lab Value | status | Schedule Code | labequipment | analystsinitials | rlq | Analysis Date | spikemix
20151210034 | 2015-04-30 08:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.066 | . | ug/L | 1.053 | 0.0695 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-05-05 | Supelco LC13544: 10 µl & Abs 040315: 10 µl
20152950080 | 2015-10-22 09:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.066 | . | ug/L | 1.3348 | 0.0881 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-10-23 | Abs 040315: 10 µl & ChemService 3818700: 10 µl
20153640101 | 2015-12-30 09:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.066 | . | ug/L | 1.1818 | 0.078 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-01-05 | Accu 215041338: 10 µl & Abs 040315: 10 µl
20160770091 | 2016-03-17 08:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.066 | E | ug/L | 1.8182 | 0.12 | Estimated Values | 4437 | T | dlr |  | 2016-03-22 | Supelco LC13544: 10 µl & NSI 050515HVOC: 10 µl
20160980153 | 2016-04-07 07:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.066 | . | ug/L | 1.1364 | 0.075 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-04-09 | Abs 040315: 10 µl & ChemService 3818700: 10 µl
20141360093 | 2014-05-16 07:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.0802 | . | ug/L | 0.87282 | 0.07 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-05-20 | ChemService 2615700: 10 µl & Accu 214031128: 10 µl
20142530089 | 2014-09-10 07:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.0802 | . | ug/L | 0.85536 | 0.0686 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-09-11 | Accu 214031128: 10 µl & Abs 032014: 10 µl
20143420011 | 2014-12-08 07:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.0802 | . | ug/L | 0.83292 | 0.0668 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-12-13 | Accu 214031128: 10 µl & NSI 031814: 10 µl
20141640079 | 2014-06-12 07:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.088 | . | ug/L | 1.0716 | 0.0943 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-06-17 | Supelco LC06437: 10 µl & Abs 032014: 10 µl
20143240096 | 2014-11-19 07:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.088 | . | ug/L | 1.0545 | 0.0928 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-11-22 | ChemService 2615700: 10 µl & Supelco LC06437: 10 µl
20151620183 | 2015-06-11 07:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.099 | . | ug/L | 1.4646 | 0.145 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-06-16 | ChemService 3818700: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
20152040180 | 2015-07-23 07:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.099 | . | ug/L | 1.5556 | 0.154 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-07-30 | Supelco LC13544: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
20152460214 | 2015-09-03 09:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.099 | . | ug/L | 1.404 | 0.139 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-09-05 | Accu 215041338: 15 µl & NSI 050515HVOC: 15 µl
20153280159 | 2015-11-24 09:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.099 | . | ug/L | 1.1414 | 0.113 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-11-25 | Accu 215041338: 15 µl & Abs 040315: 15 µl
20161340231 | 2016-05-13 06:05 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.111 | . | ug/L | 1.036 | 0.115 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-05-26 | Accu 216041354: 15 µl & NSI 041516: 15 µl & Accu 216041225: 15 µl
20161680364 | 2016-06-15 07:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.111 | . | ug/L | 1.036 | 0.115 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-06-23
20161820012 | 2016-06-29 07:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.111 | . | ug/L | 0.91892 | 0.102 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-07-06 | Phenova B20160303: 15 µl & Accu 216041354: 15 µl & NSI 041416HVOC: 15 µl
20162020127 | 2016-07-20 07:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.111 | . | ug/L | 1.0811 | 0.12 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-07-27 | ChemService 5082800: 15 µl & Supelco LC20145V: 15 µl & Accu 216041225: 15 µl
20162230173 | 2016-08-10 06:45 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.111 | . | ug/L | 1.018 | 0.113 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-08-12 | Accu 216041354: 15 µl & Abs 060916HVOC: 15 µl
20141220027 | 2014-05-01 07:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.1604 | . | ug/L | 0.84165 | 0.135 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-05-07 | NSI 031814: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
20141840102 | 2014-07-02 07:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.1604 | . | ug/L | 0.89776 | 0.144 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-07-11 | ChemService 2615700: 20 µl & Accu 214031128: 20 µl
20141990077 | 2014-07-17 06:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.1604 | . | ug/L | 0.91022 | 0.146 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-07-23 | Accu 214031128: 20 µl & Abs 032014: 20 µl
20151690196 | 2015-06-18 07:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.165 | . | ug/L | 1.5152 | 0.25 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-06-25 | ChemService 3818700: 25 µl & NSI 050515HVOC: 25 µl
20152810127 | 2015-10-08 08:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.165 | . | ug/L | 1.6182 | 0.267 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-10-09 | Supelco LC13544: 25 µl & NSI 050515HVOC: 25 µl
20141570087 | 2014-06-05 07:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 1.1364 | 0.2 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-06-07 | ChemService 2615700: 20 µl & Supelco LC06437: 20 µl
20142270004 | 2014-08-14 07:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 1.0909 | 0.192 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2014-08-20 | Supelco LC06437: 20 µl & Abs 032014: 20 µl
20150720067 | 2015-03-12 06:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.176 | . | ug/L | 1.1534 | 0.203 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2015-03-19 | Supelco LC06437: 20 µl & NSI 031814: 20 µl
20161400192 | 2016-05-18 06:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.185 | . | ug/L | 1.2865 | 0.238 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-05-26 | Supelco LC20145V: 25 µl & NSI 041516: 25 µl & NSI 041416HVOC: 25 µl
20162150211 | 2016-08-02 07:00 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.185 | . | ug/L | 1.0595 | 0.196 | Recoverable Result | 4437 | T | lmu |  | 2016-08-11 | Phenova B20160303: 25 µl & Supelco LC20145V: 25 µl & NSI 041416HVOC: 25 µl
20161880112 | 2016-07-06 06:30 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.296 | . | ug/L | 0.9223 | 0.273 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-07-06 | Accu 216041354: 40 µl & NSI 041516: 40 µl & NSI 041416HVOC: 40 µl
20162100018 | 2016-07-27 06:15 | DIMETHOXYMETHANE | 81578GM016 | 0.044 | 0.296 | . | ug/L | 1.0777 | 0.319 | Recoverable Result | 4437 | T | dlr |  | 2016-07-29 | Supelco LC20145V: 40 µl & NSI 041516: 40 µl & NSI 041416HVOC: 40 µl